## ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9_2017
Α/Α | Περιγραφή είδους | Συσκευασία | Προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος σε Ευρώ προ ΦΠΑ | Αριθμός συσκευασιών
1 | 3M whatman Blotting paper 58x60 cm | Πακέτο 100 τμχ | 220 | 1
2 | Absorption cuvettes, standard cells, semi Micro, Suprasil® quartz, limit 200-2,500 nm spectral range, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL, Qty : 2, Material :Q, Path Length: 5mm, 2 παραθύρων και να κλείνουν αεροστεγώς | Ζεύγος | 120 | 2
3 | Amicon® Pro Affinity Concentration Kit | 1 kit | 375 | 1
4 | Crucible Tong Stainless Steel 250 mm | Τεμάχιο | 2.7 | 2
5 | Cryoboxes for Eppendorfs 1.5mL Κρυοστατώ 81 θέσεων, πλαστικά, με καπάκι για σωληνάρια τύπου Eppendorf των 1,5-2mL και κρυοφιαλίδια κατάλληλο για βαθειά κατάψυξη | Τεμάχιο | 4.9 | 47
6 | Decon 90 - ειδικό απορρυπαντικό προϊόν για εργαστηριακές, ιατρικές, βιομηχανικές εφαρμογές | Λίτρο | 50 | 5
7 | Delivery adapter, bent, with long tube, socket ST 19/26, tube length: 200 mm (Επίθεμα υποδοχής αποστάγματος απλό με NS 19/26) | Τεμάχιο | 4.7 | 20
8 | Disposable serological pipettes 10mL. STERILE individually wrapped | Τεμάχιο | 0.18 | 1000
9 | Drosophila container 27 x 64 mm, 28 mL, clear Crystal clear, dimensions 27 x 64 mm, 28 mL | Πακέτο 1500 τμχ | 109.5 | 64
10 | Expansion Adapter, Cone ST 19/26, Socket ST 24/29 | Τεμάχιο | 9 | 2
11 | Expansion Adapter, Cone ST 24/29, Socket ST 29/32 | Τεμάχιο | 9 | 2
12 | Graduated glass Pipettes Class AS 0.002 L | Τεμάχιο | 0.85 | 15
13 | Graduated glass Pipettes Class AS 0.003 L | Τεμάχιο | 0.9 | 5
14 | Graduated glass Pipettes Class AS 0.005 L | Τεμάχιο | 0.95 | 50
15 | Graduated glass Pipettes Class AS 0.010 L | Τεμάχιο | 1 | 45
16 | Graduated glass Pipettes Class AS 0.025 L | Τεμάχιο | 1.2 | 10
17 | Lubrican Blue υγρό λίπανσης 1ο και 2ο στάδιο (συσκευασία 5 L) | 5 L | 126.1 | 1
18 | Parafilm roll 100 mm x 38 m | Ρολό | 20 | 42
19 | Parafilm roll 5 cm X 15 m | Ρολό | 5.6 | 22
20 | Parafilm roll 5 cm x 75 m | Ρολό | 23 | 16
21 | Pasteur pipette rubber bulbs (εύκολη μεταφορά διαλυμάτων) | Πακέτο | 18 | 1
22 | PCR tubes, 0,2 mL DNAse- RNAse-free, non-pyrogenic | Πακέτο 1000 τμχ | 20 | 34
23 | Pipette Pump (Pipetting device). Color coded. Capacity 10mL | Τεμάχιο | 25 | 14
24 | Pipette Pump (Pipetting device). Color coded. Capacity 2ml | Τεμάχιο | 10 | 10
25 | Plastic Suction Heads for Disposable Pasteur Glass Pipettes | Τεμάχιο | 0.13 | 1020
26 | Qualitative filter papers no 4, 110mm | Πακέτο 100 τμχ | 4.2 | 10
27 | Receiver adapter, bent, with vacuum connection and drip tip, socket ST 19/26, cone ST 24/29 (Επίθεμα υποδοχής αποστάγματος με σύνδεση κενού με NS 19/26 - 24/29) | Τεμάχιο | 18.8 | 10
28 | Ringcaps 10μL ( >10 cm) | Πακέτο 250 τμχ | 14.7 | 1
29 | Ringcaps 20μL ( >10 cm) | Πακέτο 250 τμχ | 17.9 | 1
30 | Single Channel Micropipettes 1000-5000μL | Τεμάχιο | 250 | 1
31 | Single Channel Micropipettes 100-1000μL | Τεμάχιο | 57.1 | 2
32 | Single Channel Micropipettes 10-100μL | Τεμάχιο | 67 | 2
33 | Single Channel Micropipettes 2-20μL | Τεμάχιο | 67 | 3
34 | Slide Box for 50 slides | Πακέτο 50 τμχ | 5 | 13
35 | Stateau for eppendorf tubes | Τεμάχιο | 8 | 20
36 | Still Head Adapter, Socket Size 14/23 - Cone Size to Fit Condenser 19/26 - Cone size to Fit Flask 24/29 (Επίθεμα απόσταξης με NS 14/23 - 19/26 - 24/29) | Τεμάχιο | 11 | 10
37 | Straight burette clear class AS 50ml with schellbach stripe PTFE stopcock | Τεμάχιο | 14.6 | 5
38 | Swivel Clamp 3 prongs | Τεμάχιο | 12.5 | 20
39 | Test Tubes, AR-Glass, 0,8-1,0 mm Thick, Without Rim, Round Bottom, 16 X 100 mm | Πακέτο 100 τμχ | 6.4 | 1
40 | Tips 0-10 μl | Πακέτο 1000 τμχ | 5.7 | 3
41 | Tips 100-1000 μL | Πακέτο 1000 τμχ | 4.6 | 4
42 | Tips 2-200 μL | Πακέτο 1000 τμχ | 4.7 | 4
43 | Tips Blue (gilson type 1000 μL) for 1000 μL gilson type | Πακέτο 1000 τμχ | 6 | 30
44 | Tips blue 100-1000 μL | Πακέτο 1000 τμχ | 5.5 | 5
45 | Tips white for pipette 5000mL | Πακέτο 100 τμχ | 7 | 1
46 | Tips yellow (gilson type 20-200μL) for gilson type pipettes, from pure translucent polypropylene | Πακέτο 1000 τμχ | 6 | 42
47 | Tips yellow 5-200 μL | Πακέτο 1000 τμχ | 4.1 | 2
48 | TLC plates, silica gel 60 coated with fluorescent indicator F254, Aluminum sheets 20*20cm [Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480-540 m²/g; Pore volume (N2-isotherm): 0.74-0.84 ml/g; d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5-11.5 µm; Layer thickness: 175-225 µm; Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm] | Πακέτο 25 τμχ | 79 | 37
49 | TLC Silica Gel 60 with concentrating zone 20 X 2.5 CM 25 | Πακέτο 25 τμχ | 126 | 2
50 | Tubes with two-position vent stopper, round bottom, PS, 14 mL, sterile (με καπάκι, αποστειρωμένα, διαφανή (polystyrene) κατάλληλα για βακτηριακές καλλιέργειες) | Πακέτο 50 τμχ | 12 | 10
51 | Volumetric glass Pipettes Class AS 0.001 L | Τεμάχιο | 1.2 | 20
52 | Volumetric glass Pipettes Class AS 0.002 L | Τεμάχιο | 1.2 | 10
53 | Volumetric glass Pipettes Class AS 0.005 L | Τεμάχιο | 1.3 | 20
54 | Volumetric glass Pipettes Class AS 0.010 L | Τεμάχιο | 1.6 | 10
55 | Volumetric glass Pipettes Class AS 0.015 L | Τεμάχιο | 1.9 | 5
56 | Volumetric glass Pipettes Class AS 0.020 L | Τεμάχιο | 2.2 | 5
57 | Volumetric glass Pipettes Class AS 0.025 L | Τεμάχιο | 2.2 | 40
58 | Volumetric glass Pipettes Class AS 0.050 L | Τεμάχιο | 3.5 | 40
59 | X-ray films 18x24 medical | Πακέτο 100 τμχ | 70 | 4
60 | Αγώγιμα αυτοκόλλητα 12mm για SEM-JEOL JSM5600 και JEOL JSM6390 | Πακέτο 100 τμχ | 25 | 2
61 | Αγώγιμα αυτοκόλλητα μαύρα δια.9mm για SEM-JEOL JSM5600 και JEOL JSM6390 | Πακέτο 100 τμχ | 30 | 2
62 | Αγώγιμη πλαστελίνη LEIT plast 15g για SEM-JEOL JSM5600 και JEOL JSM6390 | 15 g | 90 | 2
63 | Αναγωγικός σύνδεσμος / Reduction adapter, Cone ST 24/29, Socket ST 19/26 | Τεμάχιο | 4.1 | 60
64 | Ανθρακοπυρίτιο 600 μικρά (Συσκευασία 500 g) | 500 g | 24.4 | 4
65 | Ανταλλακτικά συσκευής TSP AS1000: 250C-THERMOSPEC 250 UL SYRINGE | Τεμάχιο | 90.3 | 2
66 | Αντικειμενοφόρες πλάκες 26x76mm | Πακέτο 50 τμχ | 2 | 80
67 | Αντικειμενοφόρες πλάκες 46 Χ 28 X 2 mm | Τεμάχιο | 1.3 | 300
68 | Αποστειρωμένα σιφώνια 5 mL | Πακέτο 250 τμχ | 42 | 1
69 | Βελόνα SS AS1000/A3000 | Τεμάχιο | 282.7 | 2
70 | Βελόνες ανατομίας | Πακέτο 20 τμχ | 20 | 4
71 | Γάντια latex με πούδρα (όλα τα μεγέθη) | Πακέτο 100 τμχ | 3 | 20
72 | Γάντια powdered latex large | Πακέτο 100 τμχ | 3 | 22
73 | Γάντια powdered latex medium | Πακέτο 100 τμχ | 3 | 26
74 | Γάντια powdered latex small | Πακέτο 100 τμχ | 3 | 22
75 | Γάντια powder-free large | Πακέτο 100 τμχ | 3.5 | 50
76 | Γάντια powder-free medium | Πακέτο 100 τμχ | 3.5 | 50
77 | Γάντια powder-free small | Πακέτο 100 τμχ | 3.5 | 25
78 | Γάντια vinyl (χωρίς πούδρα) | Πακέτο 100 τμχ | 3 | 20
79 | Γάντια Λατέξ χωρίς πούδρα μέγεθος Large | Πακέτο 100 τμχ | 5.5 | 12
80 | Γάντια Λατέξ χωρίς πούδρα μέγεθος Medium | Πακέτο 100 τμχ | 5.5 | 12
81 | Γάντια Νιτριλίου Powder-Free, Textured | Πακέτο 100 τμχ | 4 | 30
82 | Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα large | Πακέτο 100 τμχ | 4 | 100
83 | Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα medium | Πακέτο 100 τμχ | 4 | 100
84 | Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα small | Πακέτο 100 τμχ | 4 | 37
85 | Γυαλιά προστατευτικά / spectacle safety-basic | Τεμάχιο | 2 | 20
86 | Διαχωριστική χοάνη 100mL από βοροπυριτικό γυαλί με στρόφιγγα PTFE / Separating funnel 100mL from borosilicate glass 3.3 with PTFE stopcock | Τεμάχιο | 17.3 | 6
87 | Διαχωριστική χοάνη 250mL από βοροπυριτικό γυαλί με στρόφιγγα PTFE / Separating funnel 250mL from borosilicate glass 3.3 with PTFE stopcock | Τεμάχιο | 17.9 | 2
88 | Διαχωριστική χοάνη 500mL από βοροπυριτικό γυαλί με στρόφιγγα PTFE / Separating funnel 500mL from borosilicate glass 3.3 with PTFE stopcock | Τεμάχιο | 21 | 2
89 | Διαχωριστική χοάνη 50mL από βοροπυριτικό γυαλί με στρόφιγγα PTFE / Separating funnel 50mL from borosilicate glass 3.3 with PTFE stopcock | Τεμάχιο | 16.8 | 1
90 | Διηθητικό χαρτί 39cmx39cm | Πακέτο 500 τμχ | 18.2 | 70
91 | Διηθητικό χαρτί, 40 x 40 cm, 50 g | Πακέτο 500 τμχ | 20 | 2
92 | Διηθητικό χαρτί, 40 x 40 cm, 60 g | Πακέτο 500 τμχ | 25 | 2
93 | Διηθητικό χαρτί, 40 x 40 cm, 65 g | Πακέτο 500 τμχ | 26 | 36
94 | Δίλαιμη (angled) σφαιρική φιάλη 100 mL centre 24/29 side 19/26 | Τεμάχιο | 11.2 | 7
95 | Δίλαιμη (angled) σφαιρική φιάλη 50 mL 24/29 24/29 | Τεμάχιο | 9.3 | 7
96 | Δίσκος κοπής από διαμάντι M4D20 Διάμετρος 202mmX1.0X22 | Τεμάχιο | 570 | 1
97 | Δοκιμαστικοί σωλήνες 20ml (εξωτερική διάμετρος 16 mm) (soda lime glass) | Πακέτο 310 τμχ | 22 | 1
98 | Δοκιμαστικοί σωλήνες Wasserman, Ø 1,2mm, μήκους 100mm | Πακέτο 100 τμχ | 3.4 | 41
99 | Δοχείο πλαστικό (μπιτόνι) με κάνουλα στον πάτο, χωρητικότητας 15-20 L | Τεμάχιο | 16.7 | 1
100 | Δοχείο πλαστικό με βιδωτό πώμα / 1000ml | Πακέτο 50 τμχ | 30.65 | 1
101 | Δοχείο πλαστικό με βιδωτό πώμα / 100ml | Τεμάχιο | 0.33 | 10
102 | Δοχείο πλαστικό με βιδωτό πώμα / 500ml | Πακέτο 120 τμχ | 55.4 | 1
103 | Δοχείο πλαστικό με βιδωτό πώμα / 60ml | Τεμάχιο | 0.23 | 10
104 | Έλαιο σιλικόνης 250º max | 5L | 100 | 1
105 | Εσμυρίσματα αρσενικά 14, Standard cones, finished, NS 14/23 | Τεμάχιο | 1.77 | 15
106 | Εσμυρίσματα αρσενικά 24, Standard cones, finished, NS 24/29 | Τεμάχιο | 2.57 | 15
107 | Εσμυρίσματα θηλυκά 14, Standard sockets, diamond ground, NS 14/23 | Τεμάχιο | 1.24 | 15
108 | Εσμυρίσματα θηλυκά 24, Standard sockets, diamond ground, NS 24/29 | Τεμάχιο | 2.64 | 15
109 | Ηλεκτρόδια γραφίτη για επιγραφιτώσεις SEM-JEOL JSM5600 | Πακέτο 10 τμχ | 297 | 1
110 | Ηλεκτρόδιο μέτρησης ORP πλαστικού σώματος με σύνδεση BNC (κατάλληλο για πολύμετρο τύπου EUTECH) | Τεμάχιο | 155 | 1
111 | Ηλεκτρόδιο μέτρησης pH πλαστικού σώματος με ενσωματωμένο σένσορα θερμοκρασίας, double junction, gel filled με σύνδεση BNC (κατάλληλο για πολύμετρο τύπου EUTECH) | Τεμάχιο | 120 | 1
112 | Ηλεκτρόδιο μέτρησης pH πλαστικού σώματος με ενσωματωμένο σένσορα θερμοκρασίας, double junction, gel filled με σύνδεση κατά DIN (κατάλληλο για πολύμετρο τύπου WTW) | Τεμάχιο | 140 | 1
113 | Θερμόμετρο 0-250 °C | Τεμάχιο | 3.5 | 8
114 | Θερμόμετρο -20 έως 110°C | Τεμάχιο | 2.2 | 5
115 | Καλυπτρίδες (cover slips) τετράγωνες 20 mm x 20 mm | Πακέτο 100 τμχ | 5.5 | 30
116 | Καλυπτρίδες (cover slips) τετράγωνες 22x22 mm από λεπτό γυάλι | Πακέτο 100 τμχ | 2.5 | 8
117 | Καρτέλες αποθήκευσης μικροσκοπικών παρασκευασμάτων | Τεμάχιο | 5 | 8
118 | Κασέτα έκθεσης Χ-ray film (13x18cm) (for ECL western films) -εύκολο και σταθερό κλείσιμο | Τεμάχιο | 110 | 5
119 | Κασέτα έκθεσης Χ-ray film (18x24cm) (for ECL western films)-εύκολο και σταθερό κλείσιμο | Τεμάχιο | 120 | 3
120 | Κουτί φύλαξης σωληναρίων 1,5ml - 2.0ml χάρτινα για 100 δείγματα / 15 Χ 15 cm | Τεμάχιο | 3.75 | 1
121 | Κύλινδρος ογκομετρικός B' / 250 ml | Τεμάχιο | 4.96 | 5
122 | Κύλινδρος ογκομετρικός B' / 500 ml | Τεμάχιο | 6.2 | 15
123 | Κυψελίδα φθορισμού (Fluorimeter cuvette), Υλικό κατασκευής Quartz (UV), Χαρακτηριστικά: άνω του 80% διαπερατότητα σε μήκος κύματος 200nm (over 80% T at 200nm), Διαστάσεις (WxHxD): 12.5x45x12.5mm, Μήκος διαδρομής (Pathlength) 10mm, Διαπερατή και από τις 4 πλευρές (4 clear sides) και να κλείνει αεροστεγώς | Ζεύγος | 208 | 4
124 | Κυψελίδα φθορισμού (Fluorimeter cuvette), Υλικό κατασκευής Quartz (UV), Χαρακτηριστικά: άνω του 80% διαπερατότητα σε μήκος κύματος 200nm (over 80% T at 200nm), Διαστάσεις(WxHxD): 12.5x45x12.5mm, Μήκος διαδρομής (Pathlength) 10mm, Διαπερατή και από τις 4 πλευρές (4 clear sides) | Ζεύγος | 180 | 3
125 | Κυψελίδες (κυβέττες) φωτομέτρου 1,5 mL πλαστικές | Πακέτο 100 τμχ | 6 | 8
126 | Κυψελίδες (κυβεττες) φωτομέτρου 4 mL πλαστικές | Πακέτο 100 τμχ | 6 | 10
127 | Κυψελίδες πλαστικές 2ml Cuvettes for Spectrophotometer, in PS, MACRO type mm 10x10x45, vol. 2-4 ml - styrofoam internal boxes of 100 pcs | Πακέτο 100 τμχ | 3.5 | 2
128 | Κυψελίδες πλαστικές 4ml Cuvettes for Spectrophotometer, in PS, MACRO type mm 10x10x45, vol. 2-4 ml - styrofoam internal boxes of 100 pcs | Πακέτο 100 τμχ | 3.5 | 2
129 | Κωνική φιάλη γυάλινη (Erlenmeyer flask) - 100 mL - wide neck (περίπου 3 cm) | Τεμάχιο | 1.6 | 70
130 | Κωνική φιάλη γυάλινη 250 mL | Τεμάχιο | 1.7 | 175
131 | Κωνική φιάλη γυάλινη 3000 mL | Τεμάχιο | 12 | 1
132 | Κωνική φιάλη γυάλινη 50 ml | Τεμάχιο | 1.25 | 20
133 | Κωνική φιάλη γυάλινη 500 mL | Τεμάχιο | 2 | 20
134 | Λαβίδες με κεκαμμένα άκρα υψηλής ποιότητας | 10 τεμάχια | 29 | 2
135 | Λαβίδες με πολύ λεπτά άκρα | Τεμάχιο | 2.15 | 5
136 | Λαβίδες υψηλής ποιότητας | Τεμάχιο | 2.8 | 30
137 | Λάστιχα σιλικόνης για ψυκτήρες, Εσωτερική διάμετρος 7 mm, εξωτερική διάμετρος 10-11 mm, πάχος 1,5-2 mm (λάστιχο νερού) | 1 m | 1.22 | 10
138 | Λάστιχο f.labor D.8mm th 2mm (κόκκινο) | 1 m | 1.4 | 30
139 | Λίπος σιλικόνης για υψηλό κενό / Silicone High vacuum grease, Dow-Corning | Τεμάχιο | 47 | 2
140 | Μαγνήτης ανάδευσης / 2cm | Πακέτο 10 τμχ | 8.13 | 2
141 | Μαγνητικές ράβδοι ανάδευσης 10mm, διάμετρος 3, PTFE | Τεμάχιο | 0.8 | 20
142 | Μαγνητικές ράβδοι ανάδευσης 10mm, διάμετρος 6, PTFE | Τεμάχιο | 0.8 | 10
143 | Μαγνητικές ράβδοι ανάδευσης 15mm, διάμετρος 1,7, PTFE | Τεμάχιο | 0.9 | 10
144 | Μαγνητικές ράβδοι ανάδευσης 15mm, διάμετρος 6, PTFE | Τεμάχιο | 0.9 | 10
145 | Μαγνητικές ράβδοι ανάδευσης 20mm | Τεμάχιο | 0.9 | 7
146 | Μαγνητικές ράβδοι ανάδευσης 20mm, διάμετρος 6, PTFE | Τεμάχιο | 0.9 | 10
147 | Μαγνητικές ράβδοι ανάδευσης 25mm | Τεμάχιο | 1.1 | 7
148 | Μαγνητικές ράβδοι ανάδευσης 30mm, διάμετρος 6, PTFE | Τεμάχιο | 1.3 | 10
149 | Μαγνητικές ράβδοι ανάδευσης 6mm, διάμετρος 3, PTFE | Τεμάχιο | 1 | 20
150 | Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (nitrocellulose) για μεταφορά νουκλεϊκών οξέων, πρωτεϊνών | 1 ρολό (30cmx 3m) | 230 | 9
151 | Μεταλλικά Stato σωλήνων διαμέτρου 1 cm - 27 θέσεων | Τεμάχιο | 10 | 2
152 | Μεταλλικές Λαβίδες universal clamp 0-80mm | Τεμάχιο | 11 | 20
153 | Μεταλλικοί Διπλοκοχλίες bosshead 18/10 | Τεμάχιο | 5.5 | 10
154 | Μικροπιπέτες 1000-5000 μL | Τεμάχιο | 250 | 1
155 | Μικροπιπέτες 100-1000 μL | Τεμάχιο | 57.1 | 2
156 | Μικροπιπέτες 10-100 μL | Τεμάχιο | 67 | 2
157 | Μικροπιπέτες 2-20 μL | Τεμάχιο | 67 | 2
158 | Μπαταρίες Κλειστού τύπου μολύβδου-οξέος 12 V 24 Ah, Lead Acid Battery Valve Regulated, 166mm * 175mm * 125mm | Τεμάχιο | 44.2 | 24
159 | Μπουκαλάκια γυάλινα σκουρόχρωμα 30 ml με σταγονόμετρα και αντίστοιχα πουαράκια | Τεμάχιο | 1 | 20
160 | Μπουκάλια Pyrex Γυάλινα με βιδωτό καπάκι 100 mL αποστειρώσιμα | Τεμάχιο | 2.02 | 18
161 | Μπουκάλια Pyrex Γυάλινα με βιδωτό καπάκι 1L αποστειρώσιμα | Τεμάχιο | 2.32 | 10
162 | Μπουκάλια Pyrex Γυάλινα με βιδωτό καπάκι 250 mL αποστειρώσιμα | Τεμάχιο | 2.32 | 18
163 | Μπουκάλια Pyrex Γυάλινα με βιδωτό καπάκι 500 mL αποστειρώσιμα | Τεμάχιο | 2.9 | 10
164 | Νήματα K-type MA113008 για SEM-JEOL JSM5600 και JEOL JSM6390 | Πακέτο 6 τμχ | 900 | 2
165 | Νυστέρια Νο 4 | Τεμάχιο | 3 | 5
166 | Ογκομετρικές φιάλες με ευρύ στόμιο (~1 cm) - 100 mL | Τεμάχιο | 5 | 10
167 | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη, Κλάση Α, 100 mL | Τεμάχιο | 2.4 | 20
168 | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη, Κλάση Α, 1000 mL | Τεμάχιο | 3.7 | 2
169 | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη, Κλάση Α, 200 mL | Τεμάχιο | 2.4 | 1
170 | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη, Κλάση Α, 200 mL, Polyethylene Stopper 14/23 | Τεμάχιο | 2.4 | 6
171 | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη, Κλάση Α, 250 mL | Τεμάχιο | 2.4 | 26
172 | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη, Κλάση Α, 50 mL | Τεμάχιο | 2.3 | 10
173 | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη, Κλάση Α, 50 mL, Polyethylene Stopper 14/23 | Τεμάχιο | 2.3 | 10
174 | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη, Κλάση Α, 500 mL | Τεμάχιο | 2.4 | 2
175 | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη, Κλάση Α, 500 mL, Polyethylene Stopper 19/26 | Τεμάχιο | 2.4 | 20
176 | Ογκομετρικός κύλινδρος 1000mL (βοροπυριτικό γυαλί 3.3) / Measuring cylinder 1000mL (borosilicate glass 3.3) | Τεμάχιο | 12.5 | 9
177 | Ογκομετρικός κύλινδρος 100mL (βοροπυριτικό γυαλί 3.3) / Measuring cylinder 100mL (borosilicate glass 3.3) | Τεμάχιο | 3 | 202
178 | Ογκομετρικός κύλινδρος 10mL (βοροπυριτικό γυαλί 3.3) / Measuring cylinder 10mL (borosilicate glass 3.3) | Τεμάχιο | 2.25 | 155
179 | Ογκομετρικός κύλινδρος 250mL (βοροπυριτικό γυαλί 3.3) / Measuring cylinder 250mL (borosilicate glass 3.3) | Τεμάχιο | 4.7 | 20
180 | Ογκομετρικός κύλινδρος 25mL (βοροπυριτικό γυαλί 3.3) / Measuring cylinder 25mL (borosilicate glass 3.3) | Τεμάχιο | 2.5 | 100
181 | Ογκομετρικός κύλινδρος 500mL (βοροπυριτικό γυαλί 3.3) / Measuring cylinder 500mL (borosilicate glass 3.3) | Τεμάχιο | 8.9 | 2
182 | Ογκομετρικός κύλινδρος 50mL (βοροπυριτικό γυαλί 3.3) / Measuring cylinder 50mL (borosilicate glass 3.3) | Τεμάχιο | 2.75 | 20
183 | Πανάκια καθαρισμού φακών μικροσκοπίου | Πακέτο 100 τμχ | 5 | 5
184 | Πανιά στίλβωσης μεταλλογραφικών τομών 200 mm MD DUR | Πακέτο 5 τμχ | 122 | 1
185 | Πανιά στίλβωσης μεταλλογραφικών τομών 200 mm MD MOL | Πακέτο 5 τμχ | 105 | 1
186 | Πανιά στίλβωσης πετρογραφικών τομών 300 mm τύπου STRUERS MD DUR | Πακέτο 5 τμχ | 126 | 1
187 | Πανιά στίλβωσης πετρογραφικών τομών 300 mm τύπου STRUERS MD MOL | Πακέτο 5 τμχ | 109 | 1
188 | Πεχαμετρικό χαρτί (ρολό) 0-14 | Ρολό | 4 | 35
189 | Πεχαμετρικό χαρτί 0-14 (strips) | Πακέτο 100 τμχ | 4.2 | 10
190 | Πιπέτες Pasteur από πολυαιθυλένιο, 1ml, όχι αποστειρωμένες | Πακέτο 500 τμχ | 8 | 1
191 | Πιπέτες Pasteur από πολυαιθυλένιο, 3ml, όχι αποστειρωμένες | Πακέτο 500 τμχ | 8 | 1
192 | Πιπέτες Pasteur γυάλινες 15 cm | Πακέτο 250 τμχ | 6.6 | 33
193 | Πιπέτες Pasteur γυάλινες 23 cm | Πακέτο 250 τμχ | 6.8 | 41
194 | Πλαστικά ρύγχη πιπετών 10 ml κατάλληλα για πιπέτα Kartell | Πακέτο 100 τμχ | 18 | 2
195 | Πλαστικά ρύγχη πιπετών 5 ml κατάλληλα για πιπέτα Brand | Πακέτο 250 τμχ | 17 | 2
196 | Πλαστικά ρύγχη πιπετών 5 ml κατάλληλα για πιπέτα Kartell | Πακέτο 100 τμχ | 7 | 2
197 | Πλαστικά στατώ για δοκιμαστικούς σωλήνες φυγοκέντρου 50 ml, 24 θέσεων | Τεμάχιο | 7 | 10
198 | Πλαστικές Πιπέτες μη πυροφορικές-αποστειρωμένες 10ml | Πακέτο 500 τμχ | 49.4 | 1
199 | Πλαστικές Πιπέτες μη πυροφορικές-αποστειρωμένες 1ml | Πακέτο 500 τμχ | 23.5 | 1
200 | Πλαστικές Πιπέτες μη πυροφορικές-αποστειρωμένες 2ml | Πακέτο 500 τμχ | 26.3 | 2
201 | Πλαστικές Πιπέτες μη πυροφορικές-αποστειρωμένες 5ml | Πακέτο 500 τμχ | 36.8 | 1
202 | Πλαστικό ποτήρι 100 mL | Τεμάχιο | 0.45 | 3
203 | Πλαστικό ποτήρι 1000 mL | Τεμάχιο | 2.5 | 2
204 | Πλαστικό ποτήρι 250 mL | Τεμάχιο | 0.85 | 3
205 | Πλαστικό ποτήρι 50 mL | Τεμάχιο | 0.35 | 3
206 | Πλαστικό ποτήρι 500 mL | Τεμάχιο | 1.5 | 2
207 | Πλαστικοί δοκιμαστικοί σωλήνες φυγοκέντρου με βιδωτό καπάκι- 15 ml | Πακέτο 150 τμχ | 16 | 5
208 | Πλαστικοί δοκιμαστικοί σωλήνες φυγοκέντρου με βιδωτό καπάκι- 50 ml | Πακέτο 100 τμχ | 12.5 | 6
209 | Πλαστικός ογκομετρικός κύλινδρος 10 mL | Τεμάχιο | 1.2 | 4
210 | Πλαστικός ογκομετρικός κύλινδρος 100 mL | Τεμάχιο | 1.9 | 20
211 | Πλαστικός ογκομετρικός κύλινδρος 1000 mL PP | Τεμάχιο | 6 | 4
212 | Πλαστικός ογκομετρικός κύλινδρος 25 mL | Τεμάχιο | 1.45 | 14
213 | Πλαστικός ογκομετρικός κύλινδρος 250 mL | Τεμάχιο | 2.4 | 8
214 | Πλαστικός ογκομετρικός κύλινδρος 50 mL | Τεμάχιο | 1.75 | 14
215 | Πλαστικός ογκομετρικός κύλινδρος 500 mL PP | Τεμάχιο | 4 | 10
216 | Πλέγμα κεραμικό λύχνου (Wire Gauze) 20 x 20 cm | Τεμάχιο | 1.1 | 150
217 | Ποτήρι ζέσεως 10 ml | Τεμάχιο | 0.4 | 20
218 | Ποτήρι ζέσεως 100 mL/ Glass beaker from borosilicate glass 3.3, low form, 100mL | Τεμάχιο | 0.6 | 83
219 | Ποτήρι ζέσεως 1000 mL/ Glass beaker from borosilicate glass 3.3, low form, 1000mL | Τεμάχιο | 2.1 | 68
220 | Ποτήρι ζέσεως 2000 mL/ Glass beaker from borosilicate glass 3.3, low form, 2000mL | Τεμάχιο | 3.4 | 10
221 | Ποτήρι ζέσεως 25 mL/ Glass beaker from borosilicate glass 3.3, low form, 25mL, 50mm height, 34mm diameter | Τεμάχιο | 0.45 | 10
222 | Ποτήρι ζέσεως 250 mL/ Glass beaker from borosilicate glass 3.3, low form, 250mL | Τεμάχιο | 0.75 | 123
223 | Ποτήρι ζέσεως 400 mL/ Glass beaker from borosilicate glass 3.3, low form, 400mL | Τεμάχιο | 1.1 | 230
224 | Ποτήρι ζέσεως 50 mL/ Glass beaker from borosilicate glass 3.3, low form, 50mL | Τεμάχιο | 0.55 | 103
225 | Ποτήρι ζέσεως 500 mL | Τεμάχιο | 1.5 | 16
226 | Ποτήρι ζέσεως 5000 ml | Τεμάχιο | 15 | 2
227 | Ποτήρι ζέσεως 600 mL/ Glass beaker from borosilicate glass 3.3, low form, 600mL | Τεμάχιο | 1.8 | 20
228 | Ποτήρι ζέσεως γυάλινο, 250 mL, κατάλληλο για αποστείρωση | Τεμάχιο | 2 | 6
229 | Πουάρ για πιπέττες / PasteurSilicon | Πακέτο 10 τμχ | 11.32 | 20
230 | Πουάρ για τα γυάλινα σταγονόμετρα | Τεμάχιο | 0.1 | 50
231 | Πουάρ τριών βαλβίδων για σιφώνια (pipette filler) | Τεμάχιο | 2.8 | 120
232 | Πουάρ ωτικά | Τεμάχιο | 5 | 20
233 | Προχοϊδα γυάλινη / Glass burette 25ml | Τεμάχιο | 14.6 | 100
234 | Προχοΐδα γυάλινη / Glass burette 50ml | Τεμάχιο | 14.6 | 20
235 | Πυρίμαχοι δοκιμαστικοί σωλήνες φυγοκέντρου 100x15mm | Πακέτο 50 τμχ | 120 | 1
236 | Πώματα γυάλινα / Glass stoppers, 14/23 | Τεμάχιο | 0.9 | 10
237 | Πώματα γυάλινα / Glass Stoppers, 19/26 | Τεμάχιο | 1.2 | 10
238 | Πώματα γυάλινα / Glass Stoppers, 24/29 | Τεμάχιο | 1.5 | 10
239 | Ράβδοι γυάλινες μήκους 20cm, Ø 0,45cm | Τεμάχιο | 0.2 | 60
240 | Ράβδος απομάκρυνσης μαγνητών - 250mm | Τεμάχιο | 7.9 | 4
241 | Σακούλες πλαστικές συσκευασίας δειγμάτων βαρέως τύπου περίπου 30 x 60 cm | kg | 4 | 30
242 | Σακούλες πλαστικές συσκευασίας δειγμάτων με κλείσιμο 5 x 5 cm | Πακέτο 100 τμχ | 1.2 | 50
243 | Σακούλες πλαστικές συσκευασίας δειγμάτων με κλείσιμο 7 x 9 cm | Πακέτο 100 τμχ | 2 | 50
244 | Σακούλες πλαστικές συσκευασίας δειγμάτων με κλείσιμο ζιπ 12 x 18 cm | Πακέτο 100 τμχ | 5 | 10
245 | Σακούλες συσκευασίας δειγμάτων 25Χ45 | kg | 4 | 5
246 | Σιφώνια 10 mL γυάλινα | Τεμάχιο | 1.6 | 30
247 | Σιφώνια 2 mL γυάλινα | Τεμάχιο | 1 | 10
248 | Σκαφίδια ζύγισης αλουμινίου, 57mm Ø x 14mm ύψος | Πακέτο 100 τμχ | 8.7 | 3
249 | Σκαφίδια ζύγισης πολυστυρενίου, Εξάγωνα 38 x 25 x 9mm | Πακέτο 1000 τμχ | 41 | 1
250 | Σπάτουλες μεταλλικές 150mm | Τεμάχιο | 2.5 | 5
251 | Στήλη HYPER.BDS C18 / 150x4,6/5u | Τεμάχιο | 325.35 | 3
252 | Στήλη HYPER.BDS C18 / 250X4.6/5u | Τεμάχιο | 362.06 | 3
253 | Στήριγμα διαχωριστικής χοάνης (Ø μέχρι 150mm) από polypropylene | Τεμάχιο | 3 | 10
254 | Στήριγμα προχοϊδας Polypropylene 17.5×30cm | Τεμάχιο | 8.7 | 30
255 | Σύριγγα 1 mL | Πακέτο 100 τμχ | 8.5 | 2
256 | Σύριγγα Hamilton 10 μL | Τεμάχιο | 23.1 | 4
257 | Σύριγγα Hamilton 25 μL | Τεμάχιο | 31.5 | 1
258 | Σύριγγα Hamilton 50 μL | Τεμάχιο | 38.9 | 1
259 | Συστοιχία 240VDC * FIAMM ΣΥΣ/ΤΗΣ 12FGH36, 12V/9Ah-36Wpc AGM F2) κατάλληλη για μονάδα UPS MGE COMET EX11RT 1:1 s/n:1C1H32082 | Τεμάχιο | 340 | 1
260 | Σφαιρική φιάλη (με σφαιρικό πυθμένα) [round-bottom flask] 100 mL (άνευ εσμυρίσματος) | Τεμάχιο | 4.62 | 40
261 | Σφαιρική φιάλη (με σφαιρικό πυθμένα) [round-bottom flask] 100 mL 24/29 | Τεμάχιο | 3.5 | 23
262 | Σφαιρική φιάλη (με σφαιρικό πυθμένα) [round-bottom flask] 100 mL 29/26 | Τεμάχιο | 3.5 | 5
263 | Σφαιρική φιάλη (με σφαιρικό πυθμένα) [round-bottom flask] 25 mL 24/29 | Τεμάχιο | 3.2 | 22
264 | Σφαιρική φιάλη (με σφαιρικό πυθμένα) [round-bottom flask] 250 mL (άνευ εσμυρίσματος) | Τεμάχιο | 5.4 | 40
265 | Σφαιρική φιάλη (με σφαιρικό πυθμένα) [round-bottom flask] 250 mL 24/29 | Τεμάχιο | 4.75 | 37
266 | Σφαιρική φιάλη (με σφαιρικό πυθμένα) [round-bottom flask] 250 mL 29/26 | Τεμάχιο | 4.75 | 8
267 | Σφαιρική φιάλη (με σφαιρικό πυθμένα) [round-bottom flask] 50 mL 24/29 | Τεμάχιο | 3.2 | 22
268 | Σφαιρική φιάλη (με σφαιρικό πυθμένα) [round-bottom flask] 500 mL 24/29 | Τεμάχιο | 7 | 22
269 | Σφαιρική φιάλη (με σφαιρικό πυθμένα) [round-bottom flask] 500 mL 29/26 | Τεμάχιο | 7 | 2
270 | Σφαιρική φιάλη γυάλινη (RoundFlasks) (βαρέως τύπου) / 10 ml, 14/23 | Τεμάχιο | 2.93 | 12
271 | Σφαιρική φιάλη γυάλινη (RoundFlasks) (βαρέως τύπου) / 25 ml, 14/23 | Τεμάχιο | 3.04 | 12
272 | Σφαιρική φιάλη γυάλινη (RoundFlasks) (βαρέως τύπου) / 250 ml, 29/32 | Πακέτο 10 τμχ | 51.08 | 4
273 | Σφαιρική φιάλη γυάλινη (RoundFlasks) (βαρέως τύπου) / 50 ml, 29/32 | Τεμάχιο | 4.2 | 32
274 | Σφαιρική φιάλη γυάλινη (RoundFlasks) (βαρέως τύπου) / 500 ml, 29/32 | Πακέτο 10 τμχ | 68.64 | 2
275 | Σωληνάρια γυάλινα πυρίμαχα (Ignition tubes), χωρίς χείλος, με μήκος ~ 50mm, πάχος τοιχώματος < 1mm & εξωτ. διάμετρο ~ 6mm | Πακέτο 1000 τμχ | 25 | 1
276 | Σωληνάρια τύπου Eppendorf 1,5 mL, Crystal clear, Autoclavable, Maximum RCF 18000g, Graduations on the side, DNase and RNase free, leak proof cap | Πακέτο 1000 τμχ | 10 | 24
277 | Σωληνάρια τύπου Eppendorf 2 mL | Πακέτο 1000 τμχ | 28.4 | 5
278 | Σωληνάρια τύπου Eppendorf 2 mL, Graduated | Πακέτο 500 τμχ | 4 | 4
279 | Σωλήνας σημείου τήξεως / μήκος 80 mm | Πακέτο 100 τμχ | 10.42 | 3
280 | Σωλήνες NMR (NMR tubes) / 5 mm | Πακέτο 25 τμχ | 84.5 | 17
281 | Σωλήνες NMR (διαμέτρου 5 mm), βαλβίδα J. Young | Πακέτο 5 τμχ | 42.5 | 6
282 | Σωλήνες τύπου Falcon 15 mL αποστειρωμένοι με κωνική βάση-καλής ποιότητας | Πακέτο 100 τμχ | 12 | 15
283 | Σωλήνες τύπου Falcon 50 mL αποστειρωμένοι sterile | Πακέτο 100 τμχ | 12 | 14
284 | Σωλήνες υαλουργίας 10Φ | 1kg | 13 | 15
285 | Σωλήνες υαλουργίας 14Φ | 1kg | 13 | 15
286 | Τρίλαιμη (parallel) σφαιρική φιάλη (round-bottom flask) 250 mL centre 24/29 sides 19/26 | Τεμάχιο | 21.6 | 4
287 | Τρίλαιμη (parallel) σφαιρική φιάλη (round-bottom flask) 500 mL centre 24/29 sides 19/26 | Τεμάχιο | 21.6 | 2
288 | Τρυβλία Petri 90*10mm | Πακέτο 500 τμχ | 31 | 2
289 | Τρυβλία Petri στρογγυλά, πλαστικά, διαμέτρου 9 cm, αποστειρωμένα UV, διαυγές πλαστικό | Πακέτο 500 τμχ | 40 | 21
290 | Ύαλος Ωρολογίου 100mm | Τεμάχιο | 0.7 | 20
291 | Ύαλος Ωρολογίου 50 mm | Τεμάχιο | 0.5 | 10
292 | Υδροβολέας / Wash bottle narrow neck 1000 mL | Τεμάχιο | 1.45 | 70
293 | Υδροβολέας / Wash bottle narrow neck 500 mL | Τεμάχιο | 1.2 | 107
294 | Φιάλες πλαστικές 50ml | Πακέτο 100 τμχ | 8.95 | 5
295 | Φιάλη Schlenk 100 mL / Nitrogen flask (Schlenk) 100ml, ST 24/29 round bottom hollow plug stopcock | Τεμάχιο | 32.9 | 3
296 | Φιάλη Schlenk 25 mL / Nitrogen flask (Schlenk) 25ml, ST 14/23 round bottom hollow plug stopcock | Τεμάχιο | 29.5 | 3
297 | Φιάλη Schlenk 50 mL / Nitrogen flask (Schlenk) 50ml, ST 24/29 round bottom hollow plug stopcock | Τεμάχιο | 32.3 | 3
298 | Φιαλίδια 20 mL, γυάλινα, βιδωτό πώμα, επίπεδο πυθμένα | 300 τεμάχια | 171 | 1
299 | Φιαλίδια γυάλινα διαφανή 15mL (ενέσιμα) με τα αντίστοιχα ελαστικά πώματα | Τεμάχιο | 0.2 | 100
300 | Φιαλίδια γυάλινα σκουρόχρωμα 30mL με σταγονόμετρα ύψους 6cm και αντίστοιχα πουαράκια | Τεμάχιο | 0.65 | 100
301 | Φιαλίδια πλαστικά 100ml | Πακέτο 100 τμχ | 17.4 | 4
302 | Φίλτρα (αποστειρωμένα)Millipore nitrocellulose 0.45 μm, διάμετρος 47 mm | Πακέτο 100 τμχ | 68.6 | 2
303 | Φίλτρα 0.45 μm cellulose dia47mm | Πακέτο 100 τμχ | 22 | 25
304 | Φίλτρα 0.45 μm σύριγγος nylon dia. 25mm | Πακέτο 100 τμχ | 40 | 10
305 | Φίλτρα MinisartR high flow Syringe Filters16532-K (PES) 28mm diameter, 0,22μm pore size | Πακέτο 50 τμχ | 42 | 3
306 | Φίλτρα MinisartR high flow Syringe Filters16533--K (PES) 28mm diameter, 0,45μm pore size | Πακέτο 50 τμχ | 37 | 3
307 | Φίλτρα αντίστοιχα του WHATMAN no 1 (125 mm διάμετρος) υψηλής ποιότητας | Πακέτο 100 τμχ | 6.5 | 8
308 | Φίλτρα κυτταρίνης μέσης-ταχείας διήθησης (pore size 8-12 μm) διαμέτρου 125mm (αντίστοιχα των whatman No.41) | Πακέτο 100 τμχ | 30.1 | 15
309 | Φίλτρα πλαστικά αντίστοιχα τύπου Μinisart high flow (0.2 mm διάμετρος) | Πακέτο 50 φίλτρων | 50 | 1
310 | Φίλτρα ποιοτικής ανάλυσης γυάλινα (Εξωτερική διαμετρος 1cm, ύψος ~8cm, όγκου ~3mL) | Τεμάχιο | 1.25 | 1200
311 | Φίλτρο μεμβράνης NYLON / 47/.20 | Πακέτο 100 τμχ | 77.5 | 28
312 | Φίλτρο ΣΥΡ RC / 17/.45 | Πακέτο 100 τμχ | 104.2 | 2
313 | Χαρτί πάγκου (πλάτος ~70cm) | Ρολό | 15.1 | 14
314 | Χρονόμετρο DUAL TIMER CLOCK | Τεμάχιο | 11.7 | 4
315 | Χωνί Buchner πλαστικό 5,5 cm | Τεμάχιο | 4.9 | 30
316 | Χωνί γυάλινο 60x8x60x106 mm | Τεμάχιο | 1.2 | 130
317 | Χωνί γυάλινο διαμέτρου 35 mm | Τεμάχιο | 1.56 | 10
318 | Χωνί διήθησης με πορώδη πυθμένα 125 mL διαμ 70 mm por 3 | Τεμάχιο | 25 | 5
319 | Χωνί διήθησης με πορώδη πυθμένα 125 mL διαμ 70 mm por 4 | Τεμάχιο | 28.5 | 5
320 | Ψήκτρα (Brush) / 25 mm | Τεμάχιο | 0.6 | 12
321 | Ψήκτρα (Brush) / 75 mm | Τεμάχιο | 0.95 | 12
322 | Ψήκτρες - βούρτσες καθαρισμού nylon, διαμέτρου 10-15 mm | Τεμάχιο | 0.6 | 22
323 | Ψήκτρες - βούρτσες καθαρισμού nylon, διαμέτρου 35 mm | Τεμάχιο | 0.8 | 21
324 | Ψήκτρες για δοκιμαστικούς σωλήνες | Τεμάχιο | 0.6 | 20
325 | Ψήκτρες μεσαίου μεγέθους | Τεμάχιο | 1.2 | 10
326 | Ψυκτήρας (Condenser) Cone and Socket ST 19/26 effective length 30 cm | Τεμάχιο | 12 | 30
327 | Ψυκτήρας 200mm, 24/29 | Τεμάχιο | 9.6 | 2
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ