ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 24/2009

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου για την:

Προμήθεια υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου, προς κάλυψη των αναγκών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

| Κριτήριο Αξιολόγησης | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά |
| --- | --- |
| Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού | Ημερομηνία : 02/12/2009 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10 π.μ. |
| Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών | Ημερομηνία : 01/12/2009 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 2 μ.μ. |
| Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού | Τμήμα Προμηθειών Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Υπόγειο, Γρ. 10), Θηβών 2 Γουδή , 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 – 746 1218, 210-746 1263, Fax: 210-746 1262 |
| Προϋπολογισμός Δαπάνης | 100.840,33 € (χωρίς ΦΠΑ) 120.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) |
| Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό Τύπο | 11/11/2009 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης | 13/11/2009 |

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2009

Αθήνα, 05/11/2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Υπ. Αριθμ. 24/2009

Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού ποσού 120.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) εκατόν είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου, προς κάλυψη των αναγκών της Οδοντιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις «περί οργανισμού του Πανεπιστημίου».

- Τις διατάξεις του Ν. 2083/92 για τον «εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης» ΦΕΚ 159 τ. Α΄/21-9-1992)

- Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 τ. Α΄/10-7-2007)

- Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 τ. Α΄/1-2-1995).

- To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

- Το ΝΔ 496/17/19.7.1974 «περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 204 τ. Α’)

- Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του  Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ τ. Α΄ 64/16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά.

- Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ τ. Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).

- Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ τ. Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35

- Την από 20/07/2009 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών για τη διενέργεια διαγωνισμού και τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

- Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την για την προμήθεια υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου, προς κάλυψη των αναγκών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 120.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ

- Προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- είτε για το σύνολο των ειδών,

- είτε για μεμονωμένα (ένα ή περισσότερα) είδη,

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι προσφορές υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών , Θηβών 2, Γουδή, Τ.Κ. 11527 (Υπόγειο, Γρ. 10) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, ή εφόσον αποστέλλονται, θα πρέπει να περιέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007 μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι την 0 -0 -2009 ημέρα   και  ώρα 2 μ.μ.

- Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα την 0 -0 -2009 ημέρα                      και  ώρα 10 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, , Τμήμα Προμηθειών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών , Θηβών 2, Γουδή, Τ.Κ. 11527 (Υπόγειο, Γρ. 10), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.

- Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών , Θηβών 2, Γουδή, Τ.Κ. 11527 (Υπόγειο, Γρ. 10) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210-746.1218, 210-746.1263, καθώς και στα http://procurements.uoa.gr , http://www.dent.uoa.gr/node.php?n=announcements

- Για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται,  τις εργάσιμες ημέρες στο τηλ.  210- 7461161, από τον Αν. Καθηγητή κ. Ιωάννη Τζούτζα.

- Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Παν/μίου.

Ο Γενικός Δ/ντης Περιουσίας και Οικονομικών Υπηρεσιών

κ. Γεώργιος Μπαλάσκας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 	ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ	6

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Διακήρυξης	6

ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί	6

ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης	7

ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού	7

ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχής	8

ΑΡΘΡΟ 6. Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής	8

ΑΡΘΡΟ 7. Δικαιολογητικά τεχνικού φακέλου	15

ΑΡΘΡΟ 8. Δικαιολογητικά για την κατακύρωση	15

ΑΡΘΡΟ 9. Επιπλέον στοιχεία προσωπικής κατάστασης συμμετεχόντων.	26

ΑΡΘΡΟ 10. Επιπλέον δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση για τις Τεχνικές και                  Οικονομικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου	26

ΑΡΘΡΟ 11. Πρόσθετοι Όροι	27

ΑΡΘΡΟ 12.  Υποβολή Προσφορών	27

ΑΡΘΡΟ 13. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα	31

ΑΡΘΡΟ 14. Η Ισχύς των Προσφορών	32

ΑΡΘΡΟ 15. Εγγύηση Συμμετοχής	32

ΑΡΘΡΟ 16. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού	33

ΑΡΘΡΟ 17 Απόρριψη προσφορών	35

ΑΡΘΡΟ 18. Ενστάσεις	35

ΑΡΘΡΟ 19. Κρίσεις – Αποτελέσματα	37

ΑΡΘΡΟ 20. Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις	38

ΑΡΘΡΟ 21 Υποχρεώσεις Αναδόχου	39

ΑΡΘΡΟ 22.  Πληρωμή - Κρατήσεις	41

ΑΡΘΡΟ 23. Ανωτέρα Βία	42

ΑΡΘΡΟ 24. Χρόνος Παράδοσης και Παραλαβής	42

ΑΡΘΡΟ 25. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις	43

ΑΡΘΡΟ 26. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία	43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	44

ΑΡΘΡΟ  1. Τεχνική Προσφορά	44

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά	44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	46

ΑΡΘΡΟ 1. Μέθοδος Αξιολόγησης	46

ΑΡΘΡΟ 2  Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών	46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	48

ΑΡΘΡΟ 1.  Αντικείμενο Έργου	48

ΑΡΘΡΟ.2.  Προδιαγραφές και Προϋπολογισμός του  Έργου	48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε   ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	51

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι        ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	67

Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς	68

Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς	69

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ	70

1.	Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής	71

2.	Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης	72

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	73

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης	76

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή προμήθειας – Τίμημα –  Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις	76

ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος Παράδοσης και Παραλαβής	78

ΑΡΘΡΟ 4ο: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου	79

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης	79

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις	79

Άρθρο 7ο: Υπεργολαβία	79

ΆΡΘΡΟ 8ο :   Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου	80

ΆΡΘΡΟ 9ο .   Ανωτέρα Βία	81

ΆΡΘΡΟ 10ο.   Τροποποίηση της Σύμβασης	82

ΑΡΘΡΟ 11ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών	82

ΆΡΘΡΟ 12ο .   Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ	82

ΑΡΘΡΟ 13ο: Διέποντα το έργο έγγραφα	82

ΆΡΘΡΟ 14ο.   Λοιποί Όροι	82

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 	ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

## ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Διακήρυξης

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η Προμήθεια υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου, προς κάλυψη των αναγκών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.

- Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ.

- Οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου, καθώς και την εκτέλεση του έργου περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια Δ και Ε (στην Τεχνική Περιγραφή και στους αντίστοιχους Πίνακες Συμμόρφωσης της διακήρυξης).

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- είτε για το σύνολο των ειδών,

- είτε για μεμονωμένα (ένα ή περισσότερα) είδη

## ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί

- Αναθέτουσα αρχή είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών.

- Διεύθυνση έδρας Αναθέτουσας Αρχής: Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, 10561.

- Δ/νση τόπου διενέργειας του διαγωνισμού: Θηβών 2, Γουδή, 11527

- Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  210 746 1218, 746 1263

- Fax: 210 746 1262,

- Αρμόδιος υπάλληλος : Μ. Θωμά

- Στοιχεία της σύμβασης

- Σύμβαση : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το προκηρυσσόμενο έργο.

- Αναθέτουσα Αρχή : το Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών που θα υπογράψει με τον  Ανάδοχο/Αναδόχους  τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

- Ανάδοχος/Προμηθευτής : Οι   προκρινόμενοι του διαγωνισμού που θα κληθούν να υπογράψουν  τις   συμβάσεις  και να εκτελέσουν  το έργο.

- Συμβατικά τεύχη : το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

- Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

- Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στο τεύχη  του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισμού.

- Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 120.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο/ Αναδόχους.

## ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης

- Περίληψη αυτής της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την 13/11/2009.

- Περίληψη της διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο την 11/11/2009.

- Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν το ΕΚΠΑ.

## ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού

Προς δημοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της διακήρυξης (Άρθρο 3).

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://www.uoa.gr/ (Ανακοινώσεις –Τεύχη Διακηρύξεων) ή http://procurements.uoa.gr, http://www.dent.uoa.gr/node.php?n=announcements Στην περίπτωση αυτή τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώσει για αυτές. Η αναζήτηση των διευκρινήσεων-τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 18 του παρόντος.

Σε περίπτωση σύντμησης της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού οι ως άνω προθεσμίες μειώνονται στο ήμισυ.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά με όλες τις διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους (fax ή σε pdf μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurements@uoa.gr, αναφέροντας στον θέμα τον αριθμό της Διακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα  στοιχεία επικοινωνίας (Fax, e-mail). Η αποστολή της έγγραφης απάντησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και έξι  (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θηβών 2-Γουδή, Υπόγειο Γρ. 10, κα. Μαρία  Θωμά, τηλ. 210 746 1218 και κο. Βασίλη Λευκαδίτη τηλ.  210 746 1263, Γουδή.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται,  τις εργάσιμες ημέρες στο τηλ.  210- 7461161 στον Αν. Καθηγητή κ. Ιωάννη Τζούτζα.

Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Αναθέτων, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του Web site.

Οι παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της διακήρυξης.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

## ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και εμπορία συναφών ειδών με το αντικείμενο της Διακήρυξης.

(β)	Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.

(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

- Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007).

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) , (β) και (γ) κατηγορίες.

Δεν γίνονται δεκτοί:

(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

(γ) Όσοι δεν προσκόμισαν εγκαίρως και προσηκόντως τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής.

(δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά.  Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.  Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες.

## ΑΡΘΡΟ 6. Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

### Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο Α των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα:

- Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις οφείλουν να φέρουν ημερομηνία συμπλήρωσης - σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή.

- Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Α. Έλληνες Πολίτες

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσας και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι υπόδειγμα 1. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). |
| 2. | Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). |
| 3. | Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος των προσφερομένων υλικών, όπου απαιτείται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ της διακήρυξης . (άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007). |
| 4. | ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| 4.1 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. |
| 4.2 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών, που απαιτούνται από τη διακήρυξη (στο άρθρο 10 του Κεφαλαίου Α) – σύμφωνα με το άρθρο 8α, παρ.1 και 2 του Π.Δ. 118/2007- κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση και τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή. (άρθρο 8α, παρ.3 του Π.Δ. 118/2007). |
| 4.3 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. |
| 4.4 | Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. |

Β. Αλλοδαποί

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσας και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι υπόδειγμα 1(άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). |
| 2. | Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). |
| 3. | Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος των προσφερομένων υλικών, όπου απαιτείται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ της διακήρυξης. (άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007). |
| 4. | ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| 4.1 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες : Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. |
| 4.2 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών, που απαιτούνται από τη διακήρυξη(στο άρθρο 10 του Κεφαλαίου Α) – σύμφωνα με το άρθρο 8α, παρ.1 και 2 του Π.Δ. 118/2007- κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση και τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή. (άρθρο 8α, παρ.3 του Π.Δ. 118/2007) |
| 4.3 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. |
| 4.4 | Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. |

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. |
| 2. | Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα: 2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά 2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. |

Δ. Συνεταιρισμοί

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β και Γ. Διευκρινίζεται ότι : το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. |

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. |
| 2. | Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. |

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

## ΑΡΘΡΟ 7. Δικαιολογητικά τεχνικού φακέλου

Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

| Α.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- |
| 1. | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία να δηλώνεται ότι: Ο ανάδοχος θα παρέχει τα απαιτούμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Ο ανάδοχος αποδέχεται ΠΛΗΡΩΣ τις Γενικές Απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο Πίνακα Συμμόρφωσης Ε1 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E της παρούσης |
| 2. | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία να δηλώνεται: η επιχειρηματική μονάδα που θα αναλάβει την εκτέλεση της προμήθειας και ο τόπος εγκατάστασής της αν η εταιρεία δεν κατασκευάζει η ίδια το τελικό προϊόν επιπλέον υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται: η κατασκευή του προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του προϊόντος ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι της εταιρείας την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. |
| 3. | Αποδεικτικό αποστολής ή κατάθεσης του δείγματος, όπως αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Νομότυπη είναι η κατάθεση της προσφοράς εφόσον, στην περίπτωση αποστολής του δείγματος, αυτό περιέλθει στην Υπηρεσία εντός 4 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. |
| 4. | Κατάλογο των ειδών της προμήθειας |
| 5. | Συμπληρωμένο τον πίνακα ανάλυσης της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας (παράρτημα Ι) |

## ΑΡΘΡΟ 8. Δικαιολογητικά για την κατακύρωση

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου  ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- φυσικά πρόσωπα

- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

- διαχειριστές Ε.Π.Ε.

- Πρόεδρος και  Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

- Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

#### Α. Οι Έλληνες Πολίτες.

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). υπεξαίρεση εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δωροδοκία δόλια χρεοκοπία Παράβαση των άρθρων του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. |
| 2. | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |
| 2.1 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.2 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και ii) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. |
| 2.3 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.4 | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. |

#### Β. Οι Αλλοδαποί.

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). υπεξαίρεση εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δωροδοκία δόλια χρεοκοπία Παράβαση των άρθρων του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. |
| 2. | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |
| 2.1 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.2 | Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. |
| 2.3 | Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.4 | Πιστοποιητικό, της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. |

#### Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

| α.α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). υπεξαίρεση εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δωροδοκία δόλια χρεοκοπία Παράβαση των άρθρων του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. |
| 2. | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |
| 2.1 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.2 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, της εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή της ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, της, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό της ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. Γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. Γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007). |
| 2.3 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής: i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο και β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. |
| 2.4 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.5 | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. |

#### Δ. Οι Συνεταιρισμοί

| α.α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). υπεξαίρεση εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δωροδοκία δόλια χρεοκοπία Παράβαση των άρθρων του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. |
| 2. | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |
| 2.1 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. |
| 2.2 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν έγγραφη ειδοποίηση περί κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) |
| 2.3 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και ii) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση. |
| 2.4 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση. |
| 2.5 | Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. |

#### Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

| α.α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007). |
| 2. | Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. |
| 3. | Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. |
| 4. | Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. |

## ΑΡΘΡΟ 9. Επιπλέον στοιχεία προσωπικής κατάστασης συμμετεχόντων.

- Τα αναφερόμενα ανωτέρω επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

- Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσης, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

  - Εφόσον πρόκειται για μη διεθνή διαγωνισμό, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

  - Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

- Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

## ΑΡΘΡΟ 10. Επιπλέον δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση για τις Τεχνικές και                  Οικονομικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου

| α.α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
|  | Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (εφόσον ο οργανισμός εκδίδει τέτοια) των τριών τελευταίων ετών και κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 80% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 80% του προϋπολογισμού του Έργου. |
|  | Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. |
|  | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
|  | Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες προμήθειες υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου των τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση: του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα της ημερομηνίας παράδοσης του ποσού παράδοσης Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή : Α/Α Πελάτης Σύντομη Περιγραφή Έργου Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου Προϋπολογισμός Παρούσα Φάση Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν ο αποδέκτης είναι: Δημόσια αρχή με πιστοποιητικά (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή Ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, του προμηθευτή. |

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

## ΑΡΘΡΟ 11. Πρόσθετοι Όροι

- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

- Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.

## ΑΡΘΡΟ 12.  Υποβολή Προσφορών

- Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).

- Για τα δείγματα που απαιτούνται, όπως αναγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ, ο προσφέρων θα πρέπει:

  - Να καταθέσει τα δείγματα πριν από την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού στην αρμόδια Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά (στο φάκελο των Δικαιολογητικών)

  - Ή να αποστείλει τα απαιτούμενα δείγματα στην αρμόδια υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι 4 (τέσσερις) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία (Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς)

  - Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά.

- Οι προσφορές υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θηβών 2, Γουδή, Τ.Κ. 11527 (Υπόγειο, Γρ. 10), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007, μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 01/12/2009 ημέρα Τρίτη και  ώρα 2 μ.μ.

- Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής) με την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 24/2009

“ Προμήθεια υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου, προς κάλυψη των αναγκών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ”

- Στο φάκελο κάθε προσφοράς για κάθε είδος ή είδη (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

- Ο αριθμός της διακήρυξης.

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

- Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας)

- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

ΦΑΚΕΛΟΣ Α’	με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ               Περιλαμβάνει α) δικαιολογητικά, β) εγγύηση συμμετοχής

γ) Αποδεικτικό κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της παρούσης

ΦΑΚΕΛΟΣ Β’	με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

σε χωριστό, σφραγισμένο φάκελο.

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς ανά είδος (Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς και Πίνακας Συμμόρφωσης και τα Δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 7) και τον Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς  χωρίς τιμές και Αποδεικτικό Αποστολής Δείγματος

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’	με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
με ποινή απόρριψης σε χωριστό, σφραγισμένο φάκελο.

Πρέπει να κατατεθεί χωριστός φάκελος για κάθε Κατηγορία

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς  ανά είδος, αριθμητικώς και ολογράφως.

- Οι φάκελοι Α’, Β’ & Γ’, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων:

Δικαιολογητικά συμμετοχής	Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

Τεχνική Προσφορά	Ένα (1) Πρωτότυπο και δύο (2) Αντίγραφα σε έντυπη

μορφή και  2 αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή  (CD)

Οικονομική Προσφορά	Ένα (1) Πρωτότυπο και δύο (2) Αντίγραφα σε έντυπη

μορφή και  2 αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή  (CD)

και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο, ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο.

- Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.

- Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη.

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.

- Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

- Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέρονται μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

- Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

- Όλες οι σελίδες της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων (έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία) πρέπει να έχουν συνεχή αρίθμηση σελίδων.

- Όλες οι παραπομπές στη στήλη (ε) στους Πίνακες Συμμόρφωσης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρονται μόνο σε συγκεκριμένη σελίδα της  Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων (έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία) και όχι σε παράγραφο, κεφάλαιο ή άλλου είδους παραπομπή.

- Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

- Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. Οι αναγραφόμενοι κωδικοί προμήθειας στην προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι του κατασκευαστή και όχι του προμηθευτή, δεσμεύουν δε τους προσφέροντας και θα ενσωματωθούν στη σύμβαση προμήθειας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής χρησιμοποιεί και δικούς του κωδικούς προϊόντων, αυτοί θα πρέπει να δίνονται πρόσθετα σε χωριστή στήλη και σε πλήρη αντιστοίχηση ένα-προς-ένα με τους κωδικούς του κατασκευαστή, οι οποίοι θα πρέπει να δίνονται σε κάθε περίπτωση. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του διαγωνιζομένου.

- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.

- Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντας όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.

- Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2  περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

- Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).

- Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους για κάθε είδος την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.

- Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη. Ειδικότερα, εφόσον ο συμμετέχων υποβάλει προσφορά για τα είδη της Α’ Κατηγορίας, το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Α’ Κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες Κατηγορίες.

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ της παρούσας. Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ειδών της κάθε Κατηγορίας. Ο προσφέρων μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή και περισσότερες Κατηγορίες.

- Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα  και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

- Ρήτρα ηθικού περιεχομένου: Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

## ΑΡΘΡΟ 13. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα

- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

- Οι τιμές θα καταγράφονται για την κάθε εργασία, που περιλαμβάνει το  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ, ως εξής:

Α) Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ

Β) Συνολικό κόστος προσφερόμενων ειδών

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

- Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Σε περίπτωση μείωσης τιμών ο ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στον  Αναθέτοντα κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.

- Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική (τμηματική) παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών της προμήθειας. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του ανάδοχο πέραν του αvτιτίμoυ για τα είδη και τις υπηρεσίες που θα προμηθεύσει στο Πανεπιστήμιο, βάσει των τιμών της προσφοράς του.

- Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.

- Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.

- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

## ΑΡΘΡΟ 14. Η Ισχύς των Προσφορών

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 180 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

- Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα  απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις.

- Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

- Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

## ΑΡΘΡΟ 15. Εγγύηση Συμμετοχής

- Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του προϋπολογισμού των προσφερομένων ειδών,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στα Κεφάλαια Δ και Ε.

- Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

- Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

- Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Προμηθευτές, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω Άρθρο 15, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου.

- Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

- Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

- Η εγγύηση συμμετοχής επίσης επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά.

## ΑΡΘΡΟ 16. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού

- Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

- Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

- Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα  της αντίστοιχης Προσφοράς.

- Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:

Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών και φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού,  με την εξής διαδικασία:

Στο Στάδιο αυτό η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την πρόσκληση. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών.

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή του διαγωνισμού ελέγχει τις τεχνικές προσφορές, λαμβάνοντας υπ’ όψη της και τα σχετικά δείγματα, εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Τεχνικών Προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών και ενημερώνει σχετικά με τηλεομοιοτυπία (fax) τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.

Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών όσων κυρίως Προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.

Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποφασίζει την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του π.δ. 60/2007.

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από οικονομικής άποψης συμφερότερη προσφορά. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Γ’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών - Κατακύρωση

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στη Διακήρυξη τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση.

Αποσφράγιση και έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών από την ΕΔ μετά από σχετική πρόσκληση σε όλους όσους δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και παρουσία αυτών.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών / ή εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, κοινοποιείται η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί των τυχόν προσφυγών ή ενστάσεων  στους συμμετέχοντες, για την οριστική ανάδειξη αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο και πρόσκληση του εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψει την σύμβαση.

## ΑΡΘΡΟ 17 Απόρριψη προσφορών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:

- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,

- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,

- αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου,

- αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων ειδών,

- δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας,

- δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,

- δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς,

- η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,

- η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 60/2007 και τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία,

- ορίζει χρόνο παράδοσης/υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα,

- ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 180 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

- παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,

- δεν είναι σύμφωνη με τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.

## ΑΡΘΡΟ 18. Ενστάσεις

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού του Πανεπιστημίου, ως εξής:

- Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

- Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

- Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

- Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005).

Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι εvιστάμεvoι λαμβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φρovτίδα τους.

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλoγικoύ οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεv επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

## ΑΡΘΡΟ 19. Κρίσεις – Αποτελέσματα

- Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

- Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.

- Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:

Η τιμή προσφοράς

Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης

Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τα σχετικά απαιτούμενα δείγματα.

Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

- Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:

α)	για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

β)	εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

γ)	εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο

δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.

- Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 (παρ. 1, α) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στο Κεφάλαιο Γ, της παρούσας διακήρυξης και στις από άποψη περιεχομένου αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.

- Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β)

- Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο Έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.

- Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο ανάδοχος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον με  την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

- Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

## ΑΡΘΡΟ 20. Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις

- Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και  ανακοινώνεται εγγράφως  στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους συμμετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ (Σχέδιο Σύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.

- Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά τη φάση της κατακύρωσης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να κατακυρώσει μέρος του φυσικού αντικειμένου μικρότερο ως το 50% ή μεγαλύτερο ως το 15% από το οριζόμενο στην παρούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.Δ. 118/07.

- Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

- Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.

- Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου.

- Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε η προμήθεια, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

- Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

- Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

- Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης.

- Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

- Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.

(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.

- Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

- Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που θα του κατακυρωθούν χωρίς Φ.Π.Α., με απεριόριστο χρόνο ισχύος. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

- Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της § 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/2007 τα ακόλουθα:

α) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τις εν λόγω προς ανάθεση υπηρεσίες και

β) την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.

- Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον  ανάδοχο.

- Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή.

- Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα ισχύει από την ημερομηνία ανακοίνωσης στον Ανάδοχο της οριστικής κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτόν.

- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση του έργου, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.

## ΑΡΘΡΟ 21 Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.

- Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής.

- Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε  και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

- Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

- Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

- Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Ειδικότερα, για τον Υπεύθυνο του Έργου ή τον Αναπληρωτή αυτού το χρονικό διάστημα εγγράφου ειδοποιήσεως της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση αντικατάστασης ή αποχώρησής του για οιοδήποτε λόγο από την υλοποίηση του Έργου ορίζεται σε τουλάχιστον 45 ημέρες προ της ημερομηνίας της σκοπούμενης αντικαταστάσεως ή αποχωρήσεώς του. Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.

- Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.

- Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Υφίσταται όμως δυνατότητα εκχώρησης της σύμβασης σε τράπεζα.

- Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση /κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

- Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης /κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.

- Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση /κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με Απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο.

## ΑΡΘΡΟ 22.  Πληρωμή - Κρατήσεις

- Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Παν/μιου και η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση της Επιμελητείας Προμηθειών της Οδοντιατρικής  Σχολής του ΕΚΠΑ.

- Η πληρωμή του αναδόχου – μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε παραγγελίας – θα γίνεται από το Ταμείο του Πανεπιστημίου μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν

α. από τον ενδιαφερόμενο:

1. Τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής που θα παραδοθεί μαζί με τα προμηθευθέντα υλικά στην

Επιμελητεία Προμηθειών της Οδοντιατρικής Σχολής και το οποίο θα εκδοθεί στα παρακάτω

στοιχεία:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Θηβών 2 – Γουδή 115 27, ΑΦΜ:090010689, ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που θα προσκομισθούν

στο Ταμείο του ΕΚΠΑ για την είσπραξη του ΧΕΠ και

β. από την Επιμελητεία προμηθειών της Οδοντιατρικής

1. Αντίγραφο παραγγελίας

2. Το τιμολόγιο

3) Πρακτικό παραλαβής τριμελούς επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά οι σχετικές παραγγελίες της εν λόγω προμήθειας υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου.

- Στην περίπτωση που παρατηρούνται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των ειδών ή και αργότερα, είδη με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να τις αντικαταστήσει, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

- Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.

- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

- Τον ανάδοχο θα βαρύνει κράτηση 3,072% στην αξία του τιμολογίου του μειοδότη, που αποδίδεται στο Μ.Τ.Π.Υ

- Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

- Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

- Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που  έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.

- Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.

## ΑΡΘΡΟ 23. Ανωτέρα Βία

- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

- Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

- Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

  - Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

  - Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.

  - Πλημμύρα.

  - Σεισμός.

  - Πόλεμος.

  - Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

  - Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

- Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

- Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Αναδόχου τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.

## ΑΡΘΡΟ 24. Χρόνος Παράδοσης και Παραλαβής

- Οι παραδόσεις των υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες στους χώρους, που θα υποδεικνύονται από την κάθε ενδιαφερόμενη Υπηρεσία του Πανεπιστημίου (που έχει κάνει τη σχετική παραγγελία) με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου.

- Οι παραγγελίες θα δίνονται στους Αναδόχους από το Τμήμα Προμηθειών της Οδοντιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου εγγράφως και  θα καθορίζεται το είδος και η ποσότητα των υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου .

- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος που θα καθορίζεται από τον ανάδοχο στην προσφορά του για την παράδοση των υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 15 εργάσιμων ημερών εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου η μεγάλη ποσότητα των προς εκτέλεση παραγγελιών δικαιολογεί την παράταση της προθεσμίας, η οποία όμως και σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.

- ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παραλαβή των υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου θα γίνεται από τριμελή επιτροπή των ενδιαφερόμενων Υπηρεσιών, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.  Η επιτροπή για την οριστική παραλαβή θα δύναται να ελέγξει τα προς παραλαβή είδη.

Ειδικότερα, τα υλικά καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και φαρμακείου θα παραδίδονται στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή άλλα είδη συσκευασίας κατάλληλα για τη μεταφορά και τη στοιβασία.

Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται με ανεξίτηλο και εμφανή τρόπο οι παρακάτω ενδείξεις:

- Η ονομασία του περιεχομένου

- Ο αριθμός των περιεχομένων (πακέτα) κάθε συσκευασίας

- Ο αριθμός των φύλλων κάθε πακέτου

- Τα στοιχεία του αναδόχου

- Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παραλαβής των υλικών.

## ΑΡΘΡΟ 25. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις

- Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης, τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

- Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

- Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.

- Επίσης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

- Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Πανεπιστημίου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

## ΑΡΘΡΟ 26. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία

1. 	Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

2. 	Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## ΑΡΘΡΟ  1. Τεχνική Προσφορά

Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και υλικό τεκμηρίωσης  για τα ακόλουθα, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση τους.

Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 του κεφ. Α’

β. Τους Πίνακες Συμμόρφωσης Ε1 και Ε2 του κεφ. Ε

γ. Τον Πίνακα Ανάλυσης της τεχνικής προσφοράς του Παραρτήματος Ι.

#### Πίνακας συμμόρφωσης

Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές της προμήθειας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον προμηθευτή ο πίνακας Ε1 και Ε2, που αποτελούν «Πίνακες Συμμόρφωσης» όπως ακριβώς καταγράφονται στο Κεφάλαιο Ε.

Στην στήλη ‘Απαίτηση’ έχουν συμπληρωθεί η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

Στη στήλη ‘Απάντηση’ σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

Στη στήλη ‘Παραπομπή’ θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στον αντίστοιχο αριθμό μοναδιαίας σελίδας στο σχετικό φυλλάδιο.

Είναι υποχρεωτική η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού συγκεκριμένες  και σε συγκεκριμένες σελίδες της προσφοράς (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 1.1.4.2).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς

Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους προμηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς.

## ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, πρέπει να περιλαμβάνει τον Πίνακα Ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Ι, για υλικά καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικά φαρμακείου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο Δ και Ε.

- Για κάθε υλικό καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και φαρμακείου να δίδεται ξεχωριστή τιμή. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το κόστος του προϊόντος ή υπηρεσίας είναι μηδενικό όπου και πάλι αναγράφεται στην προσφορά.

Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα είδη δεν προσφέρονται θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ»

- Οι συνολικές τιμές των προσφερομένων υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και φαρμακείου θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

- Tυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά.

- Το κόστος των υπό προμήθεια υλικών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το κόστος εγκατάστασης, αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Στο κόστος θα πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί όλες οι νόμιμες κρατήσεις, έξοδα και επιβαρύνσεις του υποψηφίου αναδόχου.

- Το Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.

- Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον ‘Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς’ για κάθε είδος όπως δίνεται στο Παράρτημα Ι.  Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος πίνακας για κάθε είδος (πλην της στήλης “Παρατηρήσεις και “Τεχνικές Προδιαγραφές”) με τον ‘Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς’ για κάθε έντυπο/εκτύπωση της Κατηγορίας με μόνη διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών στοιχείων. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

- Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις ίδιες περιγραφές προϊόντων της προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

- Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## ΑΡΘΡΟ 1. Μέθοδος Αξιολόγησης

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

- Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης

- Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για κάθε είδος είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ), λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία του όπου:

α) 	Κi =Συγκριτική Τιμή Προσφοράς i.

(β)	Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς i. Τα στοιχεία και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας δίνονται στο ΑΡΘΡΟ 2 του παρόντος Κεφαλαίου

- Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή Προσφοράς και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και εγγύησης αν προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ι στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

- Για τα είδη  βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 20 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.

- Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.

- Όλα τα επιμέρους στοιχεία των ειδών  βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

- Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι νόμοι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

- Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο Ανάδοχος αναδεικνύεται με διαπραγμάτευση.

- Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

## ΑΡΘΡΟ 2  Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών

- Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επί μέρους ομάδων κριτηρίων.

- Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.

- Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |
| --- |
| Α/Α | ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100-110 | ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % | ΣΤΑΘΜ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| Ομάδα 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΟΙΟΤΗΤΑ |
| 1.1 | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Πίνακα Συμμόρφωσης) |  | 80 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 |  | 80 |  |
| Ομάδα 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ |
| 2.1 | Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραγγελιών και παράδοσης από και προς τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με μεταφορικά μέσα του προσφέροντος |  | 20 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 |  | 20 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 100 |  |

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## ΑΡΘΡΟ 1.  Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου, προς κάλυψη των αναγκών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- είτε για το σύνολο των ειδών ,

- είτε για μεμονωμένα (ένα ή περισσότερα) είδη.

## ΑΡΘΡΟ.2.  Προδιαγραφές και Προϋπολογισμός του  Έργου

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ |
| --- |
|  | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | Σιελαντλίες | 100 ΤΕΜ | 300 συσκ. |
| 2 | Πλαστικά ποτηράκια ασθενών | 50 ΤΕΜ | 1000 συσκ |
| 3 | Χειροπετσέτες άσπρες | 150 ΤΕΜ | 300 συσκ. |
| 4 | Ξύλινες σπάθες εξέτασης | 100 ΤΕΜ | 200 συσκ |
| 5 | Αλουμινόχαρτο | ΤΕΜ 1/2 ΚΙΛΟΥ | 120 τεμ |
| 6 | Διαφανής μεμβράνη | ΤΕΜ 50 ΜΕΤΡ | 400 τεμ |
| 7 | Χαρτί ενισχυμένο με ναϋλον (σε ρολλό) | ΤΕΜ 50 ΜΕΤΡ | 1800 τεμ |
| 8 | Κοινό κρεμοσάπουνο καθημερινής χρήσης | ΛΙΤΡΟ | 160 |
| 9 | Τίπ χειρουργικής αναρόφησης μιάς χρήσης | ΤΕΜ | 1200 |
| 10 | Ρολλό αποστείρωσης εργαλείων |  |  |
| α | 5 cm κλιβάνου ξηράς θερμότητας | ΤΕΜ | 60 |
| β | 15 cm κλιβάνου ξηράς θερμότητας | ΤΕΜ | 20 |
| γ | 10 cm κλιβάνου υγρής θερμότητας | ΤΕΜ | 40 |
| δ | 15 cm κλιβάνου υγρής θερμότητας | ΤΕΜ | 14 |
| 11 | Φάκελλοι αποστείρωσης εργαλείων |  |  |
| α | 10*30 εκ | κυτ. 100 ΤΕΜ | 50 κυτ |
| β | 15*30 εκ | κυτ. 100 ΤΕΜ | 50 κυτ |
| 12 | Αποστειρωμένα Χαρτιά (Χειρουργικά πεδία) |  |  |
| α | 50*70 εκ | ΤΕΜ | 2000 |
| β | 35*50εκ | ΤΕΜ | 800 |
| γ | 70*100 εκ | ΤΕΜ | 1800 |
| 13 | Μπλούζες Χειρουργείου αποστειρ | ΤΕΜ | 1200 |
| 14 | Δίσκοι πλαστικοί εργαλείων μιάς χρήσης | ΤΕΜ | 7000 |
| 15 | Βαμβάκι |  |  |
| α | συσκευασία Kg | ΚΙΛΟ | 80 |
| β | τολύπια μεγ Νο1 | συσκ. 500 ΤΕΜ | 30 συσκ. |
| γ | τολύπια μεγ Νο2 | συσκ. 500 ΤΕΜ | 140 συσκ. |
| 16 | Γάζες αποστειρωμένες | 100 ΤΕΜ | 50 συσκ. |
| 17 | Γάζες μη αποστειρωμένες |  |  |
| α | διαστ 5*5εκ | 100 ΤΕΜ | 200 συσκ. |
| β | διαστ 10*10εκ | 100 ΤΕΜ | 100 συσκ. |
| γ | διαστ 100*100εκ | 100 ΤΕΜ | 20 συσκ. |
| 18 | Γάντια εξεταστικά Latex | 100 ΤΕΜ | 4500 κυτία |
| 19 | Γάντια Χειρουργικά (αποστειρωμένα) | ΖΕΥΓΟΣ | 1000 ζεύγη |
| 20 | Γάντια νιτριλίου | 100 ΤΕΜ | 500 κυτία |
| 21 | Μάσκες μιας χρήσης με σύρμα | ΤΕΜ | 50000 |
| 22 | Ράματα μετάξινα με βελόνα τοξοειδή 16mm |  |  |
| α | 3/0 | ΤΕΜ | 1500 |
| β | 4/0 | ΤΕΜ | 500 |
| γ | 5/0 | ΤΕΜ | 200 |
| 23 | Ράματα μετάξινα με βελόνα τοξοειδή 19 mm |  |  |
| α | 3/0 | ΤΕΜ | 1000 |
| β | 4/0 | ΤΕΜ | 500 |
| γ | 5/0 | ΤΕΜ | 200 |
| δ | Ράμματα αποροφήσιμα 3/0 | ΤΕΜ | 200 |
| ε | Ράμματα 4/0 απορροφήσιμα | ΤΕΜ | 200 |
| στ | Ράμματα 5/0 απορροφήσιμα | ΤΕΜ | 100 |
| ζ | Ράμματα 6/0 απορροφήσιμα | ΤΕΜ | 100 |
| η | Ράμματα απορροφήσιμα 3/0 | ΤΕΜ | 200 |
| θ | Ράμματα απορροφήσιμα 4/0 | ΤΕΜ | 200 |
| ι | Ράμματα απορροφήσιμα 5/0 | ΤΕΜ | 100 |
| κ | Ράμματα μη απορροφήσιμα 4/0 | ΤΕΜ | 100 |
| λ | Ράμματα μη απορροφήσιμα 5/0 | ΤΕΜ | 100 |
| μ | Ράμματα 4/0 μη απορροφήσιμα μονόκλωνα | ΤΕΜ | 100 |
| ν | Ράμματα 5/0 μη απορροφήσιμα μονόκλωνα | ΤΕΜ | 100 |
| ξ | Ράμματα 6/0 μη απορροφήσιμα μονόκλωνα | ΤΕΜ | 100 |
| 24 | Λεπίδες νυστεριού |  |  |
| α | Νο 11 | 100 ΤΕΜ | 5 κυτ. |
| β | Νο 12 | 100 ΤΕΜ | 5 κυτ. |
| γ | Νο 12b | 100 ΤΕΜ | 5 κυτ. |
| δ | Νο 15 | 100 ΤΕΜ | 5 κυτ. |
| ε | Νο 15c | 100 ΤΕΜ | 5 κυτ. |
| 25 | Διάλυμα αναισθητικού 1,8 ml |  |  |
| α | Μεπιβακαϊνης 3% χωρίς αγγειοσυσπ | ΚΥΤΙΟ 50 Φ | 30 κυτ. |
| β | Αρτικαϊνης 4% απλό 1/200.00 | ΚΥΤΙΟ 50 Φ | 500 κυτ. |
| γ | Αρτικαϊνης 4% forte 1/100.000 | ΚΥΤΙΟ 50 Φ | 80 κυτ. |
| δ | Ζελές τοπικού αναισθητικού με άρωμα | φιαλίδιο | 30 φιαλ |
| 26 | Βελόνες μιάς χρήσης με πλαστικό επιστόμιο |  |  |
| α | κοντές (27G) short | Κ 100 ΤΕΜ | 120 κυτ. |
| β | μακρυές (27G) long | Κ 100 ΤΕΜ | 40 κυτ. |
| 27 | Σύριγγες πλαστικές μιάς χρήσης |  |  |
| α | 2.5 cc | ΤΕΜ | 6000 |
| β | 5 cc | ΤΕΜ | 1000 |
| γ | 20 cc | ΤΕΜ | 1000 |
| 28 | Bελόνες για πλαστικές σύριγγες | Κ 100 ΤΕΜ | 100 κυτ. |
| 29 | Οινόπνευμα |  |  |
| α | καθαρό 100% (lt) | ΛΙΤΡΟ | 200 |
| β | 95ο (lt) | ΛΙΤΡΟ | 1000 |
| γ | μπλε | ΛΙΤΡΟ | 500 |
| 30 | Φυσιολογικός ορρός | ΛΙΤΡΟ | 200 |
| 31 | Οδοντιατρικό νήμα |  |  |
| α | κηρωμένο | ΤΕΜ | 300 |
| β | ακήρωτο | ΤΕΜ | 350 |
| γ | super floss | ΤΕΜ | 100 |
| 32 | Φθοριούχα διαλύματα |  |  |
| α | όξινο | φιάλη 500 ML | 15 φιαλ. |
| β | ουδέτερο | φιάλη 500 ML | 10 φιαλ |
| 33 | Ποτηράκια βιοψιών | ΤΕΜ | 2000 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ |  | 120.000,00 ευρώ |

Να προσκομισθούν υποχρεωτικά δείγματα των προσφερομένων ειδών με κωδ. 18, 19, 20, 21,22α, 22β, 22γ, 23α, 23β, 23γ, 23δ, 23ε, 23στ, 23ζ, 23η, 23θ, 23ι, 23κ, 23λ, 23μ, 23ν, 23ξ, 24α, 24β, 24γ, 24δ, 24ε, ώστε να ελεγχθεί και η ποιότητα τους αλλά και η καταλληλότητα τους τόσο ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και ως προς τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες υγείας από την Οδοντιατρική Σχολή . Η μη προσκόμιση των δειγμάτων αυτών, θα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε   ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πίνακας Ε1

| Γενικές απαιτήσεις |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Ο προμηθευτής δεσμεύεται να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που θα προκύπτουν και τις παραγγελίες από τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το Πανεπιστήμιο θα αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με την εκάστοτε παραγγελία μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού ή λύση της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις παραγγελίες και να παραδίδει τα είδη, εντός του χρόνου που προβλέπεται στην παρούσα ή του χρόνου για τον οποίο δεσμεύεται με την τεχνική προσφορά του, αν είναι μικρότερος. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2

|  | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σιελαντλίες | Από υποαλλεργική ημιδιαφανή πλαστική ύλη,μήκους τουλάχιστον 14,5 εκατοστών και με ΜΗ αποσπώμενη κεφαλή. Το μεταλλικό στηρικτικό έλασμα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη πλαστικότητα ώστε να μην ευθειάζεται από το βάρος των σωληνώσεων της σιελαντλίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πλαστικά ποτηράκια ασθενών | Περιεκτικότητα από 120-150 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χειροπετσέτες άσπρες | Εντονα απορροφητικές και υδρόφιλες,σε ρολλό συνεχές, για πετσετοθήκες τοίχου που διαθέτουν σύστημα αποκοπής σε προεπιλεγμένο μήκος | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ξύλινες σπάθες εξέτασης | Σπάθες εξεταστικές σε κυτία των 100 τεμ, η κάθε μία σε ατομική συσκευασία | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αλουμινόχαρτο | Σε συσκευασία ρολού, βάρους 1/2 κιλού | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Διαφανής μεμβράνη | Μεμβράνη επικάλυψης επιφανειών, οικιακού τύπου,σε ρολλό συνεχές διαστάσεων μεγαλύτερων των 15 εκατοστών | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Χαρτί ενισχυμένο με ναϋλον (σε ρολλό ) | Χαρτί λευκό ή εγχρωμο, ,απορροφητικό και υδρόφιλο, με υπόστρωμα πλαστικής μεμβράνης μη διαπερατής από νερό ή σωματικά υγρά, σε ρολλό 50 μ. πλάτους 35 εκατοστών στα οποία θα πρέπει να υπάρχει διάτρηση ( perforation) περίπου ανά 40 εκατοστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Κοινό κρεμοσάπουνο καθημερινής χρήσης | Κρεμοσάπουνο καθημερινής χρήσης,ήπιο δερματολογικά,καταπροτίμησιν λευκωπού χρώματος | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τίπ χειρουργικής αναρόφησης μιάς χρήσης | Αποστειρωμένα , μέσα σε αποστειρωμένο χάρτινο φάκελλο,με αποσπώμενο ρύγχος .Το στέλεχος να καταλήγει σε διατομή 4,8 χιλιοστά και η άκρη του ρύγχους να καταλήγει σε διατομή 2,5 χιλιοστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ρολλό αποστείρωσης εργαλείων |  |  |  |  |
| α | 5 cm κλιβάνου ξηράς θερμότητας | Θερμοκολλούμενο φάρδους 5 εκ., από έγχρωμη ζελατινοειδή ύλη στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει διάτρηση ( perforation) περίπου ανά 25 εκατοστά | ΝΑΙ |  |  |
| β | 15 cm κλιβάνου ξηράς θερμότητας | Θερμοκολλούμενο φάρδους 10 εκ., από έγχρωμη ζελατινοειδή ύλη στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει διάτρηση ( perforation) περίπου ανά 25 εκατοστά | ΝΑΙ |  |  |
| γ | 10 cm κλιβάνου υγρής θερμότητας | Θερμοκολλούμενο φάρδους 10 εκ., από έγχρωμη ζελατινοειδή ύλη και ειδικό χαρτί στο οποίο να υπάρχουν προτυπωμένοι δείκτες αλλαγής χρώματος για υγρή θερμότητα | ΝΑΙ |  |  |
| δ | 15 cm κλιβάνου υγρής θερμότητας | Θερμοκολλούμενο φάρδους 15 εκ ,από έγχρωμη ζελατινοειδή ύλη και ειδικό χαρτί στο οποίο να υπάρχουν προτυπωμένοι δείκτες αλλαγής χρώματος για υγρή θερμότητα | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Φάκελλοι αποστείρωσης εργαλείων |  |  |  |  |
| α | 10*30 εκ | Αυτοκόλλητοι από έγχρωμη ζελατινοειδή ύλη και ειδικό χαρτί στο οποίο να υπάρχουν προτυπωμένοι δείκτες αλλαγής χρώματος για υγρή θερμότητα και λοιπά στοιχεία εργαλείου ή ασθενούς | ΝΑΙ |  |  |
| β | 15*30 εκ | Αυτοκόλλητοι από έγχρωμη ζελατινοειδή ύλη και ειδικό χαρτί στο οποίο να υπάρχουν προτυπωμένοι δείκτες αλλαγής χρώματος για υγρή θερμότητα και λοιπά στοιχεία εργαλείου ή ασθενούς | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Αποστειρωμένα Χαρτιά (Χειρουργικά πεδία) |  |  |  |  |
| α | 50*70 εκ | Χαρτί εγχρωμο,κατα προτίμησιν πράσινο ή κυανό,διαστάσεων 50 Χ 70 εκατοστών ,απορροφητικό και υδρόφιλο, με υπόστρωμα πλαστικής μεμβράνης ( σελλουλόζη) μη διαπερατής από νερό ή σωματικά υγρά. Πρέπει να είναι σφραγισμένα σε αποστειρωμένο φάκελλο, με εύκολη διάνοιξη, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης ,η ένδειξη και η τεχνική της αποστείρωσης,οι διαστάσεις, καθώς επίσης τα ΙSO και CE marks. | ΝΑΙ |  |  |
| β | 35*50εκ | Χαρτί εγχρωμο,κατα προτίμηση πράσινο ή κυανό,διαστάσεων 35 Χ 50 εκατοστών ,απορροφητικό και υδρόφιλο, με υπόστρωμα πλαστικής μεμβράνης ( σελλουλόζη) μη διαπερατής από νερό ή σωματικά υγρά. Πρέπει να είναι σφραγισμένα σε αποστειρωμένο φάκελλο, με εύκολη διάνοιξη, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης ,η ένδειξη και η τεχνική της αποστείρωσης,οι διαστάσεις, καθώς επίσης τα ΙSO και CE marks. | ΝΑΙ |  |  |
| γ | 70*100 εκ | Χαρτί εγχρωμο,κατα προτίμησιν πράσινο ή κυανό,διαστάσεων 70Χ 100 εκατοστών ,απορροφητικό και υδρόφιλο, με υπόστρωμα πλαστικής μεμβράνης ( σελλουλόζη) μη διαπερατής από νερό ή σωματικά υγρά. Πρέπει να είναι σφραγισμένα σε αποστειρωμένο φάκελλο, με εύκολη διάνοιξη, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης ,η ένδειξη και η τεχνική της αποστείρωσης,οι διαστάσεις, καθώς επίσης τα ΙSO και CE marks. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Μπλούζες Χειρουργείου αποστειρ | Από υφασματοποιημένο χαρτί, μη διαπερατό από σωματικά ή άλλα υγρά,έγχρωμα με δέσιμο σε τουλάχιστον δύο σημεία (μέση, πλάτη) καιστην οσφυική χώρα. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ σε συσκευασία ανά τεμάχιο με ανάλογη ένμδειξη.Μήκος τουλάχιστον 1,30 μ και λάστιχο φαρδύ με μορφή μανσέτας στην περιοχή των καρπών. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Δίσκοι πλαστικοί εργαλείων μιάς χρήσης | Πλαστικοί δίσκοι με κυματοειδείς χαράξεις για τουλάχιστον 10 εργαλεία,υποδοχή συγκολλητικών παραγόντων, υποδοχές τολυπίων και άλλων υλικών | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Βαμβάκι |  |  |  |  |
| α | συσκευασία Kg | Απορροφητικό βαμβάκι γενικής χρήσης, να διαθέτει ISO, σε συσκευασία κιλού | ΝΑΙ |  |  |
| β | τολύπια μεγ Νο1 | No1 ΤΟΛΥΠΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ, ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΛΙΟ | ΝΑΙ |  |  |
| γ | τολύπια μεγ Νο2 | No2 ΤΟΛΥΠΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ, ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΛΙΟ | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Γάζες αποστειρωμένες | Διαστάσεων 15*30, αποστειρωμένες, σε συσκευασία 100 τεμ | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Γάζες μη αποστειρωμένες |  |  |  |  |
| α | διαστ 5*5εκ | Διαστάσεων 5*5, μη αποστειρωμένες, σε συσκευασία 100 τεμ | ΝΑΙ |  |  |
| β | διαστ 10*10εκ | Διαστάσεων 10*10, μη αποστειρωμένες, σε συσκευασία 100 τεμ | ΝΑΙ |  |  |
| γ | διαστ 100*100εκ | Διαστάσεων 100*100, μη αποστειρωμένες, σε συσκευασία 100 τεμ | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Γάντια εξεταστικά Latex | Εξεταστικά, μιάς χρήσης, ελαφρά πουδραρισμένα, αμφιδέξια,με ενισχυμένη κατάληξη στον καρπό.Θα πρέπει να είναι κατσκευασμένα από πρωτογενή ύλη Latex, ανθεκτικά στη διάτρηση,ελέυθερα μικροπόρων, ξένων σωμάτων και συσσωματώσεων. Θα πρέπει να εμπεριέχονται σε καλής ποιότητας χαρτονένιο κυτίο, στο οποίο θα αναγράφονται έκτός από την ονομασία, η χώρα παραγωγής, η ημερομηνία λήξης, ISO και CE mark. Θα πρέπει να διατίθενται μεγέθη από ΧSMALL,SMALL,MEDIUM,LARGE και X LARGE. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Γάντια Χειρουργικά (αποστειρωμένα) | Μιάς χρήσης, σε ΔΕ και ΑΡ τεμάχια ,ανά ζεύγος. Κάθε γάντι θα εχει την εσωτερική επιφάνεια αναδιπλωμένη προς τα έξω για την ευκολία της τοποθέτησης και το κάθε ζεύγος θα είναι τοποθετημένο σε αποστειρωμένο χαρτί,με αναδίπλωση πάνω από κάθε γάντι ( ΑΡ και ΔΕ),όπου θα αναγράφεται εμφανώς η αντίστοιχη διάκριση ΑΡ,ΔΕ ή R and L. Τό σύνολο γαντιών και χάρτινης συσκευασίας να εσωκλέιεται σε αποστειρωμένο χάρτινο φάκελλο. Στο φάκελλο θα πρέπει να αναγράφονται εμφανώς το μέγεθος ( 6,5 ή 7 ή 7,5 ή 8 ή 8,5) η ημερομηνία λήξης ,η ένδειξη και η τεχνική της αποστείρωσης καθώς επίσης τα ΙSO και CE marks. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Γάντια νιτριλίου | Εξεταστικά, μιάς χρήσης,αμφιδέξια,με ενισχυμένη κατάληξη στον καρπό.Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή ύλη Νιτριλίου, ανθεκτικά στη διάτρηση,ελεύθερα μικροπόρων, ξένων σωμάτων και συσσωματώσεων. Θα πρέπει να εμπεριέχονται σε καλής ποιότητας χαρτονένιο κυτίο, στο οποίο θα αναγράφονται έκτός από την ονομασία, η χώρα παραγωγής, η ημερομηνία λήξης, ISO και CE mark. Θα πρέπει να διατίθενται μεγέθη από ΧSMALL,SMALL,MEDIUM,LARGE και X LARGE. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Μάσκες μιας χρήσης με σύρμα | Να είναι κατασκευασμένες από υλικό που να μην εμπεριέχει Latex,πολλαπλών επιστρώσεων, υδρόφοβες,με μαλακό λάστιχο συγκράτησης στα αυτιά,ικανότητα φιλτραρίσματος μεγαλύτερη ή ίση με 99% του εισππνεόμενου αέρα και ικανότητα συγκράτησης σωματιδίων μεγαλύτερων ή ισων του 0,1 μm.Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μεταλλικό έλασμα στο επιρρίνιο | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Ράματα μετάξινα με βελόνα τοξοειδή 16mm |  |  |  |  |
| α | 3/0 | Βελόνα τριγωνικής διατομής, reverse cutting, 3/8, | ΝΑΙ |  |  |
| β | 4/0 | Βελόνα τριγωνικής διατομής, reverse cutting, 3/8, | ΝΑΙ |  |  |
| γ | 5/0 | Βελόνα τριγωνικής διατομής, reverse cutting, 3/8, | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Ράματα μετάξινα με βελόνα τοξοειδή 19 mm |  |  |  |  |
| α | 3/0 | Βελόνα τριγωνικής διατομής, reverse cutting, 3/8, | ΝΑΙ |  |  |
| β | 4/0 | Βελόνα τριγωνικής διατομής, reverse cutting, 3/8, | ΝΑΙ |  |  |
| γ | 5/0 | Βελόνα τριγωνικής διατομής, reverse cutting, 3/8, | ΝΑΙ |  |  |
| δ | Ράμματα αποροφήσιμα 3/0 | Από πολυγλυκολικό οξύ, χρωματισμένα,με βελόνα μήκους 13 και 18 χιλιοστών | ΝΑΙ |  |  |
| ε | Ράμματα 4/0 απορροφήσιμα | Από πολυγλυκολικό οξύ, χρωματισμένα,με βελόνα μήκους 13 και 18 χιλιοστών | ΝΑΙ |  |  |
| στ | Ράμματα 5/0 απορροφήσιμα | Από πολυγλυκολικό οξύ, χρωματισμένα,με βελόνα μήκους 13 και 18 χιλιοστών | ΝΑΙ |  |  |
| ζ | Ράμματα 6/0 απορροφήσιμα | Από πολυγλυκολικό οξύ, χρωματισμένα,με βελόνα μήκους 13 και 18 χιλιοστών | ΝΑΙ |  |  |
| η | Ράμματα απορροφήσιμα 3/0 | Από πολυγλακτίνη 910 με επένδυση πολυγλακτίνης 370 και στεατικού ασβεστίου με βελόνα τριγωνικής διατομής, reverce cutting (PS-25), μήκους 19mm και 3/8 | ΝΑΙ |  |  |
| θ | Ράμματα απορροφήσιμα 4/0 | Από πολυγλακτίνη 910 με επένδυση πολυγλακτίνης 370 και στεατικού ασβεστίου με βελόνα τριγωνικής διατομής, reverce cutting (PS-25), μήκους 19mm και 3/8 | ΝΑΙ |  |  |
| ι | Ράμματα απορροφήσιμα 5/0 | Από πολυγλακτίνη 910 με επένδυση πολυγλακτίνης 370 και στεατικού ασβεστίου με βελόνα τριγωνικής διατομής, reverce cutting (PS-25), μήκους 19mm και 3/8 | ΝΑΙ |  |  |
| κ | Ράμματα μη απορροφήσιμα 4/0 | Μονόκλωνα από πολυαμίδιο,χρωματισμένα με βελόνη 13 και 18 χιλιοστών , reverse cutting, γωνιακής διατομής. | ΝΑΙ |  |  |
| λ | Ράμματα μη απορροφήσιμα 5/0 | Μονόκλωνα από πολυαμίδιο,χρωματισμένα με βελόνη 13 και 18 χιλιοστών reverse cutting, γωνιακής διατομής. | ΝΑΙ |  |  |
| μ | Ράμματα 4/0 μη απορροφήσιμα μονόκλωνα | Μονόκλωνα από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο,με βελόνα reverse cutting ,3/8,13 και 18 χιλιοστών | ΝΑΙ |  |  |
| ν | Ράμματα 5/0 μη απορροφήσιμα μονόκλωνα | Μονόκλωνα από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο,με βελόνα reverse cutting ,3/8,13 και 18 χιλιοστών | ΝΑΙ |  |  |
| ξ | Ράμματα 6/0 μη απορροφήσιμα μονόκλωνα | Μονόκλωνα από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο,με βελόνα reverse cutting ,3/8,13 και 18 χιλιοστών | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Λεπίδες νυστεριού |  |  |  |  |
| α | Νο 11 | Από αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, αποστειρωμένα,εγκλεισμένα σε χαρτόνι και το όλο σύνολο σε φάκελλο από μεταλλική ουσία, με ικανότητα διατήρησης της κοπτική ικανότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| β | Νο 12 | Από αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, αποστειρωμένα,εγκλεισμένα σε χαρτόνι και το όλο σύνολο σε φάκελλο από μεταλλική ουσία, με ικανότητα διατήρησης της κοπτική ικανότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| γ | Νο 12b | Από αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, αποστειρωμένα,εγκλεισμένα σε χαρτόνι και το όλο σύνολο σε φάκελλο από μεταλλική ουσία, με ικανότητα διατήρησης της κοπτική ικανότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| δ | Νο 15 | Από αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, αποστειρωμένα,εγκλεισμένα σε χαρτόνι και το όλο σύνολο σε φάκελλο από μεταλλική ουσία, με ικανότητα διατήρησης της κοπτική ικανότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| ε | Νο 15c | Από αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, αποστειρωμένα,εγκλεισμένα σε χαρτόνι και το όλο σύνολο σε φάκελλο από μεταλλική ουσία, με ικανότητα διατήρησης της κοπτική ικανότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Διάλυμα αναισθητικού 1,8 ml |  |  |  |  |
| α | Μεπιβακαϊνης 3% χωρίς αγγειοσυσπ | χωρίς αγγειοσυσταλτικό με βάση την υδροχλωρική μεπιβακαϊνη, διάρκεια αναισθησίας περίπου, 20-40 λεπτά, | ΝΑΙ |  |  |
| β | Αρτικαϊνης 4% απλό 1/200.00 | αναισθητικό με βάση την υδροχλωρική αρτικαϊνη και 1/200.000 επινεφρίνη. Η αναισθησία να επιτυγχάνεται ταχύτατα σε 1-3 λεπτά και να εχει διάρκεια τουλάχιστον 45-60 λεπτά, για αναισθητοποίηση διηθήσεως και στελεχιαία αναισθητοποίηση στην κλινική οδοντιατρική | ΝΑΙ |  |  |
| γ | Αρτικαϊνης 4% forte 1/100.000 | αναισθητικό με βάση την υδροχλωρική αρτικαϊνη και 1/100.000 επινεφρίνη. Η αναισθησία να επιτυγχάνεται ταχύτατα σε 1-3 λεπτά και να εχει διάρκεια τουλάχιστον 60-75 λεπτά, για αναισθητοποίηση διηθήσεως και στελεχιαία αναισθητοποίηση στην κλινική οδοντιατρική | ΝΑΙ |  |  |
| δ | Ζελές τοπικού αναισθητικού με άρωμα | ζέλ αναισθητικό με βάση την λιδοκαϊνη σε διάφορες γεύσεις σε φιαλίδιο των 50 περίπου γραμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Βελόνες μιάς χρήσης με πλαστικό επιστόμιο |  |  |  |  |
| α | κοντές (27G) short | βελόνες μιάς χρήσεως σε πάχος 27g Short 040x025 | ΝΑΙ |  |  |
| β | μακρυές (27G) long | βελόνες μιάς χρήσεως σε πάχος 27g long 040x035 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Σύριγγες πλαστικές μιάς χρήσης |  |  |  |  |
| α | 2.5 cc | Luer lock, αποστειρωμένες, 2.5 cc | ΝΑΙ |  |  |
| β | 5 cc | Luer lock, αποστειρωμένες, 5cc | ΝΑΙ |  |  |
| γ | 20 cc | Luer lock, αποστειρωμένες, 20cc | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Bελόνες για πλαστικές σύριγγες | βελόνες για πλαστικές σύριγγες 25G-1" | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Οινόπνευμα |  |  |  |  |
| α | καθαρό 100% (lt) | 100 βαθμών, σε συσκευασία λιτρου | ΝΑΙ |  |  |
| β | 95ο (lt) | καθαρό 95 βαθμών, σε συσκευασία λιτρου και 250 ml | ΝΑΙ |  |  |
| γ | μπλε | μπλε (φωτιστικό ), σε συσκευασία λιτρου και 250 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Φυσιολογικός ορρός | 0,9% με ειδικό μηχανισμό για εύκολη διάνοιξη και δυνατότητα διατήρησης αποστειρωμένου του περιεχομένου | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Οδοντιατρικό νήμα |  |  |  |  |
| α | κηρωμένο | Νήμα καθαρισμού οδόντων κηρωμένο με γεύση μέντας πράσινου χρώματος και άγευστο σε άσπρο χρώμα | ΝΑΙ |  |  |
| β | ακήρωτο | Νήμα καθαρισμού οδόντων μη κηρωμένο άσπρου χρώματος | ΝΑΙ |  |  |
| γ | super floss | οδοντικό νήμα μη κερωμένο και οδοντικός κεκαμένος διανομέας | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Φθοριούχα διαλύματα |  |  |  |  |
| α | όξινο | ζελέ για πρόληψη της οδοντικής τερηδόνας με 2% φθόριο, σε διάφορες γεύσεις, να εφαρμόζεται με διάφορους τρόπους {ατομικά δισκάρια, τολύπια κ.λ.π.} | ΝΑΙ |  |  |
| β | ουδέτερο | ζελέ για πρόληψη της οδοντικής τερηδόνας με 2% φθόριο, με ουδέτερη γεύση, να εφαρμόζεται με διάφορους τρόπους {ατομικά δισκάρια, τολύπια κ.λ.π.} | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Ποτηράκια βιοψιών | Πλαστικά δοχεία με αντίστοιχο καπάκι, χωρητικότητας 100cc | ΝΑΙ |  |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι        ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

## Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

| Α/Α | Ονομασία Είδους | Ποσότητα | Τεχνικές Προδιαγραφές (σύμφωνα με τα Κεφάλαια Δ και Ε) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Αθήνα,/

Για το Διαγωνιζόμενο

(Ονομ/μο – Υπογραφή - Σφραγίδα)

## Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

| Α/Α | Ονομασία Είδους | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |
|  | Συνολικό Κόστος |  |  |
|  | Αριθμητικώς |  |  |
|  | Ολογράφως |  |  |
|  | ΦΠΑ |  |  |
|  | Αριθμητικώς |  |  |
|  | Ολογράφως |  |  |
|  | Τελικό Σύνολο |  |  |
|  | Αριθμητικώς |  |  |
|  | Ολογράφως |  |  |

Αθήνα, 	  /	/

Για το Διαγωνιζόμενο

(Ονομ/μο – Υπογραφή - Σφραγίδα)

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

## Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παν/μιου 30, Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν 	             για ευρώ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 		ευρώ υπέρ της Εταιρείας 		, οδός 		, αριθμός 		 (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 		 ,(2)		, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της για

την προμήθεια υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου, προς κάλυψη των αναγκών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 		 Διακήρυξη.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την 			(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη)

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

## Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παν/μιου 30, Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’αριθμόν 			  για ευρώ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών			, οδός		, αριθμός		, σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ’  αρ. …………..σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση			, συνολικής αξίας		, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας δηλαδή ……….…. Ποσού

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα			 παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)		, 2)			 ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «………...»

για την

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας – προστασίας αντισηψίας και υλικών φαρμακείου, προς κάλυψη των αναγκών της

Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης	76

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή προμήθειας – Τίμημα –  Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις	76

ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος Παράδοσης και Παραλαβής	78

ΑΡΘΡΟ 4ο: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου	79

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης	79

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις	79

Άρθρο 7ο: Υπεργολαβία	79

ΆΡΘΡΟ 8ο :   Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου	80

ΆΡΘΡΟ 9ο .   Ανωτέρα Βία	81

ΆΡΘΡΟ 10ο.   Τροποποίηση της Σύμβασης	82

ΑΡΘΡΟ 11ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών	82

ΆΡΘΡΟ 12ο .   Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ	82

ΑΡΘΡΟ 13ο: Διέποντα το έργο έγγραφα	82

ΆΡΘΡΟ 14ο.   Λοιποί Όροι	82

………….

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στην Αθήνα σήμερα την  ………… μεταξύ:

Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (στο εξής καλούμενο «Πανεπιστήμιο»), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 30,10679) ΑΦΜ ……………και Δ.Ο.Υ. ………. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ………………………………………………….,

Και αφετέρου του………. ή της Εταιρείας με την επωνυμία …………………  και το διακριτικό τίτλο …………... με ΑΦΜ …………..της Δ.Ο.Υ. ………. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος») που εδρεύει στο ………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον …………………., κάτοικο ……….., οδός ………….., με ΑΔΤ ……………. ΑΤ ….., βάσει του …………. .

Και αφού έλαβαν υπόψη ότι:

………………………

…………………..

# ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η Ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου, προς κάλυψη των αναγκών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών:

…………………………..

……………………………………………..

σύμφωνα με την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

# ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή προμήθειας – Τίμημα –  Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις

- Το συνολικό τίμημα της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #.................# ευρώ μη  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και στο ποσό  #................#  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Παν/μιου.

- Η πληρωμή του αναδόχου – μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε παραγγελίας – θα γίνεται από το Ταμείο του Πανεπιστημίου μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν

α. από τον ενδιαφερόμενο:

1. Τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής που θα παραδοθεί μαζί με τα προμηθευθέντα υλικά στην

Επιμελητεία Προμηθειών της Οδοντιατρικής Σχολής και το οποίο θα εκδοθεί στα παρακάτω

στοιχεία:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Θηβών 2 – Γουδή 115 27, ΑΦΜ:090010689, ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που θα προσκομισθούν

στο Ταμείο του ΕΚΠΑ για την είσπραξη του ΧΕΠ και

β. από την Επιμελητεία προμηθειών της Οδοντιατρικής

1. Αντίγραφο παραγγελίας

2. Το τιμολόγιο

3) Πρακτικό παραλαβής τριμελούς επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά οι σχετικές παραγγελίες της εν λόγω προμήθειας υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου.

- Στην περίπτωση που παρατηρούνται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των ειδών ή των εργασιών ή και αργότερα, είδη ή εργασίες με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να τις αντικαταστήσει, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

- Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.

- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

- Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

- Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

- Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που  έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.

- Ο ανάδοχος δεσμεύεται από την οικονομική του προσφορά, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

# ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος Παράδοσης και Παραλαβής

- Οι παραδόσεις των υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες στους χώρους, που θα υποδεικνύονται από την κάθε ενδιαφερόμενη Υπηρεσία του Πανεπιστημίου (που έχει κάνει τη σχετική παραγγελία) με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου.

- Οι παραγγελίες θα δίνονται στους Αναδόχους από το Τμήμα Προμηθειών της Οδοντιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου εγγράφως και  θα καθορίζεται το είδος και η ποσότητα των υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου .

- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος που θα καθορίζεται από τον ανάδοχο στην προσφορά του για την παράδοση των υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 15 εργάσιμων ημερών εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου η μεγάλη ποσότητα των προς εκτέλεση παραγγελιών δικαιολογεί την παράταση της προθεσμίας, η οποία όμως και σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.

- ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και υλικών φαρμακείου θα γίνεται από τριμελή επιτροπή των ενδιαφερόμενων Υπηρεσιών, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.  Η επιτροπή για την οριστική παραλαβή θα δύναται να ελέγξει τα προς παραλαβή είδη.

Ειδικότερα, τα υλικά καθαριότητας – προστασίας – αντισηψίας και φαρμακείου θα παραδίδονται στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή άλλα είδη συσκευασίας κατάλληλα για τη μεταφορά και τη στοιβασία.

Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται με ανεξίτηλο και εμφανή τρόπο οι παρακάτω ενδείξεις:

- Η ονομασία του περιεχομένου

- Ο αριθμός των περιεχομένων (πακέτα) κάθε συσκευασίας

- Ο αριθμός των φύλλων κάθε πακέτου

- Τα στοιχεία του αναδόχου

- Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παραλαβής των υλικών.

# ΑΡΘΡΟ 4ο: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου

α) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Πανεπιστήμιο και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.

β) Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.

γ) Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω υπηρεσίας από τον Ανάδοχο ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.Δ. 173/90, του Πανεπιστημίου Αθηνών διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας.

# ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο την υπ’ αριθ. ……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………………………….., για την καλή και εμπρόθεσμη υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας, ποσού ………………………….. Αυτή θα επιστραφεί ένα μήνα μετά την οριστική παραλαβή του έργου, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω. Πέρα από την κατάπτωση  της εγγύησης δικαιούται το Πανεπιστήμιο σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

# ΑΡΘΡΟ 6ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Πανεπιστημίου Αθηνών για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

# Άρθρο 7ο: Υπεργολαβία

Ο Προμηθευτής απαγορεύεται να αναθέσει υπεργολαβικά τη σύμβαση ή μέρος της σύμβασης

σε τρίτον.

# ΆΡΘΡΟ 8ο :   Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

- Η παρούσα σύμβαση λύεται με την οριστική παράδοση των υπό προμήθεια ειδών από τον Ανάδοχο.

- Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών,

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,

(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά,

(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Ανάδοχο για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας – μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και εάν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

- Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

- Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε παραγγελίας, τότε ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και αυτό επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.Δ. 173/90, του Πανεπιστημίου Αθηνών διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας.

- Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Σε περίπτωση παράδοσης ειδών τα οποία, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

- Σε περίπτωση κατά την οποία τα είδη φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ανάδοχο, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος (Πανεπιστήμιο).

- Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Πανεπιστημίου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

# ΆΡΘΡΟ 9ο .   Ανωτέρα Βία

- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

- Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

- Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

  - Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του ανάδοχου.

  - Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του ανάδοχου.

  - Πλημμύρα.

  - Σεισμός.

  - Πόλεμος.

  - Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

  - Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

- Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

- Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Αναδόχου τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.

# ΆΡΘΡΟ 10ο.   Τροποποίηση της Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

# ΑΡΘΡΟ 11ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

- Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

- Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

- Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.

# ΆΡΘΡΟ 12ο .   Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ

- Η παρούσα σύμβαση τίθεται αναδρομικά σε ισχύ από την ημερομηνία ανακοίνωσης στον Ανάδοχο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 του π.δ. 118/2007.

# ΑΡΘΡΟ 13ο: Διέποντα το έργο έγγραφα

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:

- ………………….

- ……………………..

# ΆΡΘΡΟ 14ο.   Λοιποί Όροι

- Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

- Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

- Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα τρία κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το				                                       Για τον  Ανάδοχο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

# Footnotes

.	Προσοχή: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της.

.	Προσοχή: Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1990 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007).