ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 26/2009

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου για την:

Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου για τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

| Κριτήριο Αξιολόγησης | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά |
| --- | --- |
| Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού | Ημερομηνία : 15/12/2009 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10 π.μ. |
| Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών | Ημερομηνία : 14/12/2009 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 2 μ.μ. |
| Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος) Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα, τηλ. 210 - 368.90.65 , Fax: 210-368 9166 |
| Προϋπολογισμός Δαπάνης | 400.000€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 336.134,45 (χωρίς ΦΠΑ) |
| Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 14/10/2009 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο | 16/10/2009 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης | 16/10/2009 |
| CPV | 33111650 |

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

Αθήνα, 14/10/2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Υπ. Αριθμ.    26/2009

Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού ποσού 400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Τετρακόσιες Χιλιάδες Ευρώ, για την Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου για τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο του Ε.Κ.Π.Α., που αναφέρονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις «περί οργανισμού του Πανεπιστημίου».

- Του Ν. 3549/2007  "Περί της δομής και λειτουργίας των A.E.I." (ΦΕΚ τ. Α’ 69/20-3-2007).

- Τις διατάξεις του Ν. 2083/92 για τον «εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης» ΦΕΚ 159 τ. Α΄/21-9-1992)

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 τ. Α΄/16-3-2007), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

- Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 τ. Α΄/10-7-2007)

- Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 τ. Α΄/1-2-1995).

- Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 19 τ. Α΄/1-2-1995).

- To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

- Το ΝΔ 496/17/19.7.1974 «περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 204 τ. Α’)

- Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του  Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ τ. Α΄ 64/16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά.

- Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 τ. Α΄/8-9-1997) περί Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ.

- Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ τ. Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).

- Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ τ. Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35

- Την από 05-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών για την έγκριση τευχών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          διαγωνισμού, τη διενέργεια διαγωνισμού και τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

- Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια που αφορά  στην Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου για τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 € (τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

- Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προμήθειας, όπως αυτό περιγράφεται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε.

- Προσφορές για μέρος της προμήθειας δεν γίνονται δεκτές.

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι προσφορές υποβάλλονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10561 (3ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 14-12-2009 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 2 μ.μ..

- Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα την 15-12-2009 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, 3ος όροφος, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.

- Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, (3ος όροφος) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210-368.9221, 210-368.9065, καθώς και στο http://procurements.uoa.gr .

- Για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται,  τις εργάσιμες ημέρες στο τηλ.  210- 7286356 κος Παναγιώτης Σάνδηλος (pansand@aretaieio.uoa.gr)

- Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Παν/μίου.

Ο Γενικός Δ/ντης Περιουσίας και Οικονομικών Υπηρεσιών

κ. Γεώργιος Μπαλάσκας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Διακήρυξης	6

ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί	6

ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης	6

ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού	7

ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχής	7

ΑΡΘΡΟ 6. Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής	8

ΑΡΘΡΟ 7. Δικαιολογητικά τεχνικού φακέλου	16

ΑΡΘΡΟ 8. Δικαιολογητικά για την κατακύρωση	16

ΑΡΘΡΟ 9. Επιπλέον στοιχεία προσωπικής κατάστασης συμμετεχόντων.	28

ΑΡΘΡΟ 10. Επιπλέον δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση για τις Τεχνικές και                  Οικονομικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου	29

ΑΡΘΡΟ 11. Πρόσθετοι Όροι	30

ΑΡΘΡΟ 12.  Υποβολή Προσφορών	30

ΑΡΘΡΟ 13. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα	33

ΑΡΘΡΟ 14. Η Ισχύς των Προσφορών	34

ΑΡΘΡΟ 15. Εγγύηση Συμμετοχής	34

ΑΡΘΡΟ 16. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού	35

ΑΡΘΡΟ 17. Απόρριψη προσφορών	37

ΑΡΘΡΟ 18. Ενστάσεις	37

ΑΡΘΡΟ 19. Κρίσεις – Αποτελέσματα	39

ΑΡΘΡΟ 20. Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις	40

ΑΡΘΡΟ 21 Υποχρεώσεις Αναδόχου	42

ΑΡΘΡΟ 22.  Πληρωμή - Κρατήσεις	43

ΑΡΘΡΟ 23.  Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί	44

ΑΡΘΡΟ 24. Ανωτέρα Βία	44

ΑΡΘΡΟ 25. Παράδοση Συστήματος- Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης	45

ΑΡΘΡΟ 26. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις	45

ΑΡΘΡΟ 27. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία	46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	47

ΑΡΘΡΟ  1. Τεχνική Προσφορά	47

ΑΡΘΡΟ 2. Σύνταξη Οικονομικής Προσφοράς	48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	49

ΑΡΘΡΟ 1. Μέθοδος Αξιολόγησης	49

ΑΡΘΡΟ 2  Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών	49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	51

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο του έργου	51

Β. Ακτινολογική λυχνία	52

Δ. Βραχίονας με ψηφιακό ανιχνευτή	52

Ε. Σταθμός Λήψης - Ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας εικόνας & απεικόνισης	53

Ζ. Σύστημα Ψηφιακής Βιοψίας	54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε   ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	58

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι        ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	72

Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς.	73

Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς	74

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ	75

1.	Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής	76

2.	Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης	77

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	78

## ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Διακήρυξης

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου για τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή των Κεφαλαίων Γ και Δ της διακήρυξης.

- Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ.

- Οι απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και την εκτέλεση του έργου και τον προμηθευτή περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια Δ και Ε (στην Τεχνική Περιγραφή και στους αντίστοιχους Πίνακες Συμμόρφωσης της διακήρυξης).

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προμήθειας.

## ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί

- Αναθέτουσα αρχή είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών.

- Διεύθυνση έδρας, Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 10561.

- Τηλέφωνο  (+3210) 368 9221, 368 9065

- fax (+3210) 368 9029, 368 9166

- Αρμόδιος υπάλληλος : Β. Φραγκουδάκης

- Στοιχεία της σύμβασης

- Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το προκηρυσσόμενο έργο.

- Αναθέτουσα Αρχή : το Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών που θα υπογράψει με τον  Ανάδοχο /Αναδόχους  τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

- Ανάδοχος/ Προμηθευτής : Οι προκρινόμενοι του διαγωνισμού που θα κληθούν να υπογράψουν  τις   συμβάσεις  και να εκτελέσουν  το έργο.

- Συμβατικά τεύχη : το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

- Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

- Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στο τεύχη  του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισμού.

- Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο/ Αναδόχους.

## ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης

- Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  14/10/2009.

- Περίληψη αυτής της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης την 16/10/2009.

- Περίληψη της διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο την 16/10/2009.

- Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν το ΕΚΠΑ.

## ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού

Προς δημοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της διακήρυξης (Άρθρο 3).

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://www.uoa.gr/ (Ανακοινώσεις –Τεύχη Διακηρύξεων) ή http://procurements.uoa.gr. Στην περίπτωση αυτή τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές. Η αναζήτηση των διευκρινήσεων-τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 18 του παρόντος.

Σε περίπτωση σύντμησης της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού οι ως άνω προθεσμίες μειώνονται στο ήμισυ.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά με όλες τις διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους (fax ή σε pdf μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurements@uoa.gr, αναφέροντας στο θέμα τον αριθμό της Διακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα  στοιχεία επικοινωνίας (Fax, e-mail). Η αποστολή της έγγραφης απάντησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και έξι  (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστου Λαδά 6,  3ος όροφος, κ. Β. Φραγκουδάκη, τηλ. 210 368 9221, Αθήνα.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται,  τις εργάσιμες ημέρες στο τηλ  210- 7286356 κος Παναγιώτης Σάνδηλος.

Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Αναθέτων, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του Web site.

Οι παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της διακήρυξης.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

## ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών ή εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.

(β)	Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.

(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

- Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007).

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) , (β) και (γ) κατηγορίες.

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά.  Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.  Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες.

## ΑΡΘΡΟ 6. Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

### Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο Α των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:

- Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις οφείλουν να φέρουν ημερομηνία συμπλήρωσης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή.

- Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Α. Έλληνες Πολίτες

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσας και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι υπόδειγμα 1. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). |
| 2. | Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). |
| 3. | ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| 3.1 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. |
| 3.2 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών, που απαιτούνται από τη διακήρυξη (στο άρθρο 10 του Κεφαλαίου Α) – σύμφωνα με το άρθρο 8α, παρ.1 και 2 του Π.Δ. 118/2007- κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση και τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή. (άρθρο 8α, παρ.3 του Π.Δ. 118/2007) |
| 3.3 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. |
| 3.4 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, οι προσφέροντες: δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή (άρθρο 43 παρ. 2 Π.Δ. 60/2007) δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). i) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). |
| 3.5 | Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. |

Β. Αλλοδαποί

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσας και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι υπόδειγμα 1(άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). |
| 2. | Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). |
| 3. | ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| 3.1 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες : Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. |
| 3.2 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών, που απαιτούνται από τη διακήρυξη (στο άρθρο 10 του Κεφαλαίου Α) – σύμφωνα με το άρθρο 8α, παρ.1 και 2 του Π.Δ. 118/2007- κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση και τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή. (άρθρο 8α, παρ.3 του Π.Δ. 118/2007) |
| 3.3 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. |
| 3.4 | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, οι προσφέροντες: δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή (άρθρο 43 παρ. 2 Π.Δ. 60/2007) δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). - i) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). |
| 3.5 | Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας τους επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. |

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. |
| 2. | Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και τους εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα: 2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ΦΕΚ σύστασης τους εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων ΦΕΚ εκπροσωπήσεως τους εταιρίας Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. Βεβαίωση τους αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής (ατομικά ή ως μέλος Ένωσης) στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά 2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης τους εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού τους εταιρίας. Πιστοποιητικό περί μεταβολών τους εταιρείας από την αρμόδια αρχή 2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο τους χώρας τους έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. |

Δ. Συνεταιρισμοί

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. A, Β και Γ. Διευκρινίζεται ότι : το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. |

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. |
| 2. | Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. |

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

## ΑΡΘΡΟ 7. Δικαιολογητικά τεχνικού φακέλου

Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

| Α.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- |
|  | Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου, ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή προτύπων διασφάλισης ποιότητας σχετικών με την προμήθεια και λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων. |
|  | Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία να δηλώνεται: η επιχειρηματική μονάδα που θα κατασκευαστεί το προϊόν και ο τόπος εγκατάστασής της αν η εταιρεία δεν κατασκευάζει η ίδια το τελικό προϊόν επιπλέον υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται: η κατασκευή του προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του προϊόντος ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι της εταιρείας την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. |

## ΑΡΘΡΟ 8. Δικαιολογητικά για την κατακύρωση

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική πρόσκληση:

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου  ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- φυσικά πρόσωπα

- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

- διαχειριστές Ε.Π.Ε.

- Πρόεδρος και  Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

- Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

#### Α. Οι Έλληνες Πολίτες.

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). υπεξαίρεση εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δωροδοκία δόλια χρεοκοπία για τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, της χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή (άρθρο 43 παρ. 2 Π.Δ. 60/2007). Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. |
| 2. | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |
| 2.1 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή παύση εργασιών δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.2 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και ii) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.3 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.4 | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. |
| 2.5 | Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τους χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). Σχετικά με το πιστοποιητικό εκκαθάρισης το οποίο βάσει του ν. 3588/2007 δεν εκδίδεται πλέον από το Πρωτοδικείο της έδρας του συμμετέχοντος, για τους Έλληνες πολίτες και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα απαιτείται η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης, η οποία θα βεβαιώνει ότι το εν λόγω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται βάσει των του ν. 3588/2007 και ότι ο συμμετέχων δεν τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης |
| 2.6 | Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τους χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). |

#### Β. Οι Αλλοδαποί.

| α.α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). υπεξαίρεση εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δωροδοκία δόλια χρεοκοπία για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, της χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή (άρθρο 43 παρ. 2 Π.Δ. 60/2007). Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. |
| 2.1 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |
| 2.1 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή παύση εργασιών δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.2 | Πιστοποιητικό, κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. |
| 2.3 | Πιστοποιητικό, κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.4 | Πιστοποιητικό, της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης |
| 2.5 | Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τους χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). Σχετικά με το πιστοποιητικό εκκαθάρισης το οποίο βάσει του ν. 3588/2007 δεν εκδίδεται πλέον από το Πρωτοδικείο της έδρας του συμμετέχοντος, για τους Έλληνες πολίτες και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα απαιτείται η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης, η οποία θα βεβαιώνει ότι το εν λόγω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται βάσει των του ν. 3588/2007 και ότι ο συμμετέχων δεν τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης |
| 2.6 | Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τους χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). |

#### Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

| α.α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | 1.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). υπεξαίρεση εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δωροδοκία δόλια χρεοκοπία Παράβαση των άρθρων του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, της χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή (άρθρο 43 παρ. 2 Π.Δ. 60/2007). Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. |
| 2. | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |
| 2.1 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή παύση εργασιών δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.2 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007). |
| 2.3 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής: i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο και β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. |
| 2.4 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. |
| 2.5 | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. |
| 2.6 | Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τους χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). Σχετικά με το πιστοποιητικό εκκαθάρισης το οποίο βάσει του ν. 3588/2007 δεν εκδίδεται πλέον από το Πρωτοδικείο της έδρας του συμμετέχοντος, για τους Έλληνες πολίτες και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα απαιτείται η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης, η οποία θα βεβαιώνει ότι το εν λόγω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται βάσει των του ν. 3588/2007 και ότι ο συμμετέχων δεν τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης |
| 2.7 | Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τους χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). |

#### Δ. Οι Συνεταιρισμοί

| α.α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | 1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). υπεξαίρεση εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δωροδοκία δόλια χρεοκοπία για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, της χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή (άρθρο 43 παρ. 2 Π.Δ. 60/2007). Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. |
| 2. | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |
| 2.1 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή παύση εργασιών δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. |
| 2.2 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν έγγραφη ειδοποίηση περί κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) |
| 2.3 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση. |
| 2.4 | Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση. |
| 2.5 | Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. |
| 2.6 | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. |
| 2.7 | Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τους χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). Σχετικά με το πιστοποιητικό εκκαθάρισης το οποίο βάσει του ν. 3588/2007 δεν εκδίδεται πλέον από το Πρωτοδικείο της έδρας του συμμετέχοντος, για τους Έλληνες πολίτες και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα απαιτείται η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης, η οποία θα βεβαιώνει ότι το εν λόγω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται βάσει των του ν. 3588/2007 και ότι ο συμμετέχων δεν τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης |
| 2.8 | Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τους χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). |

#### Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

| α.α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007). |
| 2. | Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. |
| 3. | Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. |
| 4. | Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. |

## ΑΡΘΡΟ 9. Επιπλέον στοιχεία προσωπικής κατάστασης συμμετεχόντων.

- Τα αναφερόμενα ανωτέρω επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

- Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσης, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

  - Εφόσον πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στη οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

  - Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

- Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

## ΑΡΘΡΟ 10. Επιπλέον δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση για τις Τεχνικές και                  Οικονομικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου

| α.α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ |
| --- | --- |
| 1. | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
| 1.1 | Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (εφόσον ο οργανισμός εκδίδει τέτοια) των τριών τελευταίων ετών και κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει ετήσιο συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. |
| 1.2 | Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. |
| 2. | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
| 2.1 | Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες προμήθειες σχετικές με την παρούσα διακήρυξη των τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση: του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα της ημερομηνίας παράδοσης του ποσού παράδοσης Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή : Α/Α Πελάτης Σύντομη Περιγραφή Έργου Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου Προϋπολογισμός Παρούσα Φάση Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν ο αποδέκτης είναι: Δημόσια αρχή με πιστοποιητικά (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή Ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, του προμηθευτή. |

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

## ΑΡΘΡΟ 11. Πρόσθετοι Όροι

- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

- Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.

## ΑΡΘΡΟ 12.  Υποβολή Προσφορών

- Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).

- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χρήστου Λαδά 6, 3ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10561 (3ος όροφος), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι τις 14/12/2009 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 2 μ.μ. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής) με την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 26/2009

“Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου για τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης στο Ευγενίδειο Νοσοκομείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών”

- Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

- Ο αριθμός της διακήρυξης.

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

- Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας)

- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

ΦΑΚΕΛΟΣ Α	με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α

ΦΑΚΕΛΟΣ Β	με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς,  όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β

α. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 του κεφ. Α’

β. Τον Πίνακα Συμμόρφωσης του κεφ. Ε

γ.Τον Πίνακα Ανάλυσης της τεχνικής προσφοράς του Παραρτήματος Ι.

δ. Τεχνικά φυλλάδια

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ	με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής του
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο Β

- Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων:

Δικαιολογητικά συμμετοχής	Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

Τεχνική Προσφορά	Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

Οικονομική Προσφορά	Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο.

- Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.

- Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη.

- Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

- Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εναλλακτικές προσφορές για το προς προμήθεια είδος δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.

- Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

- Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

- Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

- Όλες οι σελίδες της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων (έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία) πρέπει να έχουν,  επί ποινή αποκλεισμού, συνεχή αρίθμηση σελίδων.

- Όλες οι παραπομπές στη στήλη (ε) στους Πίνακες Συμμόρφωσης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρονται μόνο σε συγκεκριμένη σελίδα της  Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων (έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία) και όχι σε παράγραφο, κεφάλαιο ή άλλου είδους παραπομπή.

- Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

- Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι αναγραφόμενοι κωδικοί προμήθειας στην προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι του κατασκευαστή και όχι του προμηθευτή, δεσμεύουν δε τους προσφέροντες και θα ενσωματωθούν στη σύμβαση προμήθειας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής χρησιμοποιεί και δικούς του κωδικούς προϊόντων, αυτοί θα πρέπει να δίνονται πρόσθετα σε χωριστή στήλη και σε πλήρη αντιστοίχηση ένα-προς-ένα με τους κωδικούς του κατασκευαστή, οι οποίοι θα πρέπει να δίνονται σε κάθε περίπτωση. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του διαγωνιζομένου

- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.

- Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντας όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.

- Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσεως ειδών της εν λόγω προμήθειας και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.

- Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2  περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

- Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη.

- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

- Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).

- Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.  Σε περίπτωση ανώτερης βίας και μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.

- Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα  και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

- Ρήτρα ηθικού περιεχομένου: Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

## ΑΡΘΡΟ 13. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα

- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

- Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ

Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

- Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Σε περίπτωση μείωσης τιμών ο προμηθευτής που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στον  Αναθέτοντα  κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.

- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που πιθανόν υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά.

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές των διαφόρων μερών, από τα οποία ενδεχομένως αποτελείται το προσφερόμενο είδος.

- Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική παραλαβή των ειδών της προμήθειας. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου για τα είδη που θα προμηθεύσει στο Πανεπιστήμιο, βάσει των τιμών της προσφοράς του.

- Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.

- Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.

- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

## ΑΡΘΡΟ 14. Η Ισχύς των Προσφορών

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 180 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

- Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα  απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις.

- Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

- Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

## ΑΡΘΡΟ 15. Εγγύηση Συμμετοχής

- Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης της προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€).

- Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

- Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

- Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Προμηθευτές, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω Άρθρο 15, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου.

- Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

- Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

## ΑΡΘΡΟ 16. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού

- Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

- Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

- Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα  της αντίστοιχης Προσφοράς.

- Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:

Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών και φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού,  με την εξής διαδικασία:

Στο Στάδιο αυτό η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την πρόσκληση. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών.

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή του διαγωνισμού ελέγχει τις τεχνικές προσφορές, λαμβάνοντας υπ’ όψη της και τα σχετικά δείγματα, εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Τεχνικών Προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών και ενημερώνει σχετικά με τηλεομοιοτυπία (fax) τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.

Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών όσων κυρίως Προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.

Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα  χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποφασίζει την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του π.δ. 60/2007.

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από οικονομικής άποψης συμφερότερη προσφορά. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Γ’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών - Κατακύρωση

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στη Διακήρυξη τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση.

Αποσφράγιση και έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών από την ΕΔ μετά από σχετική πρόσκληση σε όλους όσους δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και παρουσία αυτών.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών / ή εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, κοινοποιείται η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί των τυχόν προσφυγών ή ενστάσεων  στους συμμετέχοντες, για την οριστική ανάδειξη αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο και πρόσκληση του εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψει την σύμβαση.

## ΑΡΘΡΟ 17. Απόρριψη προσφορών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:

- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,

- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,

- αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου,

- αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας, και δεν καλύπτει το σύνολο των αιτούμενων προδιαγραφών του.

- δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας,

- δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,

- δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς,

- η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας,

- η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 60/2007 και τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία,

- ορίζει χρόνο παράδοσης/υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα,

- ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 180 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

- παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,

- δεν είναι σύμφωνη με τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.

## ΑΡΘΡΟ 18. Ενστάσεις

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007 και το άρθρο 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-97).

1. Ενστάσεις του αρθ. 15 του ΠΔ 118/2007

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής ανάδοχο σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού του Πανεπιστημίου, ως εξής:

- Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

- Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντος στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής ανάδοχο στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

- Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

- Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005).

Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι εvιστάμεvoι λαμβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φρovτίδα τους.

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή με άλλη oιασδήπoτε φύσεως διoικητική πρoσφυγή.

Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

2. Προσφυγή του αρθ. 3 του Ν. 2522/1997

Κατά κάθε παράνομης πράξη ή παράλειψης που αφορά στην προκήρυξη, τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται, εντός πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε γνώση αυτής καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις του που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προσφυγή κοινοποιείται υποχρεωτικά με δική του φροντίδα στον εκπρόσωπο ή αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν μερική ή ολική παραδοχή της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή της και, εάν την κρίνει βάσιμη, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς η αναθέτουσα αρχή να απαντήσει, τεκμαίρεται η απόρριψή της. Η δυνατότητα άσκησης της προσφυγής αυτής δεν θίγει τη δυνατότητα του ενδιαφερομένου να ασκήσει ένσταση, σύμφωνα με το αρθ. 15 του ΠΔ 118/2007.

Κατά της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο, με τις ίδιες αιτιάσεις τις οποίες είχε επικαλεστεί στην προσφυγή του.

## ΑΡΘΡΟ 19. Κρίσεις – Αποτελέσματα

- Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

- Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.

- Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:

- Η τιμή

- Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης

- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τα σχετικά απαιτούμενα δείγματα.

- Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

- Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:

α)	για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

β)	εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

γ)	εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο

δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του  
           Π.Δ. 118/2007.

- Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Γ, της παρούσας.

- Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β)

- Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο Έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.

- Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο ανάδοχος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον με  την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

- Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

## ΑΡΘΡΟ 20. Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις

- Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και  ανακοινώνεται εγγράφως  στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους συμμετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ (Σχέδιο Σύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.

- Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά τη φάση της κατακύρωσης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να κατακυρώσει μέρος του φυσικού αντικειμένου μικρότερο ως το 50% ή μεγαλύτερο ως το 15% από το οριζόμενο στην παρούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.Δ. 118/07.

- Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου,  με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

- Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.

- Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου.

- Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε το Έργο, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

- Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

- Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

- Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης.

- Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

- Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

(α)  Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.

(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.

- Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

- Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το σύνολο της εν λόγω προμήθειας είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιμής της προμήθειας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με απεριόριστο χρόνο ισχύος, η οποία θα επιστραφεί ένα μήνα μετά την οριστική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας.

- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

- Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της § 3 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/2007 τα ακόλουθα:

α) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την εν λόγω προμήθεια και

β) την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.

- Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον  προμηθευτή.

- Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή.

- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.

## ΑΡΘΡΟ 21 Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.

- Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής.

- Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε  και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

- Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

- Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

- Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Ειδικότερα, για τον Υπεύθυνο του Έργου ή τον Αναπληρωτή αυτού το χρονικό διάστημα εγγράφου ειδοποιήσεως της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση αντικατάστασης ή αποχώρησής του για οιοδήποτε λόγο από την υλοποίηση του Έργου ορίζεται σε τουλάχιστον 45 ημέρες προ της ημερομηνίας της σκοπούμενης αντικαταστάσεως ή αποχωρήσεώς του. Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.

- Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Υφίσταται όμως δυνατότητα εκχώρησης της σύμβασης σε τράπεζα.

- Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση /κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

- Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης /κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.

- Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση /κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με Απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο.

## ΑΡΘΡΟ 22.  Πληρωμή - Κρατήσεις

- Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Παν/μιου.

- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας, που αφορούν το σύνολο της προμήθειας.

- Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.

- Στην περίπτωση που παρατηρούνται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των ειδών ή και αργότερα, είδη με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο προμηθευτής θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά είδη, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

- Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

- Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

- Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που  έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.

- Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.

## ΑΡΘΡΟ 23.  Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί

1. Οι προμηθευτές θα αναλάβουν τον εκτελωνισμό της προμήθειας, την οποία θα παραδώσουν, εγκαταστήσουν και θέσουν σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του.  Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους προμηθευτές.

## ΑΡΘΡΟ 24. Ανωτέρα Βία

- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

- Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

- Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

  - Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

  - Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.

  - Πλημμύρα.

  - Σεισμός.

  - Πόλεμος.

  - Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

  - Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

- Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

- Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Αναδόχου τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.

## ΑΡΘΡΟ 25. Παράδοση Συστήματος- Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης

- Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Σαν τόπος παράδοσης του εξοπλισμού/ λογισμικού  ορίζεται η Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

- Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του εξοπλισμού/ λογισμικού.

- Η Παραλαβή του έργου θα γίνει σε δύο στάδια:

- Προσωρινή Παραλαβή

- Οριστική Παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή ορίζεται μετά από την επομένη που θα παραδοθεί το σύνολο του εξοπλισμού.

Οριστική Παραλαβή θα γίνει αφού συμπληρωθεί ένας μήνας (30 μέρες) καλής λειτουργίας όλων των μερών του συστήματος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής. Σε περίπτωση βλάβης ο εκάστοτε προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει και η μέτρηση των 30 ημερών ξεκινάει από την αρχή μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

- Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος και να παρέχει δωρεάν συντήρηση για περίοδο τουλάχιστον ίση με την ελάχιστη διάρκεια εγγύησης όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα Συμμόρφωσης για το αντίστοιχο υλικό. Η περίοδος εγγύησης ξεκινάει  μετά την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού.

- Σε περίπτωση που κάποιος από τους προμηθευτές προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης αυτή θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς

- Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού/ λογισμικού, μετά την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας (που του κατακυρώθηκε) χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος ίσο με την ελάχιστη διάρκεια εγγύησης που είναι 60 μήνες (όπως αναφέρεται στον Πίνακα Συμμόρφωσης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε. Ο χρόνος αρχίζει να μετρά από την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.

## ΑΡΘΡΟ 26. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης εγκατάστασης του εξοπλισμού πέραν του προβλεπομένου ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν και μέχρι 50% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών.

- Αν παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πέραν του προβλεπομένου, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

- Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.

- Επίσης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

- Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

- Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

- Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Πανεπιστημίου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

## ΑΡΘΡΟ 27. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία

1. 	Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

2. 	Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## ΑΡΘΡΟ  1. Τεχνική Προσφορά

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο:

Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 του κεφ. Α’

β. Τον Πίνακα Συμμόρφωσης του κεφ. Ε

γ. Τον Πίνακα Ανάλυσης της τεχνικής προσφοράς του Παραρτήματος Ι.

δ. Τεχνικά φυλλάδια

### Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή

#### Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς

Καταγράφεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός/λογισμικό και υπηρεσίες από τον προμηθευτή (περιγραφή και μοντέλο) όπως  παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι, ‘Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς’.

Η καταγραφή θα πρέπει γίνει:

- Με την αναφορά του υπό προμήθεια είδους του για το οποίο κάνει προσφορά

- Με την αναφορά του κατασκευαστικού οίκου κάθε αντικειμένου

- Με την αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών οίκων, της προμήθειας  ώστε να  προσδιορίζεται μονοσήμαντα η προμήθεια.

- Με την προαιρετική αναφορά σχολίων για την καλύτερη περιγραφή της προμήθειας

- Με τη σαφή αναφορά  της ποσότητας

- Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ.  μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

Παρατηρήσεις

- Στον πίνακα πρέπει να καταγράφονται όλα τα προσφερόμενα αντικείμενα-μέρη/υπηρεσίες της προμήθειας

- Τονίζεται ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισμού, ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία του Πίνακα αυτού θα πρέπει να περιέχονται και να είναι ακριβώς ίδια με τα στοιχεία του  αντίστοιχου πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς με τον οποίο πρέπει να είναι ακριβώς ίδιος με μόνη διαφορά την έλλειψη όλων των στοιχείων κόστους.

### Μέρος Β.  Προσφερόμενη Προμήθεια

#### Πίνακας συμμόρφωσης

Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές του εξοπλισμού θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον προμηθευτή οι πίνακες  «Πίνακες Συμμόρφωσης» όπως ακριβώς καταγράφονται στο Κεφάλαιο Ε.

Στην στήλη ‘Απαίτηση’ έχουν συμπληρωθεί η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

Στη στήλη ‘Απάντηση’ σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

Στη στήλη ‘Παραπομπή’ θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στον αντίστοιχο αριθμό μοναδιαίας σελίδας στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή της προμήθειας ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.λπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα.

Είναι υποχρεωτική  η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού συγκεκριμένες  και σε συγκεκριμένες σελίδες της προσφοράς (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κ.λπ.).

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 1.1.4.2).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς

Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους προμηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της προσφερόμενης προμήθειας.

## ΑΡΘΡΟ 2. Σύνταξη Οικονομικής Προσφοράς

- Καταγράφεται το υπό προμήθεια είδος και υπηρεσίες από τον προμηθευτή, όπως  παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι, ‘Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς’.

- Για κάθε επιμέρους προϊόν, πρέπει να δοθεί ξεχωριστή τιμή. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το κόστος του προϊόντος ή υπηρεσίας είναι μηδενικό όπου και πάλι αναγράφεται στην προσφορά.

- Η τιμή του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και η συνολική τιμή της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.

- Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά.

- Το Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.

- Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον ‘Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς’ όπως δίνεται στο Παράρτημα Ι . Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος πίνακας για (πλην της στήλης “Σχόλια, ” με τον ‘Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς’) με μόνη διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών στοιχείων.

- Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

- Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά.

- Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## ΑΡΘΡΟ 1. Μέθοδος Αξιολόγησης

- Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης

- Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για κάθε είδος είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ), λαμβανομένων υπόψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία του όπου:

α) 	Κi = Κ1i + Κ2i όπου:

Κ1i = Συγκριτική Τιμή (Προμηθείας Εξοπλισμού/λογισμικού, Εγκατάστασης και Υποστήριξης του στo πλαίσιo της 5ετούς εγγύησης) Προσφοράς i

Κ2i = Τιμή για συμβόλαιο συντήρησης πέντε ετών μετά τη λήξη της εγγύησης (ώστε να συμπληρωθεί δεκαετία συνολικά) Προσφοράς i.

(β)	Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς i. Τα στοιχεία και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας δίνονται στο ΑΡΘΡΟ 2 του παρόντος Κεφαλαίου

- Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή Προσφοράς και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και εγγύησης αν προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ι στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

- Για τα είδη  βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.

- Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.

- Όλα τα επιμέρους στοιχεία των ειδών  βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

- Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι νόμοι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

- Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο Ανάδοχος αναδεικνύεται με διαπραγμάτευση.

- Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

## ΑΡΘΡΟ 2  Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών

- Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επί μέρους ομάδων κριτηρίων.

- Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.

- Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

Πίνακας 1 : Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές

| Α/Α | ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100-110 | ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % | ΣΤΑΘΜ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ομάδα 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΟΙΟΤΗΤΑ/ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 1.1 | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα, και αποδοτικότητα εξοπλισμού/λογισμικού και ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται) Η συμφωνία των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης | 100 | 110 | 70 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 |  | 70 |  |
| Ομάδα 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ |
| 2.1 | Εγγύηση – Συντήρηση | 100 | 110 | 10 |  |
| 2.2 | Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (παρεχόμενο service από τον προμηθευτή, ικανότητα συντήρησης παρόμοιων συστημάτων, αριθμός εκπαιδευμένων τεχνικών κ.λ.π.) | 100 | 110 | 15 |  |
| 2.3 | Χρόνος παράδοσης | 100 | 110 | 5 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 |  | 30 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 100 |  |

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

## ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενου του έργου είναι η προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου για τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές του συστήματος περγράφονται ακολούθως :

Τεχνικές Προδιαγραφές για το συγκρότημα Ψηφιακού Μαστογράφου για τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΓΕΝΙΚΑ

Σύγχρονο τελευταίας τεχνολογίας – με έτος κατασκευής 2008 και μετά.

#### ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Να αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα :

Α.   Ακτινολογική Γεννήτρια πολυκορυφών υψηλής συχνότητας

Β.   Κατάλληλη Ακτινολογική λυχνία

Γ.   Χειριστήριο

Δ.   Βραχίονας με ψηφιακό ανιχνευτή

Ε.  Σταθμός Λήψης- Ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας εικόνας & απεικόνισης

ΣΤ.   Σταθμός Ψηφιακής Διάγνωσης

Ζ. Σύστημα Ψηφιακής βιοψίας

Η. Κάμερα ξηράς εκτύπωσης

A. Ακτινολογική Γεννήτρια πολυκορυφών υψηλής συχνότητας

- Γεννητρία υψηλής συχνότητας ελεγχόμενη από  μικροεπεξεργαστές.

- Να κάνει ανόρθωση τάσης πολυκορυφών υψηλής συχνότητας με ισχύς γεννήτριας τουλάχιστον 3 kW.

- Το φάσμα επιλογής των KV και mAs να είναι επαρκές για κάθε μέθοδο εφαρμογής μαστογραφίας και να αναφερθεί το εύρος των KV και mAs προς αξιολόγηση ώστε να επιτυγχάνεται ικανή διεισδυτικότητα στους μεγάλους και πυκνούς μαστούς.

- Nα διαθέτει προγραμματιζόμενη αλλά και ελεύθερη επιλογή στοιχείων ακτινογραφίας της μαστογραφίας, όπως επίσης να διαθέτει Απόλυτη τεχνική αυτόματης προσαρμογής των στοιχείων στις ανάγκες κάθε εξεταζομένου σύμφωνα με την πυκνότητα και το  πάχος του εκάστοτε μαστού. Να εξηγηθεί λεπτομερώς το σύστημα

- Αυτόματη διάταξη ελέγχου της θερμοχωρητικότητας της λυχνίας.

- Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης ρύθμισης της έκθεσης (AEC), να καλύπτει όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του εξεταστικού πεδίου και θα εκτιμηθεί το πλήθος των σημειακών αισθητήρων.

# Β. Ακτινολογική λυχνία

- Η ακτινολογική λυχνία να είναι περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη, υψηλής θερμοχωρητικότητας. Η θερμοχωρητικότητα να είναι τουλάχιστον 300 ΚΗU.

- Η άνοδος να διαθέτει τουλάχιστον μία τροχιά. H μία τροχιά να είναι απο Μολυβδένιο (Μοlybdenum)   ή Βολφράμιο (Tungsten), ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία των νέων φασμάτων ακτινοβόλισης υψηλής διεισδυτικότητας και χαμηλής δόσης  ακόμη και στους μεγάλους και πυκνούς μαστούς.

- Να περιγραφούν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των παραγόμενων φασμάτων.

- Να συνοδεύεται από κατάλληλα φίλτρα, τα οποία να αναφερθούν και να είναι αυτόματα επιλεγόμενα.

- Να διαθέτει δύο σημειακές εστίες (για κάθε υλικό ανόδου), μικρού μεγέθους (0,1 mm) για μεγεθυντικές λήψεις και μεγάλου μεγέθους (0,3 mm) για εξετάσεις ρουτίνας.

- Η επιλογή τής εστίας να γίνεται από το χειριστήριο χειροκίνητα, ή αυτόματα ανάλογα με την πυκνότητα του μαστού.

- Να διαθέτει αυτόματα διαφράγματα με φωτεινή επικέντρωση που να περιορίζουν την ακτινοβολούμενη δέσμη στο μέγεθος του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου φίλμ.

- Να διαθέτει εσωτερική διάταξη περιορισμού της εξω-εστιακής ακτινοβολίας. Να αναφερθεί και να περιγραφεί.

Γ. Χειριστήριο

1. Να συνοδεύεται από μολυβδύαλο ακτινοπροστασίας, οι διαστάσεις του οποίου να αναφερθούν.

2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ψηφιακές ενδείξεις των στοιχείων για όλες τις παραμέτρους και επιλογές, καθώς επίσης και ενδείξεις για τυχόν λάθη χειρισμού και βλαβών.

3. Να έχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου της λειτουργίας του συγκροτήματος, να είναι απλό και άνετο στη χρήση και να προστατεύεται από σκόνη και υγρά, μέσω κατάλληλου καλύμματος του χειριστηρίου.

# Δ. Βραχίονας με ψηφιακό ανιχνευτή

1. Να διαθέτει βραχίονα με ηλεκτροκίνητη κίνηση κατά την περιστροφή μέχρι και 180° όσο και  ηλεκτροκίνητη καθ’ ύψος κίνηση. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη αυτοματισμού στην επιλογή και τοποθέτηση του συστήματος σε θέση εξέτασης προς διευκόλυνση της εξεταζόμενης.

2.  Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις  τουλάχιστον για τις ακόλουθες παραμέτρους:

Διαστάσεις μαστού σε mm

Εξασκούμενης πίεσης κατά την στιγμή της πίεσης του μαστού.

Θα αξιολογηθεί η ύπαρξη επιπλέον ενδείξεων.

3.      Το σύστημα συμπίεσης να είναι ελεγχόμενο αυτόματα και χειροκίνητα με δυνατότητα προγραμματισμού των τιμών πίεσης.

4.       Η αποσυμπίεση να είναι επίσης αυτόματη και χειροκίνητη (μετά το τέλος της έκθεσης σε ακτινοβολία), με ρυθμιζόμενη την ταχύτητα και το ύψος του κώνου συμπίεσης.

5.       Η όλη διάταξη συμπίεσης - αποσυμπίεσης να είναι ευαίσθητη στη χρήση, θα συνοδεύεται δε από σειρά ακτινοδιαπερατών πιέστρων διαφορετικού μεγέθους και σχήματος έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σεκάθε εφαρμογή. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη νέας τεχνολογίας πιέστρων με δυνατότητα κλίσης για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στο μαστό.

6.       Να έχει δυνατότητα μεγεθυντικών λήψεων τουλάχιστον μία μεγενθυντική λήψη, μια εκ των οποίων να είναι τουλάχιστον 1.5

7.       Η απόσταση εστίας-φίλμ να είναι 65cm και άνω.

8.       Οι ανωτέρω ενέργειες να εκτελούνται από ποδοδιακόπτες, ελευθερώνοντας έτσι τα χέρια του εκάστοτε χειριστή.

9.       Να διαθέτει ακτινοπροστατευτικό πέτασμα του προσώπου του εξεταζομένου.

10.     Να διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή σύγχρονης τεχνολογία για άμεση ψηφιοποίηση. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα αν είναι με άμορφο σελήνιο για άμεση μετατροπή.

10.1      Όλα τα επιμέρους τμήματα του ψηφιακού ανιχνευτή να είναι χαμηλού ηλεκτρονικού θορύβου και να εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας απεικόνιση με την μικρότερη δυνατή δόση ασθενή.

10.2      Να έχει διαστάσεις 24Χ30 cm περίπου

10.3      Η μήτρα λήψης να έχει βάθος τουλάχιστον 12 bit, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό δυναμικό   εύρος απεικόνισης και να δοθεί το μέγεθός της καθώς και το μέγεθος των Pixel τα οποία θα αξιολογηθούν.

10.4      Να διαθέτει παράγοντα DQE όσο το δυνατό υψηλότερο τουλάχιστον 60 % το οποίο να επιτυγχάνεται σε δόση εισόδου ανιχνευτή η οποία να μην ξεπερνάει τα 9 mR. Να αναφερθούν οι επιτυγχανόμενες τιμές DQE σε 0 και 2 LP/mm. Να διαθέτει υψηλό παράγοντα MTF. Να δοθούν επίσης οι επιτυγχανόμενες τιμές MTF σε 0 και 2 LP/mm.

10.5 Να αναφερθεί η διακριτική ικανότητα σε LP/mm του ανιχνευτή, το οποίο και θα αξιολογηθεί.

10.6. Να έχει τη δυνατότητα ταχύτατης λήψης ο χρόνος μεταξύ των λήψεων να μην ξεπερνάει τα 25 sec.

10.7. Nα έχει την δυνατότητα ταχύτατης μεταφοράς των εικόνων στο σταθμό εργασίας, να αναφερθεί η ταχύτητα μεταφοράς σε Μb/sec.

10.8.  Να έχει δυνατότητα υποστήριξης νέων εφαρμογών: τομοσύνθεση, 3D κ.λ.π. Να αναφερθούν τα ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού που χρησιμοποιούν αντίστοιχα μηχανήματα.

10.9. Θα πρέπει οι προσφέρουσες εταιρείες να έχουν ικανή βάση εγκατεστημένων μηχανημάτων, η οποία και να κατατεθεί.

10.10. Να προσφερθεί σύστημα στερεοτακτικής ψηφιακής βιοψίας ίδιας τεχνολογίας με το προσφερόμενο σύστημα (flat panel).

10.11. Το μηχάνημα να διαθέτει σύστημα  ποιοτικού ελέγχου του ψηφιακού ανιχνευτή.

10.12 Να διαθέτει οn-line ποιοτικό έλεγχου του ψηφιακού ανιχνευτή καθώς και πιθανή διορθωτική παρέμβαση από εξειδικευμένο κέντρο του κατασκευαστή οίκου.

10.13  Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τυχόν πρόσθετες χαρακτηριστικές ιδιότητες που θα συμβάλουν στην μείωση της επιβάρυνσης του εξεταζομένου με ανεπιθύμητη δόση ακτινοβολίας και αύξηση της Διαγνωστικής πληροφορίας.

# Ε. Σταθμός Λήψης - Ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας εικόνας & απεικόνισης

1.    Να διαθέτει monitor τουλάχιστον 17’’ με ανάλυση τουλάχιστον 1000Χ1000

2.    Να επικοινωνεί μεσω πρωτοκόλλου DICOM με τον ψηφιακό ανιχνευτή

3.    Να αποθηκεύει αυτόματα τις εξετάσεις σε βάση δεδομένων

4.    Να αναφερθεί ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ λήψης της εικόνας και προβολής αυτής στην οθόνη του σταθμού λήψης και επεξεργασίας.

5.    Να έχει σκληρό δίσκο για αποθήκευση πάνω από 5000 εικόνες

6.    Να προωθεί τις εικόνες αυτόματα στον σταθμό διάγνωσης

7.  Να έχει δυνατότητα dicom εκτύπωσης

8. Να διαθέτει δυνατότητες επεξεργασίας εικόνων: zoom, μεγεθυντικός φακός, περιστροφή, ρύθμιση brightness/contrast κ.λ.π.

ΣΤ. Σταθμός Ψηφιακής Διάγνωσης

1.    Να διαθέτει δύο monitor υπερυψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 5 Μpixels για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση (full resolution).

2.    Να δέχεται τις εξετάσεις αυτόματα από τον Σταθμό Ψηφιακής Απεικόνισης που θα περιέχουν και τα στοιχεία των εξεταζομένων και όλες τις ακτινολογικές παραμέτρους της λήψης

3.    Να έχει σκληρό δίσκο για αποθήκευση πάνω από 10.000 εικόνες στη μήτρα λήψης των εικόνων.

4.    Να απεικονίζονται ταυτόχρονα και οι τέσσερις λήψεις μια πλήρους μαστογραφικής εξέτασης και να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής για το πόσες και ποιες προβολές θα απεικονιστούν σε κάθε monitor διάγνωσης.

5.    Να διαθέτει δυνατότητες επεξεργασίας εικόνων:

-   zoom, pan roam

-   μεγεθυντικός φακός,

-   negative,

-   περιστροφή,

-   ρύθμιση brightness/contrast

-   μετρήσεις κ.λ.π.

6.      Να διαθέτει σύστημα εγγραφής εξετάσεων σε ηλεκτρονικό μέσο

7.    Να διαθέτει  ψηφιακό σύστημα υποβοήθησης διάγνωσης CAD (Computer Aid Detection)

8.    Nα έχει δυνατότητα αποστολής εικόνων σε άλλο σταθμό διάγνωσης μέσω πρωτοκόλλου DICOM

9.    Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης μέσω πρωτοκόλλου DICOM

10.  Να δοθεί προς επιλογήν αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου εξετάσεων, περίπου 100.000 εικόνων

11.  Να προσφερθεί στην βασική σύνθεση εκτυπωτικό σύστημα υψηλής ανάλυσης τύπου LASER με ικανότητα εκτύπωσης όλης της διαγνωστικής πληροφορίας της ψηφιακής μαστογραφίας 12 bits

# Ζ. Σύστημα Ψηφιακής Βιοψίας

- Διάταξη Υψηλή ακρίβειας  βελόνης  1mm σε όλους τους άξονες (χ,ψ,z)

- Αυτόματη οδήγηση του συστήματος βιοψίας μέσω κατάλληλου προγράμματος (κίνηση τριών διαστάσεων) και χειροκίνητα.

- Εξεταστικό πεδίο στερεοταξίας το μεγαλύτερο δυνατό τουλάχιστον 5x5 cm για αποφυγή επανατοποθετήσεων μαστού.

- Η λήψη των ψηφιακών στερεοτακτικών λήψεων θα εκτιμηθεί να γίνεται σε ψηφιακό ανιχνευτή Flat Panel ίδιας τεχνολογίας και διαγνωστικής ποιότητας με αυτό της κύριας μονάδας του Ψηφιακού Μαστογράφου.

- Το σύστημα να εκτελεί και πλάγιες παρακεντήσεις κυρίως για ικανότητα προσέγγισης  σε επιφανειακούς στόχους με βάθος (3 cm.

- Το Ψηφιακό Σύστημα Βιοψίας να έχει δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων σε όρθια, καθήμενη και επί κλίνης θέση. Να συμπεριλαμβάνεται στη βασική σύνθεση και ειδική κλίνη βιοψίας.

- Nα έχει ικανή αντοχή σε μεγάλο βάρος εξεταζομένων

- Να έχει ηλεκτρική ή μηχανική καθ’ ύψος κίνηση

- Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για άριστη συνεργασία με το σύστημα Ψηφιακής Βιοψίας και να επιτρέπει δειγματοληψίες πολύ κοντά στο θωρακικό τοίχωμα.

- Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα βοηθητικά εξαρτήματα για την άνετη θέση εξέτασης της εξεταζομένης.

- Θα αξιολογηθεί η ύπαρξη ειδικής ανεξάρτητης κλίνης βιοψίας στην οποία θα μπορούν να εκτελούνται οι βιοψίες ανεξάρτητα από το κεντρικό μηχάνημα μαστογραφίας (ώστε να μην απασχολείται αυτό για τις βιοψίες), η οποία να προσφερθεί (εάν υπάρχει) στα κατ’ επιλογήν είδη.

.

Η. Κάμερα Ξηράς Εκτύπωσης

1. Να προσφερθεί φωτογραφικό σύστημα υψηλής ανάλυσης, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για εκτύπωση φιλμ στο φως της ημέρας, χωρίς χημική επεξεργασία.

2.  Να διαθέτει ένα (1) τροφοδότη φιλμ για εκτύπωση σε φιλμ κατάλληλης διάστασης για μαστογραφίες.

3.  Να αναφερθεί η ανάλυση εικόνας της κάμερας προς αξιολόγηση.

4.  Να αναφερθεί η παραγωγικότητα (σε φιλμ/ώρα) στη ζητούμενη διάσταση φιλμ.

5.  Να υποστηρίζει πρωτόκολλο εκτύπωσης DICOM 3.0.

6.  Να έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί και με άλλες διαγνωστικές μονάδες που

διαθέτουν DICOM PRINT.

7. Να αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος του συστήματος.

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Θα πρέπει το μηχάνημα να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 60 μηνών μετά την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. Θα αξιολογηθεί επιπλέον χρόνος εγγύησης. Μέσα σ’ αυτό το χρόνο ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενσωματώνει όλες τις αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και μετατροπές που θα εκδοθούν από τον κατασκευαστή για το σύστημα, όσον αφορά το software αλλά και το hardware. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης και του τυχόν χρόνου συντήρησης που θα συμφωνηθεί κατόπιν με συμβόλαιο συντήρησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος εκτός των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διαδικασίες που θέτει ο κατασκευαστής για τις συντηρήσεις του μηχανήματος, να προβαίνει σε περιοδικό έλεγχο της ποιότητας της εικόνας και της καλής λειτουργίας του συστήματος γενικότερα, καθώς επίσης και να τηρεί αναλυτικό ημερολόγιο του μηχανήματος (log book) που θα αναγράφονται όλες οι επεμβάσεις και έλεγχοι που έγιναν σε αυτό, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και το οποίο θα υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας αφ’ ενός και αφετέρου από τον Υπεύθυνο Ακτινοφυσικό της Μονάδας Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου.

Θα πρέπει να δίνεται εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (spare parts) για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς από τον κατασκευαστικό οίκο (όχι από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό).

Όλες οι εγγυήσεις (μηχανήματος, ανταλλακτικών, λυχνιών κ.λπ.) θα πρέπει να δηλώνονται με πρωτότυπη επιστολή τόσο από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα όσο και από τον κατασκευαστή οίκο από τη χώρα κατασκευής.

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να παράσχει πλήρη στοιχεία για το τεχνικό προσωπικό που θα αναλάβει τη συντήρηση του μηχανήματος. Συγκεκριμένα θα πρέπει να δηλώσει αναλυτικά και ονομαστικά το προσωπικό που είναι αρμόδιο και ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή για τη συντήρηση τέτοιων συστημάτων, καθώς και την εκπαίδευση τους συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον του βασικού τους πτυχίου, τυχόν μετεκπαιδεύσεων τους και πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή του συστήματος.

Ο προμηθευτής ταυτόχρονα με την παράδοση του όλου συστήματος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρωτότυπο και τουλάχιστον ένα αντίγραφο

- Πλήρη σειρά των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (operation and service manuals)

- Πλήρη σειρά των circuit/wiring diagrams των ηλεκτρονικών τμημάτων

Πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών (spare parts lists) ο οποίος θα περιλαμβάνει την εικόνα (όπου είναι δυνατόν), την περιγραφή και τον κωδικό των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών

Επίσης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο να περιλαμβάνει:

- Ομοιώματα ειδικά κατασκευασμένα για την καθημερινή αξιολόγηση των παραμέτρων λειτουργίας του μηχανήματος και τον ποιοτικό έλεγχο.

- Περιγραφή και ανάλυση των προσφερομένων ομοιωμάτων.

Ο υποψήφιος προμηθευτής μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης υποχρεούται, εφ’ όσον του ανατεθεί, να αναλάβει την πλήρη τεχνική υποστήριξη του όλου συστήματος, μέχρι της συμπλήρωσης δέκα (10) ετών από της οριστικής παραλαβής του, με τους ίδιους όρους οι οποίοι ισχύουν για την εγγύηση εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Υποχρεούται επίσης να συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά πλήρη τιμοκατάλογο

- ετήσιου συμβολαίου συντήρησης για πέντε χρόνια μετά τη λήξη της πενταετούς εγγύησης (δέκα συνολικά από την οριστική παραλαβή), το οποίο θα συνυπολογιστεί στην ανηγμένη τιμή (όχι στην τιμή αγοράς), για την τελική αξιολόγηση της κάθε προσφοράς.

- ανταλλακτικών του κατασκευαστή οίκου σε τιμές FOB (θα είναι υποχρεωμένος να τον ανανεώνει και θα ισχύει η πλέον πρόσφατη έκδοση που έχει παραδοθεί στο εργαστήριο εφόσον αναλάβει την προμήθεια του εξοπλισμού)

- λυχνιών ενισχυτή ισχύος (RF amplifier)

Ο κατασκευαστής οίκος, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα πρέπει να εγγυάται συνολικά για την καλή εκτέλεση των όρων της προσφοράς που δίνεται από τον εν Ελλάδι αντιπρόσωπο του.

- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει πλήρη εγκατάσταση και διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης (ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις προστασίας, κ.λπ.). Η κάθε εταιρεία που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό, μαζί με την προσφορά είναι υποχρεωμένη να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί υπέρ αυτής, θα εκπαιδεύσει ομάδα ιατρών, ακτινοφυσικών και τεχνολόγων που θα ορίσει η Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Αθηνών, για λογαριασμό του οποίου διενεργείται ο διαγωνισμός, σε θέματα χειρισμού του μηχανήματος, βελτιστοποίησης της εικόνας κ.λ.π. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει τουλάχιστον 20 (είκοσι) εργάσιμες ημέρες (εκτός εάν ο κατασκευαστής ορίζει περισσότερες ως τις ελάχιστες απαιτούμενες) οι οποίες θα καθορισθούν με αμοιβαία συμφωνία προμηθευτή και εργαστηρίου, και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε πριν από την οριστική παραλαβή του μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής βάση των οδηγιών του κατασκευαστή ή βάση δικών του κανόνων ορίζει την ελάχιστη εκπαίδευση σε περισσότερες ημέρες, θα πρέπει να το δηλώσει με την προσφορά και αυτό θα αξιολογηθεί.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Τεχνική Υποστήριξη/Συντήρηση

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ευθύνη καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων

Ύπαρξη αποθεμάτων ανταλλακτικών των συστημάτων που προβλέπονται από τον κατασκευαστή στον Ελληνικό χώρο

Εξασφάλιση δυνατότητας παροχής συντήρησης και ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγύησης.

Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που διατίθενται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής

Παράδοση/Εγκατάσταση

Χρόνος παράδοσης της προμήθειας <60 ημερών

Να δοθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Εγγύηση

Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος (εξοπλισμό και λογισμικό) για περίοδο τουλάχιστον εξήντα μηνών (60) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης.

Η προσφερόμενη εγγύηση για τον εξοπλισμό και το λογισμικό θα πρέπει να έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Απαιτείται είτε σχετική έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή του νομίμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα για τα παραπάνω είτε σχετική έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή του νομίμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα που θα εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να παρέχει τα παραπάνω (ανταλλακτικά, on-site κάλυψη και εργασία).

Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα των εξήντα (60) μηνών.

Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για όλο το διάστημα των εξήντα (60) μηνών.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού των δικτυακών συσκευών.

Ποιότητα μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης/Συντήρησης

Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου

Διάθεση ON-CALL μηχανικού, για όλο το διάστημα συντήρησης και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι:

- τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00

- το πρωί 08:00 η ώρα, της επομένης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού/λογισμικού.

Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail).

Να δoθούν τα βιογραφικά των εμπλεκομένων στην τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με το πρότυπο που δίνεται στο Παράρτημα ΙΙ.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε   ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητούμενων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία

Φύλλο Συμμόρφωσης

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΓΕΝΙΚΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | Σύγχρονο τελευταίας τεχνολογίας – με έτος κατασκευής 2008 και μετά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να υπάρχει πιστοποίηση CE Mark για το συνολικό σύστημα ή για όλα τα προσφερόμενα υποσυστήματα. Όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία θα αναφερθούν κατά σειρά στο παρόν φύλλο συμμόρφωσης και θα τεκμηριωθούν με αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια (PROSPECTUS κ.λ.π.). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| 4 | Να αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα : | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Α. Ακτινολογική Γεννήτρια πολυκορυφών υψηλής συχνότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Β. Κατάλληλη Ακτινολογική λυχνία | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Γ. Χειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δ. Βραχίονας με ψηφιακό ανιχνευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ε. Σταθμός Λήψης- Ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας εικόνας & απεικόνισης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΣΤ. Σταθμός Ψηφιακής Διάγνωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ζ. Σύστημα Ψηφιακής βιοψίας |  |  |  |
| 12 | Η. Κάμερα ξηράς εκτύπωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Α. | Ακτινολογική Γεννήτρια πολυκορυφών υψηλής συχνότητας |  |  |  |
| 1 | Γεννήτρια υψηλής συχνότητας ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστές. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να κάνει ανόρθωση τάσης πολυκορυφών υψηλής συχνότητας με ισχύς γεννήτριας τουλάχιστον 3 kW. |  |  |  |
| 3 | Το φάσμα επιλογής των KV και mAs να είναι επαρκές για κάθε μέθοδο εφαρμογής μαστογραφίας και να αναφερθεί το εύρος των KV και mAs προς αξιολόγηση ώστε να επιτυγχάνεται ικανή διεισδυτικότητα στους μεγάλους και πυκνούς μαστούς. |  |  |  |
| 4 | Nα διαθέτει προγραμματιζόμενη αλλά και ελεύθερη επιλογή στοιχείων ακτινογραφίας της μαστογραφίας, όπως επίσης να διαθέτει Απόλυτη τεχνική αυτόματης προσαρμογής των στοιχείων στις ανάγκες κάθε εξεταζομένου σύμφωνα με την πυκνότητα και το πάχος του εκάστοτε μαστού. Να εξηγηθεί λεπτομερώς το σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αυτόματη διάταξη ελέγχου της θερμοχωρητικότητας της λυχνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης ρύθμισης της έκθεσης (AEC), να καλύπτει όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του εξεταστικού πεδίου και θα εκτιμηθεί το πλήθος των σημειακών αισθητήρων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. | Ακτινολογική λυχνία |  |  |  |
| 1 | Η ακτινολογική λυχνία να είναι περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη, υψηλής θερμοχωρητικότητας. Η θερμοχωρητικότητα να είναι τουλάχιστον 300 ΚΗU. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Η άνοδος να διαθέτει τουλάχιστον μία τροχιά. H μία τροχιά να είναι απο Μολυβδένιο (Μοlybdenum) ή Βολφράμιο (Tungsten), ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία των νέων φασμάτων ακτινοβόλισης υψηλής διεισδυτικότητας και χαμηλής δόσης ακόμη και στους μεγάλους και πυκνούς μαστούς. |  |  |  |
| 3 | Να περιγραφούν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των παραγόμενων φασμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να συνοδεύεται από κατάλληλα φίλτρα, τα οποία να αναφερθούν και να είναι αυτόματα επιλεγόμενα. |  |  |  |
| 5 | Να διαθέτει δύο σημειακές εστίες (για κάθε υλικό ανόδου), μικρού μεγέθους (0,1 mm) για μεγεθυντικές λήψεις και μεγάλου μεγέθους (0,3 mm) για εξετάσεις ρουτίνας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η επιλογή τής εστίας να γίνεται από το χειριστήριο χειροκίνητα, ή αυτόματα ανάλογα με την πυκνότητα του μαστού. |  |  |  |
| 7 | Να διαθέτει αυτόματα διαφράγματα με φωτεινή επικέντρωση που να περιορίζουν την ακτινοβολούμενη δέσμη στο μέγεθος του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου φίλμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει εσωτερική διάταξη περιορισμού της εξω-εστιακής ακτινοβολίας. Να αναφερθεί και να περιγραφεί. |  |  |  |
| Γ | Χειριστήριο |  |  |  |
| 1 | Να συνοδεύεται από μολυβδύαλο ακτινοπροστασίας, οι διαστάσεις του οποίου να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ψηφιακές ενδείξεις των στοιχείων για όλες τις παραμέτρους και επιλογές, καθώς επίσης και ενδείξεις για τυχόν λάθη χειρισμού και βλαβών. |  |  |  |
| 3 | Να έχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου της λειτουργίας του συγκροτήματος, να είναι απλό και άνετο στη χρήση και να προστατεύεται από σκόνη και υγρά, μέσω κατάλληλου καλύμματος του χειριστηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ | Βραχίονας με ψηφιακό ανιχνευτή |  |  |  |
| 1 | Να διαθέτει βραχίονα με ηλεκτροκίνητη κίνηση κατά την περιστροφή μέχρι και 180° όσο και ηλεκτροκίνητη καθ’ ύψος κίνηση. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη αυτοματισμού στην επιλογή και τοποθέτηση του συστήματος σε θέση εξέτασης προς διευκόλυνση της εξεταζόμενης. |  |  |  |
| 2 | Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις τουλάχιστον για τις ακόλουθες παραμέτρους: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις μαστού σε mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξασκούμενης πίεσης κατά την στιγμή της πίεσης του μαστού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα αξιολογηθεί η ύπαρξη επιπλέον ενδείξεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Το σύστημα συμπίεσης να είναι ελεγχόμενο αυτόματα και χειροκίνητα με δυνατότητα προγραμματισμού των τιμών πίεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η αποσυμπίεση να είναι επίσης αυτόματη και χειροκίνητη (μετά το τέλος της έκθεσης σε ακτινοβολία), με ρυθμιζόμενη την ταχύτητα και το ύψος του κώνου συμπίεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Η όλη διάταξη συμπίεσης - αποσυμπίεσης να είναι ευαίσθητη στη χρήση, θα συνοδεύεται δε από σειρά ακτινοδιαπερατών πιέστρων διαφορετικού μεγέθους και σχήματος έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σεκάθε εφαρμογή. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη νέας τεχνολογίας πιέστρων με δυνατότητα κλίσης για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στο μαστό. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να έχει δυνατότητα μεγεθυντικών λήψεων τουλάχιστον μία μεγενθυντική λήψη, μια εκ των οποίων να είναι τουλάχιστον 1.5 |  |  |  |
| 7 | Η απόσταση εστίας-φίλμ να είναι 65cm και άνω. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Οι ανωτέρω ενέργειες να εκτελούνται από ποδοδιακόπτες, ελευθερώνοντας έτσι τα χέρια του εκάστοτε χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει ακτινοπροστατευτικό πέτασμα του προσώπου του εξεταζομένου. |  |  |  |
| 10 | Να διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή σύγχρονης τεχνολογία για άμεση ψηφιοποίηση. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα αν είναι με άμορφο σελήνιο για άμεση μετατροπή. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1 | Όλα τα επιμέρους τμήματα του ψηφιακού ανιχνευτή να είναι χαμηλού ηλεκτρονικού θορύβου και να εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας απεικόνιση με την μικρότερη δυνατή δόση ασθενή. |  |  |  |
| 10.2 | Να έχει διαστάσεις 24Χ30 cm περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Η μήτρα λήψης να έχει βάθος τουλάχιστον 12 bit, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό δυναμικό εύρος απεικόνισης και να δοθεί το μέγεθός της καθώς και το μέγεθος των Pixel τα οποία θα αξιολογηθούν. |  |  |  |
| 10.4 | Να διαθέτει παράγοντα DQE όσο το δυνατό υψηλότερο τουλάχιστον 60 % το οποίο να επιτυγχάνεται σε δόση εισόδου ανιχνευτή η οποία να μην ξεπερνάει τα 9 mR. Να αναφερθούν οι επιτυγχανόμενες τιμές DQE σε 0 και 2 LP/mm. Να διαθέτει υψηλό παράγοντα MTF. Να δοθούν επίσης οι επιτυγχανόμενες τιμές MTF σε 0 και 2 LP/mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5 | Να αναφερθεί η διακριτική ικανότητα σε LP/mm του ανιχνευτή, το οποίο και θα αξιολογηθεί. |  |  |  |
| 10.6 | Να έχει τη δυνατότητα ταχύτατης λήψης ο χρόνος μεταξύ των λήψεων να μην ξεπερνάει τα 25 sec. |  |  |  |
| 10.7 | Nα έχει την δυνατότητα ταχύτατης μεταφοράς των εικόνων στο σταθμό εργασίας, να αναφερθεί η ταχύτητα μεταφοράς σε Μb/sec. |  |  |  |
| 10.8 | Να έχει δυνατότητα υποστήριξης νέων εφαρμογών: τομοσύνθεση, 3D κ.λ.π. Να αναφερθούν τα ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού που χρησιμοποιούν αντίστοιχα μηχανήματα. |  |  |  |
| 10.9 | Θα πρέπει οι προσφέρουσες εταιρείες να έχουν ικανή βάση εγκατεστημένων μηχανημάτων, η οποία και να κατατεθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.10 | Να προσφερθεί σύστημα στερεοτακτικής ψηφιακής βιοψίας ίδιας τεχνολογίας με το προσφερόμενο σύστημα (flat panel). |  |  |  |
| 10.11 | Το μηχάνημα να διαθέτει σύστημα ποιοτικού ελέγχου του ψηφιακού ανιχνευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.12 | Να διαθέτει οn-line ποιοτικό έλεγχου του ψηφιακού ανιχνευτή καθώς και πιθανή διορθωτική παρέμβαση από εξειδικευμένο κέντρο του κατασκευαστή οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.13 | Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τυχόν πρόσθετες χαρακτηριστικές ιδιότητες που θα συμβάλουν στην μείωση της επιβάρυνσης του εξεταζομένου με ανεπιθύμητη δόση ακτινοβολίας και αύξηση της Διαγνωστικής πληροφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε. | Σταθμός Λήψης - Ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας εικόνας & απεικόνισης |  |  |  |
| 1 | Να διαθέτει monitor τουλάχιστον 17’’ με ανάλυση τουλάχιστον 1000Χ1000 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να επικοινωνεί μεσω πρωτοκόλλου DICOM με τον ψηφιακό ανιχνευτή |  |  |  |
| 3 | Να αποθηκεύει αυτόματα τις εξετάσεις σε βάση δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να αναφερθεί ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ λήψης της εικόνας και προβολής αυτής στην οθόνη του σταθμού λήψης και επεξεργασίας. |  |  |  |
| 5 | Να έχει σκληρό δίσκο για αποθήκευση πάνω από 5000 εικόνες | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να προωθεί τις εικόνες αυτόματα στον σταθμό διάγνωσης |  |  |  |
| 7 | Να έχει δυνατότητα dicom εκτύπωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει δυνατότητες επεξεργασίας εικόνων: zoom, μεγεθυντικός φακός, περιστροφή, ρύθμιση brightness/contrast κ.λ.π. |  |  |  |
| ΣΤ | Σταθμός Ψηφιακής Διάγνωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | Να διαθέτει δύο monitor υπερυψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 5 Μpixels για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση (full resolution). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να δέχεται τις εξετάσεις αυτόματα από τον Σταθμό Ψηφιακής Απεικόνισης που θα περιέχουν και τα στοιχεία των εξεταζομένων και όλες τις ακτινολογικές παραμέτρους της λήψης |  |  |  |
| 3 | Να έχει σκληρό δίσκο για αποθήκευση πάνω από 10.000 εικόνες στη μήτρα λήψης των εικόνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να απεικονίζονται ταυτόχρονα και οι τέσσερις λήψεις μια πλήρους μαστογραφικής εξέτασης και να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής για το πόσες και ποιες προβολές θα απεικονιστούν σε κάθε monitor διάγνωσης. |  |  |  |
| 5 | Να διαθέτει δυνατότητες επεξεργασίας εικόνων: | ΝΑΙ |  |  |
|  | - zoom, pan roam |  |  |  |
|  | - μεγεθυντικός φακός, | ΝΑΙ |  |  |
|  | - negative, |  |  |  |
|  | - περιστροφή, | ΝΑΙ |  |  |
|  | - ρύθμιση brightness/contrast |  |  |  |
|  | - μετρήσεις κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει σύστημα εγγραφής εξετάσεων σε ηλεκτρονικό μέσο |  |  |  |
| 7 | Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα υποβοήθησης διάγνωσης CAD (Computer Aid Detection) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Nα έχει δυνατότητα αποστολής εικόνων σε άλλο σταθμό διάγνωσης μέσω πρωτοκόλλου DICOM |  |  |  |
| 9 | Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης μέσω πρωτοκόλλου DICOM | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να δοθεί προς επιλογήν αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου εξετάσεων, περίπου 100.000 εικόνων |  |  |  |
| 11 | Να προσφερθεί στην βασική σύνθεση εκτυπωτικό σύστημα υψηλής ανάλυσης τύπου LASER με ικανότητα εκτύπωσης όλης της διαγνωστικής πληροφορίας της ψηφιακής μαστογραφίας 12 bits | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ | Σύστημα Ψηφιακής Βιοψίας |  |  |  |
| 1 | Διάταξη Υψηλή ακρίβειας βελόνης 1mm σε όλους τους άξονες (χ,ψ,z) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αυτόματη οδήγηση του συστήματος βιοψίας μέσω κατάλληλου προγράμματος (κίνηση τριών διαστάσεων) και χειροκίνητα. |  |  |  |
| 3 | Εξεταστικό πεδίο στερεοταξίας το μεγαλύτερο δυνατό τουλάχιστον 5x5 cm για αποφυγή επανατοποθετήσεων μαστού. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η λήψη των ψηφιακών στερεοτακτικών λήψεων θα εκτιμηθεί να γίνεται σε ψηφιακό ανιχνευτή Flat Panel ίδιας τεχνολογίας και διαγνωστικής ποιότητας με αυτό της κύριας μονάδας του Ψηφιακού Μαστογράφου. |  |  |  |
| 5 | Το σύστημα να εκτελεί και πλάγιες παρακεντήσεις κυρίως για ικανότητα προσέγγισης σε επιφανειακούς στόχους με βάθος (3 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το Ψηφιακό Σύστημα Βιοψίας να έχει δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων σε όρθια, καθήμενη και επί κλίνης θέση. Να συμπεριλαμβάνεται στη βασική σύνθεση και ειδική κλίνη βιοψίας. |  |  |  |
| 6.1 | Nα έχει ικανή αντοχή σε μεγάλο βάρος εξεταζομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Να έχει ηλεκτρική ή μηχανική καθ’ ύψος κίνηση | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για άριστη συνεργασία με το σύστημα Ψηφιακής Βιοψίας και να επιτρέπει δειγματοληψίες πολύ κοντά στο θωρακικό τοίχωμα. |  |  |  |
| 6.4 | Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα βοηθητικά εξαρτήματα για την άνετη θέση εξέτασης της εξεταζομένης. |  |  |  |
| 6.5 | Θα αξιολογηθεί η ύπαρξη ειδικής ανεξάρτητης κλίνης βιοψίας στην οποία θα μπορούν να εκτελούνται οι βιοψίες ανεξάρτητα από το κεντρικό μηχάνημα μαστογραφίας (ώστε να μην απασχολείται αυτό για τις βιοψίες), η οποία να προσφερθεί (εάν υπάρχει) στα κατ’ επιλογήν είδη. | ΝΑΙ |  |  |
| Η. | Κάμερα Ξηράς Εκτύπωσης |  |  |  |
| 1 | Να προσφερθεί φωτογραφικό σύστημα υψηλής ανάλυσης, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για εκτύπωση φιλμ στο φως της ημέρας, χωρίς χημική επεξεργασία. |  |  |  |
| 2 | Να διαθέτει ένα (1) τροφοδότη φιλμ για εκτύπωση σε φιλμ κατάλληλης διάστασης για μαστογραφίες. |  |  |  |
| 3 | Να αναφερθεί η ανάλυση εικόνας της κάμερας προς αξιολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να αναφερθεί η παραγωγικότητα (σε φιλμ/ώρα) στη ζητούμενη διάσταση φιλμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να υποστηρίζει πρωτόκολλο εκτύπωσης DICOM 3.0. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί και με άλλες διαγνωστικές μονάδες που διαθέτουν DICOM PRINT. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος του συστήματος. |  |  |  |

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

| Α/Α | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | YΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα πρέπει το μηχάνημα να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 60 μηνών μετά την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. Θα αξιολογηθεί επιπλέον χρόνος εγγύησης. Μέσα σ’ αυτό το χρόνο ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενσωματώνει όλες τις αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και μετατροπές που θα εκδοθούν από τον κατασκευαστή για το σύστημα, όσον αφορά το software αλλά και το hardware. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης και του τυχόν χρόνου συντήρησης που θα συμφωνηθεί κατόπιν με συμβόλαιο συντήρησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος εκτός των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διαδικασίες που θέτει ο κατασκευαστής για τις συντηρήσεις του μηχανήματος, να προβαίνει σε περιοδικό έλεγχο της ποιότητας της εικόνας και της καλής λειτουργίας του συστήματος γενικότερα, καθώς επίσης και να τηρεί αναλυτικό ημερολόγιο του μηχανήματος (log book) που θα αναγράφονται όλες οι επεμβάσεις και έλεγχοι που έγιναν σε αυτό, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και το οποίο θα υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας αφ’ ενός και αφετέρου από τον Υπεύθυνο Ακτινοφυσικό της Μονάδας Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου. |  |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα πρέπει να δίνεται εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (spare parts) για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς από τον κατασκευαστικό οίκο (όχι από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό). |  |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλες οι εγγυήσεις (μηχανήματος, ανταλλακτικών, λυχνιών κ.λπ.) θα πρέπει να δηλώνονται με πρωτότυπη επιστολή τόσο από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα όσο και από τον κατασκευαστή οίκο από τη χώρα κατασκευής. |  |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να παράσχει πλήρη στοιχεία για το τεχνικό προσωπικό που θα αναλάβει τη συντήρηση του μηχανήματος. Συγκεκριμένα θα πρέπει να δηλώσει αναλυτικά και ονομαστικά το προσωπικό που είναι αρμόδιο και ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή για τη συντήρηση τέτοιων συστημάτων, καθώς και την εκπαίδευση τους συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον του βασικού τους πτυχίου, τυχόν μετεκπαιδεύσεων τους και πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή του συστήματος. |  |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προμηθευτής ταυτόχρονα με την παράδοση του όλου συστήματος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρωτότυπο και τουλάχιστον ένα αντίγραφο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρη σειρά των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (operation and service manuals) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρη σειρά των circuit/wiring diagrams των ηλεκτρονικών τμημάτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών (spare parts lists) ο οποίος θα περιλαμβάνει την εικόνα (όπου είναι δυνατόν), την περιγραφή και τον κωδικό των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών |  |  |  |
|  | Επίσης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο να περιλαμβάνει: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ομοιώματα ειδικά κατασκευασμένα για την καθημερινή αξιολόγηση των παραμέτρων λειτουργίας του μηχανήματος και τον ποιοτικό έλεγχο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιγραφή και ανάλυση των προσφερομένων ομοιωμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υποψήφιος προμηθευτής μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης υποχρεούται, εφ’ όσον του ανατεθεί, να αναλάβει την πλήρη τεχνική υποστήριξη του όλου συστήματος, μέχρι της συμπλήρωσης δέκα (10) ετών από της οριστικής παραλαβής του, με τους ίδιους όρους οι οποίοι ισχύουν για την εγγύηση εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Υποχρεούται επίσης να συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά πλήρη τιμοκατάλογο | ΝΑΙ |  |  |
|  | ετήσιου συμβολαίου συντήρησης για πέντε χρόνια μετά τη λήξη της πενταετούς εγγύησης (δέκα συνολικά από την οριστική παραλαβή), το οποίο θα συνυπολογιστεί στην ανηγμένη τιμή (όχι στην τιμή αγοράς), για την τελική αξιολόγηση της κάθε προσφοράς. |  |  |  |
|  | ανταλλακτικών του κατασκευαστή οίκου σε τιμές FOB (θα είναι υποχρεωμένος να τον ανανεώνει και θα ισχύει η πλέον πρόσφατη έκδοση που έχει παραδοθεί στο εργαστήριο εφόσον αναλάβει την προμήθεια του εξοπλισμού) |  |  |  |
|  | λυχνιών ενισχυτή ισχύος (RF amplifier) |  |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής οίκος, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα πρέπει να εγγυάται συνολικά για την καλή εκτέλεση των όρων της προσφοράς που δίνεται από τον εν Ελλάδι αντιπρόσωπο του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει πλήρη εγκατάσταση και διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης(ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις προστασίας, κ.λπ.). Η κάθε εταιρεία που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό, μαζί με την προσφορά είναι υποχρεωμένη να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί υπέρ αυτής, θα εκπαιδεύσει ομάδα ιατρών, ακτινοφυσικών και τεχνολόγων που θα ορίσει η Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Αθηνών, για λογαριασμό του οποίου διενεργείται ο διαγωνισμός, σε θέματα χειρισμού του μηχανήματος, βελτιστοποίησης της εικόνας κ.λ.π. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει τουλάχιστον 20 (είκοσι) εργάσιμες ημέρες (εκτός εάν ο κατασκευαστής ορίζει περισσότερες ως τις ελάχιστες απαιτούμενες) οι οποίες θα καθορισθούν με αμοιβαία συμφωνία προμηθευτή και εργαστηρίου, και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε πριν από την οριστική παραλαβή του μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής βάση των οδηγιών του κατασκευαστή ή βάση δικών του κανόνων ορίζει την ελάχιστη εκπαίδευση σε περισσότερες ημέρες, θα πρέπει να το δηλώσει με την προσφορά και αυτό θα αξιολογηθεί. | ΝΑΙ |  |  |

|  | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | YΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνική Υποστήριξη/Συντήρηση |  |  |  |
|  | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ευθύνη καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύπαρξη αποθεμάτων ανταλλακτικών των συστημάτων που προβλέπονται από τον κατασκευαστή στον Ελληνικό χώρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξασφάλιση δυνατότητας παροχής συντήρησης και ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |

|  | Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που διατίθενται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Παράδοση/Εγκατάσταση |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης της προμήθειας |  60 ημερών |  |  |
|  | Να δοθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου | ΝΑΙ |  |  |

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | Υποστήριξη / Χρόνος παράδοσης | YΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| B1 | Εγγύηση |  |  |  |
| Β1.1 | Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος (εξοπλισμό και λογισμικό) για περίοδο τουλάχιστον εξήντα μηνών (60) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. | NAI |  |  |
| Β1.2 | Η προσφερόμενη εγγύηση για τον εξοπλισμό και το λογισμικό θα πρέπει να έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. Απαιτείται είτε σχετική έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή του νομίμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα για τα παραπάνω είτε σχετική έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ή του νομίμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα που θα εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να παρέχει τα παραπάνω (ανταλλακτικά, on-site κάλυψη και εργασία). | NAI |  |  |
| Β1.3 | Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα των εξήντα (60) μηνών. | NAI |  |  |
| Β1.4 | Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για όλο το διάστημα των εξήντα (60) μηνών. | NAI |  |  |
| Β1.5 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού των δικτυακών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2 | Ποιότητα μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης/Συντήρησης |  |  |  |
| Β 2.1 | Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου | ΝΑΙ |  |  |
| Β 2.2 | Διάθεση ON-CALL μηχανικού, για όλο το διάστημα συντήρησης και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες | NAI |  |  |
| Β 2.3 | Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι: τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00 το πρωί 08:00 η ώρα, της επομένης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. | NAI |  |  |
| Β 2.4 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού/λογισμικού. | NAI |  |  |
| Β 2.5 | Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail). | NAI |  |  |
| Β 2.6 | Να δoθούν τα βιογραφικά των εμπλεκομένων στην τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με το πρότυπο που δίνεται στο Παράρτημα ΙΙ. | ΝΑΙ |  |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι        ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

## Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς.

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :

| Α/Α | Περιγραφή Προμήθειας | Προϊόν | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Ποσότητα | Σχόλια Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Αθήνα, 	  /	/

Για το Διαγωνιζόμενο

(Ονομ/μο – Υπογραφή- Σφραγίδα)

## Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :

| Α/Α | Περιγραφή Προμήθειας | Προϊόν | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Κόστος Μονάδας Αριθμητικώς | Ποσότητα | Κόστος Αριθμητικώς |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Συνολικό Κόστος |  |  |  |  |  |
|  |  | ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο Αριθμητικώς |  |  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο Ολογράφως |  |  |  |  |  |

Αθήνα, 	  /	/

Για το Διαγωνιζόμενο

(Ονομ/μο – Υπογραφή-Σφραγίδα

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του  παραρτήματος.

Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο, που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.

## Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παν/μιου 30, Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν 	             για ευρώ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 		ευρώ υπέρ της Εταιρείας 		, οδός 		, αριθμός 		 (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 		 ,(2)		, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της 		δια την προμήθεια ……………………. με την υπ’ αριθμ. 		 Διακήρυξη.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την 			(με απεριόριστο χρόνο ισχύος, η οποία θα επιστραφεί ένα μήνα μετά την οριστική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη)

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

## Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παν/μιου 30, Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’αριθμόν 			  για ευρώ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών			, οδός		, αριθμός		, σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ’  αρ. …………..σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση			, συνολικής αξίας		, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας του είδους, δηλαδή για την προμήθεια……….…. Ποσού

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα			 παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)		, 2)			 ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «………...»

για την Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου για τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης	81

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή υπηρεσιών – Τίμημα –  Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις	82

ΑΡΘΡΟ 3 ο  : Παράδοση	82

ΑΡΘΡΟ 4ο : Παραλαβή – Περίοδος εγγύησης	82

ΑΡΘΡΟ 5ο : Απαιτήσεις εγκατάστασης - Χρονοδιάγραμμα	83

ΑΡΘΡΟ 6ο: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού	83

ΑΡΘΡΟ 7ο  : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Προμηθευτή	84

ΑΡΘΡΟ 8ο: Πρόσθετες Υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου	85

ΑΡΘΡΟ 9ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης	85

ΑΡΘΡΟ 10ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις	85

ΑΡΘΡΟ 11ο: Ευθύνη για δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας	85

Άρθρο 12ο: Υπεργολαβία	86

ΆΡΘΡΟ 13ο  :   Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Προμηθευτή	86

ΆΡΘΡΟ 14ο .   Ανωτέρα Βία	88

ΆΡΘΡΟ 15ο.   Τροποποίηση της Σύμβασης	88

ΑΡΘΡΟ 16ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών	89

ΆΡΘΡΟ 17ο .   Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ	89

ΑΡΘΡΟ 18ο: Διέποντα το έργο έγγραφα	89

ΆΡΘΡΟ 19ο.   Λοιποί Όροι	89

………….

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στην Αθήνα σήμερα την  ………… μεταξύ:

Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (στο εξής καλούμενο «Πανεπιστήμιο»), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 30,10679) ΑΦΜ ……………….. και Δ.Ο.Υ. ……………… και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ………………………………………………….,

Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία …………………  και το διακριτικό τίτλο …………... με ΑΦΜ …………..της Δ.Ο.Υ. ………. (στο εξής καλούμενη «Προμηθευτής»), που εδρεύει στο ………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον …………………., κάτοικο ……….., οδός ………….., με ΑΔΤ ……………. ΑΤ ….., βάσει του ……………..

Και αφού έλαβαν υπόψη ότι:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Ήδη με την παρούσα το πρώτο συμβαλλόμενο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (καλούμενο στο εξής «το Πανεπιστήμιο») αναθέτει στον/ στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ………. (καλούμενο στο εξής «ο Προμηθευτής») και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών που της κατακυρώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

# ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας από μέρους του Προμηθευτή :

Α. Πώληση, μεταφορά, εγκατάσταση, παράδοση στους τόπους/θέσεις που θα υποδειχθούν από το Πανεπιστήμιο του κάτωθι εξοπλισμού/λογισμικού:

……………………..

…………………………………….

σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Β. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των υλικών του ως άνω αναφερόμενου εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού αυτού με χρησιμοποίηση κατάλληλου εκπαιδευμένου, προς τούτο προσωπικού, καθώς και χορήγηση των απαραιτήτων ανταλλακτικών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

Ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και αμεταχείριστος θα πληροί όλες τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη ιδιότητες και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και της προσφοράς του προμηθευτή και δεν θα παρουσιάζει οιασδήποτε φύσης πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.

# ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή υπηρεσιών – Τίμημα –  Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις

- Το συνολικό τίμημα για την πώληση, μεταφορά, εγκατάσταση, και παράδοση συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής για την παροχή όλων απαιτούμενων της παρούσας ανέρχεται στο ποσό ………………………….

Το ποσό της συμβατικής αξίας του εξοπλισμού θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

- Κάθε τιμολόγιο αγοράς ή αμοιβή υπηρεσιών, θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει στο Ταμείο Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, η δε καταβολή θα γίνεται μετά την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης-παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

# ΑΡΘΡΟ 3 ο  : Παράδοση

α) Η παράδοση του εξοπλισμού γίνει εντός ……..  από  την υπογραφή της σύμβασης.

- β) Ως τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζονται οι χώροι η Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

# ΑΡΘΡΟ 4ο : Παραλαβή – Περίοδος εγγύησης

- Η Παραλαβή του έργου θα γίνει σε δύο στάδια,

- Προσωρινή Παραλαβή

- Οριστική Παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή ορίζεται μετά από την επομένη που θα παραδοθεί το σύνολο του εξοπλισμού. Οριστική Παραλαβή θα γίνει αφού συμπληρωθούν …… ημέρες καλής λειτουργίας όλων των μερών του συστήματος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής. Σε περίπτωση βλάβης ο εκάστοτε προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει και η μέτρηση των 30 ημερών ξεκινάει από την αρχή μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

- Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού/λογισμικού για περίοδο ……. μετά την οριστική παραλαβή όλου του αντικειμένου της παρούσας, η οποία θα περιλαμβάνει:

…………………….

………………….

- Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού/λογισμικού  μετά την οριστική παραλαβή ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 5% της συμβατικής αξίας του αντικειμένου της παρούσας χωρίς  Φ.Π.Α., ήτοι ποσού ύψους  …………….  με χρόνο ισχύος ………… μήνες από την οριστική παραλαβή. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.

- Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι την οριστική παράδοση, εγκατάσταση και αποδοχή του εξοπλισμού, εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Πανεπιστημίου.

- Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού αυτό θα αντικαθίσταται από τον προμηθευτή με άλλο με ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά.

# ΑΡΘΡΟ 5ο : Απαιτήσεις εγκατάστασης – Χρονοδιάγραμμα

- Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο για την πρόθεσή του να παραδώσει τον εξοπλισμό πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θα υλοποιηθεί εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος όπως αυτό περιγράφεται στην από  …………… προσφορά του Προμηθευτή δηλαδή εντός ……. ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τυχόν ελαττώματα κάθε είδους από μέρους του εξοπλισμού και λογισμικού, που παραδίδει ο προμηθευτής, δεν παρατείνουν την συμφωνούμενη στην παρούσα προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης.

- Ο Προμηθευτής θα προσφέρει όλα τα τεχνικά εγχειρίδια που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προσφορά του.

# ΑΡΘΡΟ 6ο: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης, για το χρόνο και κατά τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, διαθέτοντας κατάλληλα εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό, καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά.

6.1. Διάρκεια Εγγύησης

α) Η αρχική διάρκεια παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης της προμήθειας ορίζεται για το διάστημα σύμφωνο με αυτό που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης με αρ. χ/2009 από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής, παρέχεται δωρεάν και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην από …….. προσφορά του Προμηθευτή.

β) Ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίσει ανταλλακτικά για ….. έτη μετά την πάροδο της περιόδου εγγύησης.

6.2 Επανορθωτική Συντήρηση

Η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του εξοπλισμού δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των ….. ωρών από την ώρα, που ο Προμηθευτής έχει συμβατική υποχρέωση να ανταποκριθεί στην αίτηση επισκευής του.  Μετά την πάροδο των …. ωρών και εφ’ όσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του εξοπλισμού, ο Προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοιο εξοπλισμό που να λειτουργεί κανονικά.

Μέσα στις …ώρες, δεν υπολογίζονται ώρες Κυριακής και επισήμων αργιών.

Η ανταπόκριση του Προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης, θα είναι :…..

  - Εξασφάλιση ανταλλακτικών

Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις συντήρησης υλικά και ανταλλακτικά, βαρύνουν τον Προμηθευτή. Στην έννοια των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται και όλα τα ηλεκτρονικά μέρη που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν ως αναλώσιμα υλικά.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει το Πανεπιστήμιο με ανταλλακτικά μέχρι τουλάχιστον …………. έτη από την λήξη της περιόδου εγγυήσεως, όπως αναφέρεται και πιο πάνω.

Ο Προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών ώστε η αποκατάσταση μιας βλάβης να μην ξεπερνά τις …. συνεχείς ώρες κατά μέγιστο.

# ΑΡΘΡΟ 7ο  : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Προμηθευτή

α) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Προμηθευτής με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Πανεπιστήμιο και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Προμηθευτή.

β) Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.

γ) Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης από τον Προμηθευτή του εξοπλισμού και λογισμικού ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελθείσης ποσότητας, επιφέρει στον Προμηθευτή τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.Δ. 173/90, του Πανεπιστημίου Αθηνών διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας.

# ΑΡΘΡΟ 8ο: Πρόσθετες Υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου

α) Το Πανεπιστήμιο θα ειδοποιεί το προσωπικό συντήρησης του Προμηθευτή αμέσως μόλις σημειωθεί βλάβη μηχανήματος και θα επιτρέπει στον Προμηθευτή συνεχώς και μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση προς τις μηχανές και χρήση των εγκαταστάσεων των αναγκαίων για την λειτουργία αυτών χωρίς επιβάρυνσή του.

β) Το Πανεπιστήμιο θα χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης τους και θα τηρεί τα ποιοτικά πρότυπα που προτείνει ο Προμηθευτής.

# ΑΡΘΡΟ 9ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Προμηθευτής με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο την υπ’ αριθ. ……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………………………….., για την καλή και εμπρόθεσμη υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας, ποσού ………………………….. Αυτή θα επιστραφεί ένα μήνα μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Προμηθευτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω. Πέρα από την κατάπτωση  της εγγύησης δικαιούται το Πανεπιστήμιο σε περίπτωση κήρυξης του Προμηθευτή της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

# ΑΡΘΡΟ 10ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Πανεπιστημίου Αθηνών για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

# ΑΡΘΡΟ 11ο: Ευθύνη για δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο Προμηθευτής ευθύνεται έναντι του Πανεπιστημίου και για κάθε προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας τρίτου για τον εξοπλισμό ή οποιοδήποτε μέρος του που παρέχεται από την παρούσα Σύμβαση.

Ειδικότερα ο Προμηθευτής θα αναλαμβάνει δικαστικό ή εξώδικο αγώνα εναντίον κάθε αγωγής, μήνυσης ή άλλης δικαστικής ή διοικητικής ενέργειας ή διεκδίκησης ή δραστηριότητας στρεφόμενης κατά του Πανεπιστημίου και που αφορά στον ισχυρισμό ότι ο εξοπλισμός ή οποιοδήποτε μέρος του ή δικαιώματα επί του λογισμικού που παρέχονται από τον Προμηθευτή, σύμφωνα με την παρούσα συνιστούν προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται στην Ελλάδα, αμέσως μόλις ειδοποιηθεί γι’ αυτό εγγράφως  από το Πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο πρέπει να προβαίνει αμέσως σ’ αυτή την ειδοποίηση και να παρέχει στον Προμηθευτή κάθε πληροφορία και βοήθεια με σκοπό την άριστη έκβαση του δικαστικού αγώνα.

Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής φέρει όλες τις δαπάνες διεξαγωγής της υπόθεσης είτε αυτή διεξάγεται στο όνομα του είτε στο όνομα του Πανεπιστημίου είτε και στο όνομα αμφοτέρων. Ο Προμηθευτής θα καταβάλλει την τυχόν αποζημίωση ή δαπάνη νομιμοτόκως, που θα προκύψει μετά την εκδίκαση, τελεσίδικα σε βάρος του Πανεπιστημίου ή των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του, από τους παραπάνω λόγους, καθώς και κάθε σχετική δαπάνη που θα επιδικασθεί για την αντιμετώπιση αντιποιουμένων από τρίτους δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός ή στοιχεία ή προϊόντα κριθούν τελεσίδικα ότι προσβάλλουν τα παραπάνω δικαιώματα τρίτου ή απαγορευθεί και η χρήση τους, ο Προμηθευτής αν δεν μπορέσει να εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό, στοιχεία και προϊόντα του, το ταχύτερο δυνατό θα τα αντικαταστήσει με άλλα της ίδιας καταλληλότητας, που δεν συνιστούν προσβολή, θα τροποποιήσει τα υπάρχοντα, έτσι ώστε να σταματήσουν να προκαλούν προσβολή.

# Άρθρο 12ο: Υπεργολαβία

Ο Προμηθευτής απαγορεύεται να αναθέσει υπεργολαβικά τη σύμβαση ή μέρος της σύμβασης

σε τρίτον.

# ΆΡΘΡΟ 13ο  :   Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Προμηθευτή

- Με την οριστική παραλαβή του συνόλου της ανατιθεμένης με την παρούσα προμήθειας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την αποπληρωμή του Προμηθευτή, λύεται η παρούσα σύμβαση.

- Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών,

(β) αν ο Προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,

(γ) αν ο Προμηθευτής εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά,

(δ) αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

- Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Προμηθευτή οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

- Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Προμηθευτή, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

- Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που καθυστερούν μέχρι και 50% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών.

- Αν παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα εργασίμων ημερών από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί, τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

- Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

- Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ανάδοχου, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

- Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34  παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου ή σε ανώτερη βία.

- Επίσης, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

- Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο Προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Πανεπιστημίου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

# ΆΡΘΡΟ 14ο .   Ανωτέρα Βία

- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

- Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

- Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

  - Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

  - Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή/αναδόχου.

  - Πλημμύρα.

  - Σεισμός.

  - Πόλεμος.

  - Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

  - Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

- Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

- Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.

# ΆΡΘΡΟ 15ο.   Τροποποίηση της Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

# ΑΡΘΡΟ 16ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

- Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

- Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

- Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.

# ΆΡΘΡΟ 17ο .   Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ

Η παρούσα σύμβαση τίθεται αναδρομικά σε ισχύ από την ημερομηνία ανακοίνωσης στον Προμηθευτή της κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.2 του π.δ. 118/2007.

# ΑΡΘΡΟ 18ο: Διέποντα το έργο έγγραφα

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:

- ………………….

# .ΆΡΘΡΟ 19ο.   Λοιποί Όροι

- Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

- Ο Προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ’ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και) απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

- Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα τρία κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

| Για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Για τον Προμηθευτή |
| --- | --- |
| Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης |  |

# Footnotes

.	Προσοχή: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της.

.	Προσοχή: Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1990 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007).